THÔNG TƯ SỐ 09/2002/TT-BTM NGÀY 11/10/2002 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC HIỆU CHỈNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT LĂNG TẠO BỌT AFC-170 VÀ AFC-330 TRONG THÔNG TƯ 
LIÊN TỊCH SỐ 15/2001/TTLT-BTM-BCA NGÀY 10/5/2001

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/5/2001 của Bộ Thương mại và Bộ Công an “Về việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ”, Thông tư đã có tác dụng tốt và là cơ sở chủ yếu trong việc thiết kế, trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, góp phần đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả.

Được sự đồng ý của Bộ Công an tại Văn bản số 1586/BCA/C11/(C23) ngày 2/10/2002 để Bộ Thương mại thay mặt hai Bộ ra văn bản hiệu chỉnh một số nội dung trong Thông tư Liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA.

Thông tư này hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật của hai loại lăng tạo bọt quy định tại phụ lục 2 của Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA với nội dung sau:

- Tại cột thứ tự số 4 bảng 5 - phụ lục 2 (trang 10):

Lăng tạo bọt AFC (GFC)-170 có thông số lưu lượng dung dịch bọt là 5,93-17,22 l/s thay cho thông số 5,89 - 10,5 l/s.

- Tại cột thứ 5 bảng 5 - phụ lục 2 (trang 10):

Lăng tạo bọt AFC (GFC)-330 có thông số lưu lượng dung dịch bọt là 11,55-38,48 l/s thay cho thông số 8,87-14,35 l/s.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Thứ trưởng

Lê Danh Vĩnh (đã ký)