BỘ CÔNG NGHIỆP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70/1998/QĐ-BCN

# Hà Nội, ngày  26  tháng  10  năm 1998

#### QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

### Về việc sửa đổi ”Quy phạm trang bị điện 500 kV - Phần I:
Đường dây dẫn điện trên không - ký hiệu 18-TCN-03-92”

### BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính  phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm,

### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay sửa đổi Điều 26 của ”Quy phạm trang bị điện 500 kV - Phần I: Đường dây dẫn điện trên không - ký hiệu 18-TCN-03-92” ban hành kèm theo Quyết định số 450 NL/KHKT ngày 23/9/1992 của Bộ Năng lượng trước đây. Nội dung Điều 26 của Quy phạm này quy định như sau:

“Điều 26:  - Cấm đốt lửa trong và ngoài hành lang bảo vệ đường dây mà gây ảnh hưởng đến vận hành an toàn của đường dây.

- Cấm phun nước vượt quá chiều cao 4 mét so với mặt đất trong khu vực hành lang bảo vệ đường dây.”

Điều 2: Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ  ngày ký.

## K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

##### Thứ trưởng

Nơi nhận:

- Tổng Công ty ĐLVN,

- Cục KTGSKTATCN,

- Các Sở Công nghiệp,

- Lưu VP, CNCL.

Thái Phụng Nê