
	BỘ CÔNG NGHIỆP


Số : 85/1999/QĐ-BCN

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội , ngày 24  tháng  12  năm 1999


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Ban hành Đơn giá XDCB chuyên ngành

Thí nghiệm, hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp



      BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ " Quy chế quản lý đầu tư xây dựng " ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;
Căn cứ văn bản số 3355 /BXD-VKT ngày 24 / 12 /1999 của Bộ Xây dựng thoả thuận Đơn giá XDCB chuyên ngành thí nghiệm, hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT   ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Đơn giá XDCB chuyên ngành thí nghiệm, hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp".

Điều 2.  Bộ Đơn giá này được sử dụng để lập, thẩm tra xét duyệt dự toán, giá xét thầu xây lắp và thanh quyết toán cho các công trình được phép chỉ định thầu trong công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp. 

Điều 3. Bộ Đơn giá XDCB chuyên ngành thí nghiệm, hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp được áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/01/1999 và thay thế cho bộ Đơn giá chuyên ngành thí nghiệm, hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 3982/QĐ- KHĐT ngày 30/12/1996 của Bộ Công nghiệp.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam,  các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :



          KT/BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
- Như điều 3,






Thứ trưởng


- Bộ Xây dựng,

- Viện KT XD,

- Bộ Tài chính,
- Các Sở Công nghiệp,

- Lưu VP,KH&ĐT.





Lê Quốc Khánh
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
ĐƠN GIÁ XDCB CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM – HIỆU CHỈNH

ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

I- NỘI DUNG ĐƠN GIÁ XDCB CÔNG TÁC CHUYÊN NGÀNH THÍ NGHIỆM – HIỆU CHỈNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Đơn giá xây dựng cơ bản công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp bao gồm chi phí trực trực tiếp về vật liệu, nhân công và chi phí sử dụng máy thí nghiệm cần thiết để thực hiện và hoàn thành một khối lượng công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp.

1. Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu là chi phí về vật liệu phụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp (không bao gồm chi phí vật liệu đã tính vào chi phí chung hoặc các chi phí thuộc chi khác). Giá vật liệu phụ tính trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng...
2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công là chi phí tiền lương cơ bản, lương phụ, phụ cấp lương của công nhân trực tiếp tham gia hoàn thành một khối lượng công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp, trong đó bao gồm cả nhân công điều khiển máy thí nghiệm – hiệu chỉnh.
3. Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp (kế cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thí nghiệm) trực tiếp tham gia một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp, bao gồm chi phí khấu hao cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và chi phí quản lý máy thí nghiệm. Riêng tiền lương công nhân điều khiển máy đã được tính trong chi phí nhân công của đơn giá.

II- CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ XDCB CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

1. Phân khu vực đơn giá:

Đơn giá XDCB công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp được xác định trên cơ sở định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm - hiệu chỉnh đường dây và trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 78/1999/QĐ-BCN ngày 08/12/1999 của Bộ Công nghiệp, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn và biện pháp thực hiện trong thí nghiệm - hiệu chỉnh, giá vật liệu, nhân công, máy thí nghiệm chuẩn tính chung cho toàn ngành trong cả nước tính theo thời điểm giá quý I/1999.

2. Giá vật liệu tại hiện trường xây lắp:

Giá vật liệu phục vụ công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp đã tính đến hiện trường xây lắp.
3. Tiền lương và phụ cấp lương:

- Lương cơ bản của công nhân xây lắp áp dụng theo Nghị định số 05/CP ngày 26/1/1994 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn 05/TT-LB ngày 04/2/1994 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính về quy định tạm thời mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp. Thông tư số 04/TT-LB ngày 27/01/1997 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Tài chính hướng dẫn (thực hiện điều chỉnh mức lương và trợ cấp đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp...) và các văn bản khác liên quan đến chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước.

- Lương cơ bản của công nhân thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp tính theo tiền lương nhóm 3 bảng lương A6 xây dựng cơ bản kèm theo Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và Thông tư số 28/LB-TT ngày 02/12/1993 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới, đối với công nhân viên chức trong các doanh nghiệp.
- Phụ cấp lưu động bằng 20% so với lương tối thiểu.

- Phụ cấp không ổn định sản xuất bằng 10%; một số khoản lương phụ (lễ, phép, tết...) bằng 12% và một số khoản chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với lương cơ bản.
Nếu các công trình được hưởng thêm các khoản phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công theo hướg dẫn của Bộ Xây dựng về việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
5. Giá ca máy thi công:

Giá ca máy thi công căn cứ vào bảng giá ca máy thi công ban hành kèm theo Quyết định số 1260 BXD-VKT của Bộ Xây dựng và giá ca máy chuyên ngành công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp.

Giá ca máy thí nghiệm - hiệu chỉnh quy định định cho trọn bộ máy  và hợp bộ thí nghiệm nhiều chức năng, giá máy cho từng công việc cụ thể được xác định theo tỷ lệ so với giá máy trọn bộ và hợp bộ nhiều chức năng theo yêu cầu kỹ thuật cần thiết của công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh.

6. Kết cấu đơn giá XDCB công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp:

Đơn giá XDCB công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp được biên chế thành 1 tập cho toàn ngành.

Thành phần công việc được quy định chung theo nhóm công việc chủ yếu. Công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp phải thực hiện theo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình đưa vào sử dụng
III- HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ XDCB CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM-HIỆU CHỈNH ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Tất cả các dự toán công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp đều phải căn cứ vào thiết kế bản vẽ thi công, các chỉ tiêu kỹ thuật, quy trình quy phạm, tiêu chuẩn và đơn giá XDCB công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp để lập, thẩm tra, xét duyệt dự toán xác định giá xét thầu và thanh quyết toán công trình (đối với công trình được phép chỉ định thầu).

Dự toán được lập theo trình tự sau:

- Xác định khối lượng thí nghiệm - hiệu chỉnh theo các chỉ tiêu kỹ thuật, quy trình quy phạm và tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền quy định.
- Lập dự toán theo quy định hiện hành trên cơ sở khối lượng công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh theo yêu cầu thiết kế, quy trình quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành và đơn giá XDCB chuyên ngành công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp đã được ban hành và Thông tư số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Đối với công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp có chế độ lương, lương phụ, phụ cấp lương khác với quy định trong đơn giá thì chi phí nhân công trong dự toán áp dụng theo quy định trong đơn giá và điều chỉnh cho phù hợp với chế độ tiền lương công trình được hưởng. Trường hợp thực hiện công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh ở những nơi lưới điện đang vận hành có ảnh hưởng đến an toàn, thao tác và năng suất lao động của người công nhân thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,10 (không kể phần phải mang điện theo quy trình công nghệ thực hiện thí nghiệm - hiệu chỉnh).
IV- QUẢN LÝ THỰC HIỆN

Những điều kiện được điều chỉnh giá công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh thực hiện theo Thông tư số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trường hợp giá cả vật liệu thay đổi do các cơ quan có thẩm quyền ban hành thì áp dụng theo quy định trong thông tư Liên Bộ về hướng dẫn việc thực hiện thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng của Liên Bộ Tài chính, Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Xây dựng việc xác định chênh lệch vật liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
CHƯƠNG I
01.0000 THÍ NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

01.1000 MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN
01.1100 MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ, U<1000V
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ

- Đo điện trở 1 chiều các cuộn dây

- Kiểm tra cực tính các cuộn dây

- Kiểm tra chiều quay, chạy thử

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	01.1101
	Công suất máy <10KW
	Máy
	7.373
	45.748
	13.607
	66.727

	01.1102
	Công suất máy <50KW
	Máy
	10.749
	54.898
	16.328
	81.975

	01.1103
	Công suất máy <100KW
	Máy
	14.864
	65.877
	19.593
	100.334

	01.1104
	Công suất máy <200KW
	Máy
	20.044
	79.053
	23.512
	122.608


Ghi chú: Khi cùng trong một hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy (cái) thứ 3 đơn giá bảng trên nhân hệ số 0,80.
01.1200 MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN  KHÔNG ĐỒNG BỘ, U<1000V
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ

- Đo điện trở 1 chiều các cuộn dây

- Kiểm tra cực tính các cuộn dây

- Kiểm tra chiều quay, chạy thử

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	01.1201
	Công suất máy <10KW
	Máy
	5.898
	36.598
	10.885
	53.382

	01.1202
	Công suất máy <50KW
	Máy
	8.599
	43.918
	13.062
	65.580

	01.1203
	Công suất máy <100KW
	Máy
	11.891
	52.702
	15.675
	80.267

	01.1204
	Công suất máy <200KW
	Máy
	16.035
	63.242
	18.810
	98.087


Ghi chú: Khi cùng trong một hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy (cái) thứ 3 đơn giá bảng trên nhân hệ số 0,80.

01.2000 MÁY BIẾN ÁP LỰC
01.2100 MÁY BIẾN ÁP LỰC 66-500 KV
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ

- Đo tg các cuộn dây máy biến áp

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp

- Đo điện trở 1 chiều các nấc cuộn dây máy biến áp
- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp

- Đo tổn hao không tải

- Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải
- Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò

- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	01.2101
	Máy biến áp lực 3 pha 66-220kV loại <100MVA
	Máy
	66.008
	1.162.957
	1.626.389
	2.855.354

	01.2102
	Máy biến áp lực 3 pha 66-220kV loại >100MVA
	Máy
	73.342
	1.292.174
	1.807.099
	3.172.615

	01.2103
	Máy biến áp lực 1 pha 220 -500kV loại <100MVA
	Máy
	52.288
	778.549
	1.296.869
	2.127.706

	01.2104
	Máy biến áp lực 1 pha 220 -500kV loại >100MVA
	Máy
	58.098
	865.054
	1.440.966
	2.364.118


01.2200 MÁY BIẾN ÁP U<35KV
01.2210 MÁY BIẾN ÁP :  22-35 KV
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp

- Đo điện trở 1 chiều các nấc cuộn dây máy biến áp

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp

- Đo tổn hao không tải

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao
- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	01.2211
	Máy biến áp lực 3 pha loại <1MVA
	Máy
	25.631
	159.702
	95.846
	281.180

	01.2212
	Máy biến áp lực 3 pha loại >1MVA
	Máy
	28.479
	177.447
	106.496
	312.422

	01.2213
	Máy biến áp lực 1 pha loại <0,5MVA
	Máy
	23.068
	143.732
	86.262
	253.062


01.2220 MÁY BIẾN ÁP :  22-35 KV
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp

- Đo điện trở 1 chiều các nấc cuộn dây máy biến áp

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp

- Đo tổn hao không tải

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao

- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	01.2221
	Máy biến áp 3 pha loại <1MVA
	Máy
	20.638
	127.762
	75.174
	223.574

	01.2222
	Máy biến áp 3 pha loại >1MVA
	Máy
	22.932
	141.958
	83.526
	248.415

	01.2223
	Máy biến áp 1 pha loại <0,5MVA
	Máy
	18.575
	114.986
	67.656
	201.216


01.3000 MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP 
01.3100 BIẾN ĐIỆN ÁP 1 PHA, PHÂN ÁP BẰNG TỤ ĐIỆN, ĐIỆN ÁP  :  66-500 KV
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ

- Đo điện trở 1 chiều 

- Đo điện dung, tgδ

- Đo tỷ số biến, sai số góc

- Kiểm tra cực tính

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	01.3101
	Loại 66-110KV 1 pha
	Máy
	7.392
	127.762
	224.836
	359.989

	01.3102
	Loại 220KV 1 pha
	Máy
	8.870
	159.702
	249.817
	418.390

	01.3103
	Loại 500KV 1 pha
	Máy
	10.644
	199.628
	277.575
	487.847


01.3200 BIẾN ĐIỆN ÁP CẢM ỨNG 1 PHA,  ĐIỆN ÁP  :  66-500 KV
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ

- Đo điện trở 1 chiều 

- Đo tổn hao không tải

- Thử cách điện vòng

- Đo tỷ số biến, sai số góc

- Kiểm tra cực tính

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	01.3201
	Loại 66-110KV 1 pha
	Máy
	7.392
	127.762
	97.258
	232.411

	01.3202
	Loại 220KV 1 pha
	Máy
	8.870
	159.702
	108.064
	276.637

	01.3203
	Loại 500KV 1 pha
	Máy
	10.644
	199.628
	120.072
	330.343


01.3300 BIẾN ĐIỆN ÁP CẢM ỨNG,  ĐIỆN ÁP  :  3-35 KV
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ

- Đo điện trở 1 chiều 

- Đo tổn hao không tải

- Thử cách điện vòng

- Đo tỷ số biến, sai số góc

- Kiểm tra cực tính

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	01.3301
	Loại 22-35KV 1 pha
	Máy
	5.913
	79.851
	97.258
	183.022

	01.3302
	Loại 22-35KV 3 pha
	Máy
	8.574
	119.777
	108.064
	236.415

	01.3303
	Loại 3-15KV 1 pha
	Máy
	4.731
	71.866
	87.532
	164.129

	01.3304
	Loại 3-15KV 3 pha
	Máy
	7.716
	107.799
	100.662
	216.177


Ghi chú: Bảng đơn giá trên tính với máy biến điện áp có điện áp ≤35KV đặt ngoài trời, trường hợp thí nghiệm máy biến điện áp đặt trong nhà và trong các tủ hộp bộ thì đơn giá nhân công được nhân hệ số : 0,8.
01.4000 BIẾN DÒNG ĐIỆN

01.4100 BIẾN DÒNG ĐIỆN  ĐIỆN ÁP  :  22-500 KV
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ

- Đo điện trở 1 chiều
- Đo tgδ

- Đo tỷ số biến, sai số góc
- Kiểm tra đặc tính từ hóa
- Kiểm tra cực tính

- Thử cao áp

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	01.4101
	Biến dòng điện 22-35KV
	Máy
	6.900
	79.851
	103.227
	189.978

	01.4102
	Biến dòng điện 66-110KV
	Máy
	8.625
	88.723
	154.089
	251.438

	01.4103
	Biến dòng điện 220KV
	Máy
	10.781
	133.085
	219.147
	363.014

	01.4104
	Biến dòng điện 500KV
	Máy
	13.477
	199.628
	243.497
	456.602


01.4200 BIẾN DÒNG ĐIỆN:<1KV; 3-15KV; Ở CÁC ĐẦU RA  CÁC CẤP ĐIỆN ÁP 
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ

- Đo điện trở 1 chiều

- Đo tỷ số biến, sai số góc

- Kiểm tra đặc tính từ hóa

- Kiểm tra cực tính

- Thử cao áp

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	01.4201
	Biến dòng điện 3-15KV
	Máy
	5.520
	63.881
	45.461
	114.862

	01.4202
	Biến dòng điện <1KV
	Máy
	2.111
	31.940
	11.656
	45.708

	01.4203
	Biến dòng các đầu ra
	Pha
	3.167
	47.911
	21.679
	72.756


Ghi chú: Đối với biến dòng điện <1000V nằm trong các hợp bộ thiết bị khác, được sử dụng bảng đơn giá trên nhân hệ số 0,5.
01.5000 KHÁNG ĐIỆN
01.5100 KHÁNG ĐIỆN DẦU, MÁY TẠO TRUNG TÍNH
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ

- Đo tg sứ đầu vào và cuộn dây

- Đo điện trở 1 chiều

- Đo tổn hao không tải
- Đo trở kháng cuộn dây
- Thử điện áp tăng cao
- Kiểm tra tổng hợp
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	01.5101
	Kháng điện dầu 500KV
	Máy
	28.862
	544.984
	753.162
	1.327.008

	01.5102
	Kháng điện dầu ≤35KV
	Máy
	9.621
	136.246
	251.054
	396.921

	01.5103
	Máy tạo trung tính
	Máy
	12.507
	170.308
	326.370
	509.185


Ghi chú: Bảng đơn giá trên tính cho loại kháng 1 pha, đối với kháng 3 pha thì đơn giá bảng trên nhân hệ số : 1,2.
01.5200  KHÁNG ĐIỆN KHÔ VÀ CUỘN CẢN CAO TẦN CÁC CẤP ĐIỆN 
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện

- Đo điện trở 1 chiều

- Đo trở kháng cuộn dây
- Thử điện áp xoay chiều tăng cao

- Kiểm tra tổng hợp

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	01.5201
	Kháng điện khô
	Máy
	3.884
	45.415
	49.225
	98.525

	01.5202
	Cuộn cản cao tần
	Máy
	2.590
	30.277
	14.778
	47.644


Ghi chú: Đơn giá thí nghiệm cuộn cản cao tần không bao gồm chống sét van.
CHƯƠNG II
02.0000 THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN

02.1000 MÁY NGẮT

02.1100 MÁY NGẮT SF6
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Kiểm tra độ kín và áp suất

- Thao tác đóng cắt cơ khí 

- Kiểm tra chu trình tự đóng lại
- Đo điện trở tiếp xúc
- Đo điện trở cách điện

- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời
- Thử điện áp xoay chiều tăng cao
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	02.1101
	Điện áp 500KV 3 pha
	Bộ
	40.809
	665.426
	421.344
	1.127.579

	02.1102
	Điện áp 220KV 3 pha
	Bộ
	20.124
	465.798
	294.940
	780.863

	02.1103
	Điện áp 66-110KV 3 pha
	Bộ
	19.996
	326.059
	206.458
	552.514

	02.1104
	Điện áp ≤35KV 3 pha
	Bộ
	13.997
	228.241
	144.521
	386.759


02.1200 MÁY NGẮT DẦU
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Thao tác đóng cắt cơ khí 

- Kiểm tra chu trình tự đóng lại

- Đo điện trở tiếp xúc 
- Đo tgδ

- Đo điện trở cách điện
- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt
- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời
- Thử điện áp xoay chiều tăng cao
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	02.1201
	Điện áp 220KV 3 pha
	Bộ
	32.921
	499.070
	593.968
	1.125.959

	02.1202
	Điện áp 66-110KV 3 pha
	Bộ
	23.045
	349.349
	415.778
	788.171

	02.1203
	Điện áp ≤35KV 3 pha
	Bộ
	16.131
	244.544
	291.044
	551.720


02.1300 MÁY NGẮT KHÔNG KHÍ
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Kiểm tra độ kín và áp suất

- Thao tác đóng cắt cơ khí 

- Kiểm tra chu trình tự đóng lại

- Đo điện trở tiếp xúc 

- Đo điện trở cách điện

- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	02.1301
	Điện áp 220KV 3 pha
	Bộ
	42.849
	698.697
	353.929
	1.095.476

	02.1302
	Điện áp 66-110KV 3 pha
	Bộ
	29.995
	489.088
	247.750
	766.833

	02.1303
	Điện áp ≤35KV 3 pha
	Bộ
	20.996
	342.362
	173.425
	536.783


02.1400 MÁY NGẮT CHÂN KHÔNG
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Thao tác đóng cắt cơ khí 

- Kiểm tra chu trình tự đóng lại

- Đo điện trở tiếp xúc 

- Đo điện trở cách điện

- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao

- Kiểm tra độ chân không
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	02.1401
	Điện áp ≤35KV 3 pha
	Bộ
	9.798
	159.769
	110.600
	280.167


02.2000 DAO CÁCH LY
02.2100 DAO CÁCH LY THAO TÁC BẰNG ĐIỆN
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Kiểm tra thao tác các truyền động
- Đo điện trở cách điện

- Đo điện áp tác động nhỏ nhất của bộ truyền động
- Đo điện trở tiếp xúc
- Thử cách điện bằng điện áp tăng cao

- Thử liên động cắt, đóng

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	02.2101
	Điện áp 500KV 3 pha
	Bộ
	9.290
	199.628
	85.849
	294.767

	02.2102
	Điện áp 220KV 3 pha
	Bộ
	7.432
	159.702
	77.264
	244.398

	02.2103
	Điện áp 66-110KV 3 pha
	Bộ
	5.946
	127.762
	69.538
	203.245

	02.2104
	Điện áp ≤35KV 3 pha
	Bộ
	4.756
	102.209
	62.584
	169.550


Ghi chú: Bảng đơn giá trên tính cho dao cách ly 3 pha, không có dao tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì đơn giá trên được nhân hệ số: 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía. Trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha thì đơn giá được nhân hệ số 0,4. Bảng đơn giá trên không tính thí nghiệm động cơ truyền động (động cơ được tính riêng).
02.2200 DAO CÁCH LY THAO TÁC BẰNG CƠ KHÍ
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Kiểm tra thao tác các truyền động

- Đo điện trở cách điện

- Đo điện trở tiếp xúc

- Thử cách điện bằng điện áp tăng cao

- Thử liên động cắt, đóng

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	02.2201
	Điện áp 500KV 3 pha
	Bộ
	8.624
	166.357
	69.401
	244.381

	02.2202
	Điện áp 220KV 3 pha
	Bộ
	6.899
	133.085
	62.461
	202.445

	02.2203
	Điện áp 66-110KV 3 pha
	Bộ
	5.519
	106.468
	56.215
	168.202

	02.2204
	Điện áp ≤35KV 3 pha
	Bộ
	4.415
	85.175
	50.593
	140.183


Ghi chú: Bảng đơn giá trên tính cho dao cách ly 3 pha, không có dao tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì đơn giá trên được nhân hệ số: 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía. Trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha thì đơn giá được nhân hệ số 0,4. 

02.3000 THANH CÁI
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện

- Đo điện trở tiếp xúc các mối nối
- Thử điện áp xoay chiều tăng cao

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	02.3001
	Điện áp 500KV 
	Ph.đoạn
	9.290
	66.543
	69.343
	145.176

	02.3002
	Điện áp 220KV 
	Ph.đoạn
	7.432
	53.234
	55.474
	116.140

	02.3003
	Điện áp 66-110KV 
	Ph.đoạn
	5.946
	42.587
	44.380
	92.912

	02.3004
	Điện áp ≤35KV 
	Ph.đoạn
	4.756
	34.070
	35.504
	74.330


Ghi chú: Phân đoạn thanh cái đã bao gồm các cách điện và các mối nối thuộc phân đoạn. Trường hợp đo điện trở tiếp xúc của mối nối riêng thì đơn giá cho một mối nối là 5.545 đồng.
02.4000 CÁCH ĐIỆN


(CHỈ DÙNG CHO CÁCH ĐIỆN ĐỘC LẬP)
02.4100 CÁCH ĐIỆN ĐỨNG, TREO
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	02.4101
	Cách điện đứng
Điện áp 66-500KV 
	Phần tử
	927
	4.880
	22.567
	28.374

	02.4102
	Điện áp 3-35KV 
	Cái
	464
	2.440
	11.284
	14.187

	02.4103
	Cách điện treo

Để rời từng bát
	Bát
	232
	1.220
	5.642
	7.093

	02.4104
	Đã lắp thành chuỗi
	Bát
	162
	732
	3.949
	4.843


Ghi chú: Bảng đơn giá trên tính cho thí nghiệm cách điện treo tại hiện trường với số lượng <100 bát, trường hợp lớn hơn 100 bát thì đơn giá bảng trên được nhân hệ số 0,5.
02.4200 CÁCH ĐIỆN XUYÊN
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu

- Đo điện trở cách điện

- Đo tgδ

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	02.4201
	Điện áp 500KV 
	Cái
	4.172
	55.452
	82.667
	142.290

	02.4202
	Điện áp 220KV 
	Cái
	3.754
	44.362
	66.133
	114.250

	02.4203
	Điện áp 66-110KV 
	Cái
	3.379
	35.489
	74.177
	113.045

	02.4204
	Điện áp ≤35KV 
	Cái
	2.086
	28.392
	42.325
	72.803


Ghi chú: Khi thí nghiệm cho cách điện xuyên 3-15KV đơn giá nhân công nhân hệ số 0,8, riêng máy thi công không tính hợp bộ thí nghiệm đo tgδ.
02.5000 TỤ  ĐIỆN
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện

- Đo điện dung

- Đo tgδ

- Thử điện áp một chiều tăng cao

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	02.5001
	Điện áp >1000 V 
	Tụ
	2.086
	28.392
	42.325
	72.803

	02.5002
	Điện áp ≤1000 V 
	Tụ
	1.669
	22.713
	33.860
	58.242


Ghi chú: Khi thí nghiệm tụ có điện áp ≤1000 V, kể từ tụ thứ 5 đơn giá được nhân hệ số 0,8.
02.6000  CÁP LỰC
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu 

- Đo điện trở cách điện

- Đo thông mạch

- Thử điện áp một chiều tăng cao và đo dòng điện rò

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	02.6001
	Điện áp 220KV 
	Sợi
	4.710
	55.363
	70.857
	130.931

	02.6002
	Điện áp 66-110KV 
	Sợi
	3.768
	44.291
	56.686
	104.745

	02.6003
	Điện áp 3-35KV
	Sợi
	3.014
	20.595
	45.349
	68.958

	02.6004
	Điện áp <1000V 
	Sợi
	410
	10.298
	2.247
	12.954


Ghi chú: Đơn giá bảng trên tính cho cáp 1 ruột, khi thí nghiệm cáp từ 2 ruột trở lên thì đơn giá nhân hệ số: 1,5. Khi thí nghiệm cáp dài > 50 mét mà đầu kia bị khuất thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2.
02.7000  ÁPTÔMÁT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện

- Kiểm tra điện trở tiếp xúc

- Đo điện trở một chiều cuộn điều khiển, bảo vệ
- Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

02.7100  ÁPTÔMÁT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ  ≥ 200A









Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	
	Áptômát và khởi động từ 3 pha
	
	
	
	
	

	02.7101
	Dòng điện > 2000A
	Cái
	3.826
	57.301
	37.963
	99.090

	02.7102
	Dòng điện 1000-2000A
	Cái
	3.061
	41.256
	30.770
	75.087

	02.7103
	Dòng điện 500-<1000A
	Cái
	2.449
	28.879
	27.939
	59.268

	02.7104
	Dòng điện 200-<500A
	Cái
	1.959
	23.104
	20.119
	45.182


Ghi chú: Trường hợp áptômát và khởi động từ có động cơ điều khiển và bảo vệ thì áp dụng đơn giá riêng của động cơ.
02.7200  ÁPTÔMÁT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ  < 200A









Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	
	Áptômát và khởi động từ 3 pha
	
	
	
	
	

	02.7201
	Dòng điện < 2000A
	Cái
	1.371
	20.331
	12.712
	34.414

	02.7202
	Dòng điện < 100A
	Cái
	960
	14.232
	8.898
	24.090

	02.7203
	Dòng điện < 50A
	Cái
	672
	9.962
	6.229
	16.863

	02.7204
	Dòng điện < 10A
	Cái
	470
	6.974
	4.360
	11.804


Ghi chú: Bảng đơn giá trên tính cho áptômát và khởi động từ loại 3 pha. Trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ một pha thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 0,5 với loại tương ứng.
CHƯƠNG III
03.0000 THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT

03.1000 CHỐNG SÉT VAN
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở cách điện

- Đo điện trở tiếp xúc các mối nối

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

03.1100 CHỐNG SÉT VAN 22-500KV









Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	03.1101
	Điện áp 500KV 
	P.tử
	1.780
	12.199
	33.851
	47.830

	03.1102
	Điện áp 220KV 
	P.tử
	1.602
	10.980
	30.466
	43.047

	03.1103
	Điện áp 66-110KV 
	P.tử
	1.442
	9.882
	27.419
	38.742

	03.1104
	Điện áp 22-35KV 
	Cái
	1.153
	7.905
	21.935
	30.994


03.1200 CHỐNG SÉT VAN 22-500KV









Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	03.1201
	Điện áp  10-15KV
	Cái
	923
	6.324
	17.548
	24.795

	03.1202
	Điện áp 3-6K
	Cái
	830
	5.692
	15.793
	22.316

	03.1203
	Điện áp < 1KV
	Cái
	166
	2.846
	7.897
	10.908

	03.1204
	Thiết bị đếm sét
	Cái
	415
	3.415
	1.534
	5.364


03.2000 TIẾP ĐẤT, ĐIỆN TRỞ SUẤT
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo điện trở tiếp đất

- Đo điện trở suất của đất

- Kiểm tra liền mạch tiếp đất 

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

03.2100 TIẾP ĐẤT TRẠM BIẾN ÁP









Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	03.2101
	Điện áp  220-500KV
	hệ.thg
	17.500
	166.357
	56.427
	240.284

	03.2102
	Điện áp 66-110KV
	hệ.thg
	14.000
	133.085
	45.142
	192.227

	03.2103
	Điện áp ≤35KV
	hệ.thg
	7.000
	66.543
	17.180
	90.722


03.2200 TIẾP ĐẤT CỦA CỘT ĐIỆN, CỘT THU LÔI VÀ ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA ĐẤT









Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	03.2201
	Cột điện, cột thu lôi
	Vị trí
	1.050
	22.181
	3.693
	26.923

	03.2202
	Điện trở suất của đất
	Vị trí
	1.575
	33.271
	9.414
	44.260


Ghi chú: Đơn giá bảng trên tính cho địa hình bình thường, khi thí nghiệm ở địa hình đồi núi có độ dốc ≥25 độ hoặc sình lầy ngập nước thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,1.
CHƯƠNG IV
04.0000 THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH RƠ LE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN

Quy định áp dụng: Đối với hợp bộ rơle bảo vệ nhiều chức năng thì khi thí nghiệm-hiệu chỉnh một chức năng được nhân hệ số 0,5 đơn giá của loại rơle một chức năng tương ứng.

04.1100 RƠLE SO LỆCH

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế

- Kiểm tra nguồn cung cấp
- Kiểm tra cách điện

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến

- Kiểm tra thực hiện các chức năng
- Kiểm tra cân bằng

- Truy cập, hiệu chỉnh các thông số

- Kiểm tra tín hiệu
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	04.1101
	Máy biến áp
	Cái
	2.557
	110.904
	85.589
	199.050

	04.1102
	Thanh cái
	Cái
	2.813
	121.995
	85.589
	210.397

	04.1103
	Trở kháng cao
	Cái
	5.114
	199.628
	85.589
	290.331

	04.1104
	Kỹ thuật số
	Cái
	2.046
	277.261
	74.593
	353.899


Ghi chú: Rơle so lệch nếu có khối phụ trợ thì đơn giá bảng trên được nhân hệ số 1,2.
04.1200 RƠLE KHOẢNG CÁCH
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế

- Kiểm tra nguồn cung cấp
- Kiểm tra cách điện

- Thí nghiệm hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật
- Cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số

- Phối hợp bảo vệ hai đầu bằng hệ thống thông tin (Cáp quang, PLC)

- Thí nghiệm tổng thể các chức năng
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	04.1201
	Điện từ, điện tử
	Bộ
	4.147
	332.713
	336.307
	673.167

	04.1202
	Kỹ thuật số
	Bộ
	3.732
	399.256
	436.579
	839.567


04.1300 RƠLE : DÒNG ĐIỆN, ĐIỆN ÁP
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế

- Kiểm tra nguồn cung cấp
- Kiểm tra cách điện

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến

- Kiểm tra thực hiện các chức năng
- Kiểm tra cân bằng

- Cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số

- Kiểm tra tín hiệu

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	04.1301
	Loại điện áp

Điện từ, điện tử
	Cái
	2.927
	147.872
	208.654
	359.454

	04.1302
	Kỹ thuật số
	Cái
	1.464
	133.085
	201.991
	336.539

	04.1303
	Loại dòng điện

Điện từ, điện tử
	Cái
	3.075
	221.809
	312.144
	537.028

	04.1304
	Kỹ thuật số
	Cái
	1.538
	199.628
	302.315
	503.481


04.1400 RƠLE : TRUNG GIAN-THỜI GIAN-TÍN HIỆU
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế

- Kiểm tra nguồn cung cấp
- Kiểm tra cách điện

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến

- Kiểm tra thực hiện các chức năng
- Cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số

- Kiểm tra tín hiệu

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	04.1401
	Trung gian-thời gian
Điện từ, điện tử
	Cái
	2.046
	20.332
	56.127
	78.505

	04.1402
	Kỹ thuật số
	Cái
	1.548
	16.266
	55.421
	73.235

	04.1403
	Tín hiệu
Điện từ, điện tử
	Cái
	1.898
	18.299
	50.514
	70.711

	04.1404
	Kỹ thuật số
	Cái
	1.474
	14.639
	49.879
	65.993


04.1500 RƠLE: CÔNG SUẤT, DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP THỨ TỰ NGHỊCH;TẦN SỐ
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế

- Kiểm tra nguồn cung cấp
- Kiểm tra cách điện

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến

- Kiểm tra thực hiện các chức năng
- Cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số

- Kiểm tra tín hiệu

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	04.1501
	Công suất U2, I2

Điện từ, điện tử
	Cái
	4.147
	83.178
	111.321
	198.646

	04.1502
	Kỹ thuật số
	Cái
	2.874
	74.860
	110.097
	187.831

	04.1503
	Tín hiệu

Điện từ, điện tử
	Cái
	3.407
	66.543
	50.514
	120.464

	04.1504
	Kỹ thuật số
	Cái
	2.504
	59.888
	59.347
	121.740


04.1600 RƠLE: CẮT (ĐẦU RA); BẢO VỆ CHỐNG HƯ HỎNG MÁY NGẮT
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế

- Kiểm tra nguồn cung cấp
- Kiểm tra cách điện

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến

- Kiểm tra thực hiện các chức năng
- Cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số

- Kiểm tra tín hiệu

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	04.1601
	Cắt (đầu ra)

Điện từ, điện tử
	Bộ
	2.430
	22.366
	56.127
	80.922

	04.1602
	Kỹ thuật số
	Bộ
	1.855
	17.893
	55.421
	75.169

	04.1603
	Chống hỏng máy ngắt

Điện từ, điện tử
	Bộ
	2.578
	55.914
	138.918
	197.410

	04.1604
	Kỹ thuật số
	Bộ
	1.929
	50.323
	82.759
	135.011


04.1700 RƠLE HỢP BỘ: TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI, KIỂM TRA ĐỒNG BỘ
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế

- Kiểm tra nguồn cung cấp
- Kiểm tra cách điện

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến

- Kiểm tra thực hiện các chức năng
- Cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số

- Kiểm tra tín hiệu

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	04.1701
	Tự động đóng lại

Điện từ, điện tử
	Bộ
	4.147
	66.543
	111.321
	182.011

	04.1702
	Kỹ thuật số
	Bộ
	2.074
	59.888
	76.701
	138.663

	04.1703
	Kiểm tra đồng bộ

Điện từ, điện tử
	Bộ
	4.443
	79.851
	133.305
	217.600

	04.1704
	Kỹ thuật số
	Bộ
	3.022
	63.881
	108.711
	175.614


04.1800 RƠLE HỢP BỘ: TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP, TỰ ĐỘNG NẠP ẮCQUY, GHI SỰ CỐ
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế

- Kiểm tra nguồn cung cấp
- Kiểm tra cách điện

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến

- Kiểm tra thực hiện các chức năng
- Cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số

- Kiểm tra tín hiệu

- Thử tải, chế độ nạp ắc quy

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	04.1801
	Điều chỉnh điện áp

Điện từ, điện tử
	Bộ
	4.147
	399.256
	276.904
	680.307

	04.1802
	Kỹ thuật số
	Bộ
	2.570
	359.330
	263.324
	625.224

	04.1803
	Tự động nạp ắcquy
	Bộ
	4.251
	95.821
	53.610
	153.682

	04.1804
	Ghi sự cố
	Bộ
	5.552
	399.256
	264.246
	669.054


04.1900 RƠLE: BỘ GIÁM SÁT MẠCH CẮT, GIÁM SÁT MẠCH DÒNG

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế

- Kiểm tra nguồn cung cấp
- Kiểm tra cách điện

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến

- Kiểm tra thực hiện các chức năng
- Cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số

- Kiểm tra tín hiệu

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	04.1901
	Giám sát mạch cắt

Điện từ, điện tử
	Bộ
	3.555
	63.881
	66.699
	134.135

	04.1902
	Kỹ thuật số
	Bộ
	2.578
	56.285
	46.076
	104.940

	04.1903
	Giám sát mạch dòng

Điện từ, điện tử
	Bộ
	3.407
	53.234
	55.660
	112.302

	04.1904
	Kỹ thuật số
	Bộ
	1.704
	46.905
	38.350
	86.959


04.2000 RƠLE: HƠI, DÒNG DẦU
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Kiểm tra cách điện

- Kiểm tra cơ cấu
- Kiểm tra độ kín có gia nhiệt
- Nạp dầu vào tháp cao 4 mét
- Căn chỉnh góc nghiêng lắp đặt

- Hiệu chỉnh tốc độ dòng chảy

- Kiểm tra tín hiệu, cắt máy
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	04.2001
	Rơle hơi
	Bộ
	30.176
	60.997
	4.122
	95.296

	04.2002
	Rơle dòng dầu
	Bộ
	24.141
	48.798
	3.298
	76.237


CHƯƠNG V
05.0000 THÍ NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH ĐO LƯỜNG ĐIỆN

05.1000 AMPEMET, VÔNMET
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo cách điện

- Kiểm tra đồng hồ và bộ biến đổi

- Kiểm tra mạch ở trạng thái có điện
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	05.1001
	Ampemet
Loại AC
	Cái
	1.671
	19.519
	3.501
	24.691

	05.1002
	Loại DC
	Cái
	1.486
	17.893
	3.416
	22.795

	05.1003
	Vôn mét
Loại AC
	Cái
	1.671
	19.519
	3.680
	24.870

	05.1004
	Loại DC
	Cái
	1.486
	17.893
	3.680
	23.059


05.2000 AMPEMET, VÔNMET CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; BÁO CHẠM ĐẤT, ĐO ĐỘ LỆCH ĐIỆN ÁP; CHỈ THI NẤC MÁY BIẾN ÁP, ĐỒNG BỘ KẾ; TẦN SỐ KẾ
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo cách điện

- Kiểm tra đồng hồ và bộ biến đổi

- Kiểm tra mạch ở trạng thái có điện

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	05.2001
	A.V có bộ biến đổi
	Cái
	1.523
	20.332
	4.041
	25.897

	05.2002
	Báo chạm đất-lệch điện áp
	Cái
	1.412
	20.332
	3.680
	25.424

	05.2003
	Nấc máy biến áp đồng bộ kế
	Cái
	1.745
	40.665
	3.680
	46.090

	05.2004
	Tần số kế
	Cái
	1.634
	36.598
	4.658
	42.891


05.3000 ĐỒNG HỒ: CÔNG SUẤT 3 PHA HỮU CÔNG VÔ CÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI VÀ KHÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; GÓC PHA
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo cách điện

- Kiểm tra đồng hồ và bộ biến đổi

- Kiểm tra mạch ở trạng thái có điện

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	05.3001
	Đồng hồ công suất 3 pha-có bộ biến đổi
	Cái
	1.634
	40.665
	3.416
	45.716

	05.3002
	Đồng hồ công suất 3 pha-không bộ biến đổi
	Cái
	1.468
	32.532
	3.977
	37.976

	05.3003
	Đồng hồ góc pha
	Cái
	1.634
	36.598
	5.431
	43.664


05.4000 CÔNG TƠ 3 PHA HỮU CÔNG, VÔ CÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI VÀ KHÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI, CÔNG TƠ 1 PHA; CÔNG TƠ 3 PHA CÓ LẬP TRÌNH
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Đo cách điện

- Kiểm tra đồng hồ và bộ biến đổi

- Kiểm tra mạch ở trạng thái có điện

- Cài đặt và truy cập thông số

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	05.4001
	Công tơ 3 pha có bộ biến đổi
	Cái
	2.411
	44.362
	14.486
	61.259

	05.4002
	Công tơ 3 pha không có bộ biến đổi
	Cái
	2.189
	28.096
	14.061
	44.346

	05.4003
	Công tơ 1 pha
	Cái
	1.856
	14.048
	8.235
	24.139

	05.4004
	Công tơ 3 pha lập trình
	Cái
	2.411
	125.692
	39.006
	167.109


Ghi chú: Đơn giá thí nghiệm - hiệu chỉnh công tơ điện bảng trên chỉ dùng trong công tác xây dựng cơ bản các trạm biến áp và đường dây tải điện.
05.5000 HỢP BỘ BẢO VỆ ĐO LƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG KỸ THUẬT SỐ CÓ LẬP TRÌNH
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Kiểm tra cách điện

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến

- Kiểm tra thực hiện các chức năng
- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	05.5000
	Hợp bộ bảo vệ đo lường đa chức năng kỹ thuật số có lập trình
	Bộ
	4.913
	277.261
	127.771
	409.945


Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm - hiệu chỉnh một chức năng của hợp bộ đa chức năng thì đơn giá nhân hệ số 0,2.
CHƯƠNG VI

06.0000 THÍ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT

06.1000 ÁP KẾ, CHÂN KHÔNG KẾ
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Kiểm tra thông xả đường ống lấy mẫu đo
- Tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao










Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	06.1001
	Kiểu trực tiếp
Không tiếp điểm
	Cái
	2.759
	18.484
	415
	21.658

	06.1002
	Có tiếp điểm
	Cái
	3.090
	22.181
	881
	26.152

	06.1003
	Kiểu nhiệt giãn nở

Không tiếp điểm
	Cái
	1.080
	20.332
	415
	21.827

	06.1004
	Có tiếp điểm
	Cái
	1.411
	24.399
	881
	26.691


06.2000 ĐỒNG HỒ CHỈ MỨC, LƯU LƯỢNG, CẦU ĐO NHIỆT ĐỘ CHỈ THỊ
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Kiểm tra thông xả đường ống lấy mẫu đo

- Tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	06.2001
	Đồng hồ mức kiểu phao
	Cái
	1.908
	12.199
	415
	14.522

	06.2002
	Đồng hồ lưu lượng

Có tiếp điểm
	Cái
	2.648
	36.598
	694
	39.941

	06.2003
	Không tiếp điểm
	Cái
	3.349
	43.918
	694
	47.962

	06.2004
	Có tiếp điểm
	Cái
	3.719
	24.399
	280
	28.398


06.3000 ĐỒNG HỒ CHỈ MỨC, LƯU LƯỢNG, CẦU ĐO NHIỆT ĐỘ CHỈ THỊ
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Kiểm tra thông xả đường ống lấy mẫu đo

- Tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	06.3001
	Rơ le áp lực, chân không
	Cái
	2.780
	20.332
	415
	23.528

	06.3002
	Rơ le nhiệt
	Cái
	2.496
	24.399
	466
	27.361

	06.3003
	Lôgômét đo nhiệt độ
	Cái
	2.496
	40.665
	466
	43.627

	06.3004
	Bộ biến đổi tín hiệu
	Cái
	2.496
	40.665
	1.118
	44.279


CHƯƠNG VII
07.0000 THÍ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG, RƠLE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU

07.1000 HỆ THỐNG MẠCH NGUỒN AC, DC; MẠCH TÍN HIỆU TRUNG TÂM; MẠCH ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN
 Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ thí nghiệm mạch

- Kiểm tra và thí nghiệm mạch

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	07.1001
	Xoay chiều AC
	H.thg
	13.700
	288.351
	22.490
	324.541

	07.1002
	Một chiều DC

	H.thg
	10.960
	259.516
	20.241
	290.717

	07.1003
	Tín hiệu trung tâm
	H.thg
	10.960
	346.022
	26.352
	383.334

	07.1004
	Mạch điện áp và dòng điện
	H.thg
	13.700
	221.809
	17.992
	253.500


07.2000 MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY NGẮT-DAO CÁCH LY 3 PHA
 Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ thí nghiệm mạch

- Kiểm tra và thí nghiệm mạch

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	07.2001
	Máy ngắt điện áp 3-35kV
	Bộ
	5.549
	170.349
	27.820
	203.718

	07.2002
	Máy ngắt điện áp 66-110kV
	Bộ
	6.936
	212.936
	34.775
	254.647

	07.2003
	Máy ngắt điện áp 220-500kV
	Bộ
	8.670
	266.170
	43.468
	318.309

	07.2004
	Dao cách ly có điều khiển
	Bộ
	4.439
	136.279
	22.256
	162.974


07.3000 MẠCH ĐIỀU KHIỂN: NÉN KHÍ; CỨU HỎA; LÀM MÁT MÁY BIẾN ÁP, SẤY, CHIẾU SÁNG TỦ
 Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ thí nghiệm mạch

- Kiểm tra và thí nghiệm mạch theo các chức năng
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	07.3001
	Nén khí
	Bộ
	1.420
	34.887
	5.571
	41.879

	07.3002
	Cứu hỏa
	Bộ
	1.776
	43.609
	6.964
	52.349

	07.3003
	Làm mát MBA
	Bộ
	2.220
	54.512
	8.705
	65.436

	07.3004
	Sấy, chiếu sáng tủ
	Bộ
	1.136
	27.910
	885
	29.932


07.4000 HỆ THỐNG MẠCH: BẢO VỆ (THỜI GIAN, TRUNG GIAN, CẮT TRỰC TIẾP, MẠCH ĐẦU RA CHO 1 CẤP BẢO VỆ); ĐO LƯỜNG; GHI CHỤP; TÍN HIỆU
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ thí nghiệm mạch

- Kiểm tra và thí nghiệm mạch theo các chức năng
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	07.4001
	Đo lường
	H.thg
	4.576
	177.447
	25.902
	207.925

	07.4002
	Ghi chụp
	H.thg
	8.580
	332.713
	40.472
	381.765

	07.4003
	Bảo vệ
	H.thg
	5.720
	221.809
	32.378
	259.906

	07.4004
	Tín hiệu
	H.thg
	1.373
	35.489
	7.771
	44.633


07.5000 HỆ THỐNG MẠCH TỰ ĐỘNG: ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP DƯỚI TẢI, ĐÓNG LẶP LẠI MÁY NGẮT
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lập sơ đồ thí nghiệm mạch

- Kiểm tra và thí nghiệm mạch theo các chức năng
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	07.5001
	Điều chỉnh điện áp dưới tải
	H.thg
	5.878
	260.256
	43.468
	309.602

	07.5002
	Đóng lặp lại máy ngắt
	H.thg
	2.939
	130.128
	21.734
	154.801


07.6000 THIẾT BỊ ĐO XA
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Kiểm tra thiết bị chuyển tiếp: Modem, interface
- Cài đặt phần mềm, chạy thử và xử lý số liệu

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao
Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	07.6000
	Thiết bị đo xa
	H.thg
	10.013
	166.357
	14.006
	190.375


07.7000 SƠ ĐỒ LOGIC ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ VÀ TRUYỀN CẮT
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Kiểm tra cách điện

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào

- Hiệu chỉnh sơ đồ logic theo chức năng
- Kiểm tra tác động theo sơ đồ nguyên lý

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	07.7000
	Sơ đồ logic điều khiển bảo vệ và truyền cắt
	H.thg
	9.503
	184.841
	71.132
	265.475


CHƯƠNG VIII

08.0000 THÍ NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH MẪU HÓA

08.1000 TÍNH CHẤT HÓA HỌC MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu và máy thí nghiệm
- Tiến hành lấy mẫu

- Pha chế các loại hóa chất, thuốc thử
- Tiến hành thí nghiệm hóa học và chớp cháy
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	08.1000
	Sơ đồ logic điều khiển bảo vệ và truyền cắt
	Mẫu
	81.128
	184.841
	26.735
	292.704


08.2000 ĐIỆN ÁP XUYÊN THỦNG; Tgδ CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Lấy mẫu dầu

- Chuẩn bị máy đo

- Tiến hành thí nghiệm
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	08.2001
	Điện áp xuyên thủng
	Mẫu
	6.977
	24.399
	8.202
	39.578

	08.2002
	Tgδ của dầu cách điện
	Mẫu
	7.659
	44.362
	10.974
	62.995


08.3000 ĐỘ ỔN ĐỊNH OXY HÓA DẦU CÁCH ĐIỆN
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Chuẩn bị, kiểm tra dụng cụ, thiết bị và vật liệu thí nghiệm
- Chuẩn bị thiết bị lấy mẫu thử
- Pha chế các loại dung dịch

- Tiến hành thí nghiệm
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	08.3000
	Độ ổn định oxy hóa dầu cách điện
	Mẫu
	97.925
	382.620
	162.517
	643.062


08.4000 HÀM VI LƯỢNG ẨM CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Chuẩn bị, kiểm tra dụng cụ, thiết bị và vật liệu thí nghiệm
- Chuẩn bị thiết bị lấy mẫu thử

- Pha chế các loại dung dịch

- Tiến hành thí nghiệm lần 1, 2, 3

- Lập đặc tuyến xác định thông số tính toán

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	08.4000
	Hàm vi lượng ẩm của dầu cách điện
	Mẫu
	58.046
	171.902
	51.096
	281.045


08.5000 PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG  KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Chuẩn bị mẫu dầu trắng

- Chuẩn bị mẫu dầu chuẩn

- Chạy mẫu khí chuẩn

- Lập bảng thông số chuẩn

- Chạy mẫu dầu thí nghiệm
- Xử lý kết quả đường chuẩn

- Xử lý kết quả mẫu dầu thí nghiệm
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	08.5000
	Phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu cách điện
	Mẫu
	153.981
	221.809
	324.286
	700.076


08.6000 PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM TRONG KHÍ SF6

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm
- Chạy sấy máy trước khi phân tích

- Lắp nối với hệ thống có khí SF6

- Kiểm tra điều chỉnh lưu lượng dòng khí

- Tiến hành đo mẫu

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	08.6000
	Phân tích độ ẩm trong khí SF6
	Mẫu
	50.916
	184.841
	200.451
	436.208


08.7000 MẪU AXIT ĂC QUY

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Chuẩn bị, kiểm tra dụng cụ, thiết bị và vật liệu thí nghiệm
- Chuẩn bị thiết bị lấy mẫu thử

- Pha chế các loại dung dịch

- Tiến hành thí nghiệm
- Đánh giá chỉ tiêu cặn, sắt, clo

- Đánh giá chỉ tiêu các chất khử
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	08.7000
	Thí nghiệm hiệu chỉnh mẫu axit ắcquy
	Mẫu
	280.775
	73.936
	253.993
	608.704


08.8000 MẪU NƯỚC CẤT; DUNG DỊCH ĐIỆN GIẢI

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật
- Chuẩn bị, kiểm tra dụng cụ, thiết bị và vật liệu thí nghiệm
- Chuẩn bị thiết bị lấy mẫu thử

- Pha chế các loại dung dịch

- Tiến hành thí nghiệm
- Đánh giá chỉ tiêu cặn, sắt, clo

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	THÀNH PHẦN CHI PHÍ
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	08.8000
	Mẫu nước cất; dung dịch điện giải
	Mẫu
	92.526
	73.936
	112.817
	279.279


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG
CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM-HIỆU CHỈNH ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

	TT
	DANH MỤC VẬT LIỆU
	ĐƠN VỊ
	ĐƠN GIÁ (Đồng)

	1001
	Axít nitơric
	Lít
	22.672

	1002
	Axít clohydric
	-
	20.800

	1003
	Axít phốtphoric
	-
	41.600

	1004
	Axít sunphu salich
	g
	458

	1005
	Axít suphuaric
	Lít
	10.868

	1006
	Acêtôn
	-
	48.672

	1007
	Acêtôn tinh khiết
	Kg
	57.200

	1008
	Alcol Êtylic
	Lít
	23.920

	1009
	Alkali blue
	Kg
	457.600

	1010
	Amônium hydroxyde
	Lít
	11.440

	1011
	Amônium persulphate
	Kg
	31.200

	1012
	Argent nitrate
	g
	3.640

	1013
	Băng cách điện
	Cuộn
	6.760

	1014
	Ben zen
	Lít
	34.048

	1015
	Cáp bọc 7x2,5mm2
	m
	11.110

	1016
	Calxi clorua
	Kg
	6.240

	1017
	Cồn công nghiệp
	Kg
	8.000

	1018
	Dây điện 2x1,5mm2
	m
	3.500

	1019
	Dầu biến áp
	Kg
	13.970

	1020
	Dầu chân không
	Kg
	20.800

	1021
	Dầu nhờn chống đông kết
	Kg
	20.488

	1022
	Điện năng
	kWh
	740

	1023
	E-te
	Kg
	58.344

	1024
	Etain chlorure
	Kg
	145.600

	1025
	Giấy lọc không tro
	hộp
	22.880

	1026
	Giấy lọc thường
	-
	16.016

	1027
	Giấy nhám số 0
	tờ
	1.814

	1028
	Giẻ lau
	Kg
	500

	1029
	Kali clorua
	Kg
	25.480

	1030
	Kali hydroxyde
	Kg
	39.520

	1031
	Kali permenganate 0,01N
	Kg
	34.320

	1032
	Khí argon ar 99,999%
	bình
	1.664.000

	1033
	Khí chuẩn nồng độ cao
	-
	5.824.000

	1034
	Khí chuẩn nồng độ thấp
	-
	5.824.000

	1035
	Mercure Clorure 3%
	Kg
	20.592

	1036
	Methyl rouge 0,1%
	Kg
	45.760

	1037
	Mỡ các loại
	Kg
	24.960

	TT
	DANH MỤC VẬT LIỆU
	ĐƠN VỊ
	ĐƠN GIÁ (Đồng)

	1038
	Mỡ chân không
	Kg
	52.000

	1039
	Naphthylamine
	Kg
	36.400

	1040
	Natri clorua
	g 
	13,7

	1041
	Natri hydroxyde 0,5N
	ống
	6.807

	1042
	Natri nitrite
	Kg
	5.377

	1043
	Natri sunfua
	Kg
	1.664

	1044
	Nước cất
	Lít
	1.040

	1045
	Nước cất 2 lần
	Lít
	1.040

	1046
	Nước siêu sạch có điện trở suất  > 5 MO
	Lít
	104.000

	1047
	Oxy
	chai
	35.568

	1048
	Ống nhựa phi 10 áp lực
	m
	6.240

	1049
	Phenolphtaléine 1%
	Kg
	80.080

	1050
	Phèn sắt
	g
	34

	1051
	Pin 1,5V
	Cái
	1.560

	1052
	Plomb acétale
	Kg
	37.440

	1053
	Silicagel
	Kg
	17.160

	1054
	Thiếc hàn & nhựa thông
	Kg
	32.760

	1055
	Trophéoline
	g
	520

	1056
	Vải phin trắng
	m
	6.000

	1057
	Xăng
	Kg
	6.600

	1058
	Cáp bọc 4x2,5mm2
	m
	8.445


BẢNG TIỀN LƯƠNG NGÀY CÔNG

CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM-HIỆU CHỈNH ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
	TT
	Cấp bậc thợ
	Đơn vị
	Lương kể cả phụ cấp

	2031
	Ngày công bậc 5, 0/7
	Công
	18.484,06


BẢNG GIÁ CA MÁY

CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM-HIỆU CHỈNH ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

	TT
	Loại máy thi công
	Đơn vị
	Đơn giá (đồng)

	3301
	Ampemet mẫu AC-DC
	Ca
	5.935

	3002
	Ap kế mẫu, nhiệt kế mẫu, bàn tạo áp lực
	Ca
	5.935

	3003
	Bình ổn định nhiệt độ
	Ca
	9.714

	3004
	Bình hút ẩm
	Ca
	840

	3005
	Bơm dầu
	Ca
	2.764

	3006
	Bộ lưu tốc kế
	Ca
	11.649

	3007
	Bộ nguồn U, I và pha AC-DC
	Ca
	73.102

	3008
	Bếp điện
	Ca
	76

	3009
	Công tơ mẫu chính xác cao
	Ca
	895.418

	3010
	Công tơ mẫu sách tay (hợp bộ thí nghiệm công tơ)
	Ca
	133.069

	3011
	Cân điện quang
	Ca
	15.910

	3012
	Cân kỹ thuật
	Ca
	5.559

	3013
	Cầu đo tgδ
	Ca
	23.804

	3014
	Chân không kế mẫu
	Ca
	4.431

	3015
	Đồng hồ áp lực
	Ca
	4.560

	3016
	Đồng hồ đo góc pha PAM360
	Ca
	56.529

	3017
	Đồng hồ bấm giây
	Ca
	2.524

	3018
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	5.545

	3019
	Hợp bộ thí nghiệm đo tgδ (trọn bộ)
	Ca
	686.899

	3020
	Hợp bộ đo lường
	Ca
	21.370

	3021
	Hợp bộ đa chức năng phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu cách điện (nhiều chức năng)
	Ca
	636.045

	3022
	Hợp bộ phân tích máy ngắt
	Ca
	469.310

	3023
	Hợp bộ thí nghiệm rơle
	Ca
	344.964

	3024
	Lò nung điện (1000 độ C)
	Ca
	10.648

	3025
	Hợp bộ kiểm tra độ ổn định ôxy hóa dầu (trọn bộ)
	Ca
	232.015

	3026
	Máy đàm thoai (2 cái)
	Ca
	6.739

	3026
	Mấy điều chỉnh điện áp 1 pha
	Ca
	15.337

	3028
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Ca
	6.043

	3029
	Máy đo độ cách điện
	Ca
	20.082

	3030
	Máy đo độ chớp cháy
	Ca
	41.128

	TT
	Loại máy thi công
	Đơn vị
	Đơn giá (đồng)

	3031
	Máy đo độ nhớt
	Ca
	4.888

	3032
	Máy đo điện trở 1 chiều
	Ca
	51.173

	3033
	Máy đo điện trở tiếp địa
	Ca
	41.840

	3034
	Máy đo tỷ số biến
	Ca
	102.487

	3035
	Máy đo tỷ số biến, sai số góc
	Ca
	6.051

	3036
	Máy đo tỷ trọng
	Ca
	45.524

	3037
	Máy biến dòng mẫu
	Ca
	11.964

	3038
	Máy hút chân không
	Ca
	15.703

	3039
	Máy hút ẩm
	Ca
	8.973

	3040
	Máy kiểm tra chân không
	Ca
	78.855

	3041
	Máy phát tần số
	Ca
	22.433

	3042
	Máy phân tích độ ẩm khí SF6-303B
	Ca
	250.564

	3043
	Cầu đo điện trở 1 chiều
	Ca
	18.718

	3044
	Máy sinh khí H2
	Ca
	

	3045
	Máy so màu
	Ca
	56.935

	3046
	Máy tính xách tay
	Ca
	35.067

	3047
	Máy tính điện tử
	Ca
	16.832

	3048
	Máy vi lượng ẩm dầu
	Ca
	105.202

	3049
	Máy xác định tổ đấu dây
	Ca
	

	3050
	Megommeter 1000V
	Ca
	3780

	3051
	Megommeter 2500 V
	Ca
	6.277

	3052
	Megommeter 5000 V
	Ca
	24.384

	3053
	Micro ôm mét
	Ca
	108.987

	3054
	Miliampe mét mẫu DC
	Ca
	4.253

	3055
	Nồi chưng cách thủy
	Ca
	11.339

	3056
	Ổn áp
	Ca
	9.621

	3057
	Tần số kế mẫu
	Ca
	11.141

	3058
	Tháp dầu
	Ca
	31.032

	3059
	Thiết bị lấy mẫu
	Ca
	2.758

	3060
	Tủ sấy điện 
	Ca
	9.481

	3061
	Vôn mét AC
	Ca
	5.215

	3062
	Vôn mét mẫu AC-DC
	Ca
	9.520

	3063
	Xe thí nghiệm cao thế
	Ca
	368.151


Ghi chú: Giá ca máy bảng trên tính cho trọn bộ máy hoặc hợp bộ nhiều chức năng, khi sử dụng không hết các chức năng, thì tùy theo yêu cầu kỹ thuật của công tác thí nghiệm - hiệu chỉnh mà xác định tỷ lệ giá máy cho phù hợp.
PAGE  
2

