# BỘ CÔNG THƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV VIỆN THUỐC LÁ

------------oOo-------------

THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

THUỐC LÁ ĐIẾU – XÁC ĐỊNH NICOTIN TRONG PHẦN NGƯNG TỤ CỦA KHÓI THUỐC – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ

HÀ NỘI – 8/2020

HÀ NỘI, 9-2012

HÀ NỘI, 10-2010

THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

1. Ký hiệu và Tên gọi tiêu chuẩn Việt Nam

TCVN xxxx:xxxx Thuốc lá điếu – Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc – Phương pháp sắc ký khí

2. Ban Biên soạn

1. ThS. Nguyễn Đình Trường, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá;

2. TS. Nguyễn Văn Vân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá;

3. TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá;

4. Phòng Phân tích – Công ty MTV Thuốc lá Sài Gòn – đóng góp ý kiến;

5. Công ty Thuốc lá Thăng Long – đóng góp ý kiến;

6. Phòng thí nghiệm - Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai TNHH MTV – đóng góp ý kiến;

7. Trung tâm Nghiên cứu Thuốc lá – Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV – đóng góp ý kiến;

8. Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa – Tổng công ty Khánh Việt – đóng góp ý kiến.

3. Đặc điểm, tình hình đối tượng tiêu chuẩn hóa ngoài nước, trong nước, lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam

3.1. Đặc điểm, tình hình đối tượng tiêu chuẩn hóa trong và ngoài nước

Tình hình trong nước:

Ở Việt Nam đã ban hành TCVN 6679:2008 Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 126 Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Sau nhiều năm áp dụng, tiêu chuẩn TCVN 6679:2008 Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí chưa được cập nhật và soát xét trong khi Tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế đã ban hành các tiêu chuẩn mới thay thế cho tiêu chuẩn nói trên. Vì vậy, tiêu chuẩn này cần thiết phải nghiên cứu soát xét để sửa đổi, thay thế cho phù hợp.

Tình hình ngoài nước:

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) đã công bố tiêu chuẩn ISO 10315:2013 Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí - phiên bản thứ ba (01/3/2013) hủy bỏ và thay thế phiên bản thứ hai ISO 10315:2000. Tiêu chuẩn quốc tế này có thể được coi là một phần của bộ sản phẩm do ISO/TC 126 ban hành, mô tả việc định lượng tổng hàm lượng chất khô không chứa nicotin (NFDPM) và nicotin trong khói thuốc lá ngưng tụ. Bộ tiêu chuẩn gồm có: ISO 3308, ISO 3402, ISO 4387, ISO 8243, ISO 10315, ISO 10362-1 và ISO 10362-2.

3.2.  Lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam

3.2.1. Lý do

Hiện nay, ngành Thuốc lá Việt Nam đã đầu tư đổi mới nhiều thiết bị công nghệ sản xuất thuốc lá tiên tiến, phù hợp với xu hướng Quốc tế tạo ra nhiều dòng sản phẩm mới phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị cao, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu, mặt khác Bộ Y tế đã ra qui định về hàm lượng tối đa đối với tar và nicotin trong khói nhằm an toàn sức khỏe đối với người tiêu dùng nên việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6679:2008 Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí cần phải được nghiên cứu, soát xét. Vì vậy, Viện Thuốc lá thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện phương pháp sắc ký khí để xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc”

3.2.2. Mục đích

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6679:2008 Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí giúp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về kiểm định hàm lượng tar và nicotin cũng như việc quản lý chất lượng thuốc lá điếu tại các Công ty sản xuất thuốc lá điếu trong toàn Ngành Thuốc lá Việt Nam và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng thông qua qui định tối đa với hàm lượng tar và nicotin do Bộ Y tế qui định đối với sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước.

4. Sở cứ xây dựng các yêu cầu kỹ thuật

4.1. Tổng hợp, phân tích các tiêu chuẩn quốc tế, tài liệu kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu liên quan tới đối tượng tiêu chuẩn hoá.

- Trên cơ sở Tiêu chuẩn TCVN 6679:2008 Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí và tiêu chuẩn Quốc tế ISO 10315:2013 Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí, nhóm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6679:2018 Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí.

4.2. Để đảm bảo tính khả thi khi lựa chọn và sử dụng Bộ tiêu chuẩn mô tả việc định lượng tổng hàm lượng chất khô không chứa nicotin (NFDPM) và nicotin trong khói thuốc lá ngưng tụ:

- ISO 3308:2012 Routine analytical cigarette-smoking machine - Definitions and standard conditions (Phiên bản thứ: 5, thay thế phiên bản ISO 3308:2000);

- ISO 3402:1999 Tobacco and tobacco products - Atmosphere for conditioning and testing (Phiên bản thứ: 4, được xem xét và xác nhận lần cuối năm 2015);

- ISO 4387:2000 Cigarettes - Determination of total and nicotine - free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine (Phiên bản thứ: 3, được xem xét và xác nhận lần cuối năm 2016);

- ISO 8243:2013 Cigarettes - Sampling (Phiên bản thứ: 5, thay thế phiên bản ISO 8243:2006);

- ISO 10362-1:1999 Cigarettes - Determination of water in smoke condensates - Part 1: Gas-chromatographic method (Phiên bản thứ: 2, được xem xét và xác nhận lần cuối năm 2015);

- ISO 10362-2:2013 Cigarettes - Determination of water in smoke condensates - Part 2: Karl Fischer method (Phiên bản thứ: 2, thay thế phiên bản ISO 10362-2:1994).

4.4. Sử dụng kết quả trưng cầu ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan qua việc tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo và Thuyết minh dự thảo TCVN để hoàn thiện Dự thảo và Thuyết minh dự thảo TCVN

4.5. Sử dụng kết quả thảo luận tại các cuộc họp KHKT chuyên ngành và ý kiến đóng góp của các đơn vị trong lĩnh vực Thuốc lá tư vấn trong quá trình biên soạn, hoàn thiện Dự thảo và Thuyết minh dự thảo TCVN

5. Nội dung tiêu chuẩn

Thuốc lá điếu - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Nguyên tắc

4 Thuốc thử

5 Thiết bị, dụng cụ

6 Cách tiến hành

7 Biểu thị kết quả

8 Độ lặp lại và độ tái lập

9 Quy trình sắc ký khí thay thế và chú ý khi phân tích

10 Báo cáo thử nghiệm

Phụ lục A (tham khảo) Sử dụng phương pháp này với việc xác định hàm lượng nước bằng sắc ký khí

Thư mục tài liệu tham khảo

6. Bảng đối chiếu nội dung tiêu chuẩn Việt Nam với tài liệu tham khảo

Đối chiếu nội dung TCVN xxxx:xxxx Thuốc lá điếu - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí

| # Nội dung tiêu chuẩn TCVN | # Nội dung tài liệu tham khảo | # Phương thức thực hiện |
| --- | --- | --- |
| # Tên tiêu chuẩn | # Thuốc lá điếu - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí | # Bổ sung cảnh báo: Việc sử dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến vật liệu, hoạt động và thiết bị nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không nhằm giải quyết tất cả các mối quan ngại về an toàn liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này chịu trách nhiệm thiết lập trước khi sử dụng, các hành động thích hợp liên quan đến an toàn của cuộc sống và sức khoẻ và để xác định các hạn chế pháp lý chấp nhận được. |
| # Mục 1 Phạm vi áp dụng | # TCVN 6679:2008 | # Một phần nội dung phạm vi áp dụng # chuyển sang chú thích 1: Phương pháp quy định trong tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng để xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc lá thu được bằng phương pháp phi tiêu chuẩn. |
| # Mục 2 Tài liệu viện dẫn | # TCVN 6679:2008 | # Loại bỏ tài liệu viện dẫn: TCVN 6681 (ISO 13276), Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá – Xác định độ tinh khiết của nicotin – Phương pháp khối lượng sử dụng axit tungstosilixic. |
| # Mục 3 Nguyên tắc |  | # Chấp nhận nguyên vẹn |
| # Mục 4 Thuốc thử | # TCVN 6679:2008 | # Bổ sung chuỗi số định danh CAS (Chemical Abstracts Service) cho mọi loại khí và hóa chất. Mục đích là làm cho việc tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn, do các hóa chất có rất nhiều tên gọi khác nhau và làm rõ thuật ngữ độ tinh khiết cao, cụ thể như sau: |
| # Mục 4.1 Khí mang | # TCVN 6679:2008 | # Heli (CAS: 7440-59-7) hoặc nitơ (CAS: 7727-37-9) có độ tinh khiết cao (không thấp hơn 99,999 %). |
| # Mục 4.2 Khí phụ trợ | # TCVN 6679:2008 | # Hydro (CAS: 1333-74-0) có độ tinh khiết cao (không thấp hơn 99,999 %) và không khí dùng cho detector ion hóa ngọn lửa. |
| # Mục 4.3 Propan-2-ol | # TCVN 6679:2008 | # Propan-2-ol (CAS: 67-63-0) |
| # Mục 4.4 Chất chuẩn nội | # TCVN 6679:2008 | # n-heptadecan (CAS: 629-78-7) hoặc quynaldin (CAS: 91-63-4); carvon (CAS: 99-49-0), n-octadecan (CAS: 593-45-3) |
| # Mục 4.5 Dung môi chiết |  | # Không thay đổi |
| # Mục 4.6 Chất đối chứng | # TCVN 6679:2008 | # Sự phù hợp của chất đối chứng với TCVN 6681(ISO 13276) được chuyển sang chú thích. Chất đối chứng: nicotin (CAS: 54-11-5) đã biết độ tinh khiết không thấp hơn 98 %; nicotin salixylat (CAS: 29790-52-1) đã biết độ tinh khiết không thấp hơn 98% |
| # Mục 4.7 Dung dịch hiệu chuẩn |  | # Chấp nhận nguyên vẹn |
| # Mục 5 Thiết bị, dụng cụ |  | # Chấp nhận nguyên vẹn |
| # Mục 6 Cách tiến hành |  | # Chấp nhận nguyên vẹn |
| # Mục 7 Biểu thị kết quả |  | # Chấp nhận nguyên vẹn |
| # Mục 8 Độ lặp lại và độ tái lập |  | # Chấp nhận nguyên vẹn |
| # Mục 9 Quy trình sắc ký khí thay thế và chú ý khi phân tích | # TCVN 6679:2008 | # Bổ sung chú thích |
| # Mục 9.2.2 Cột mao dẫn | # TCVN 6679:2008 | # Chú thích: Hydro là khí mang thay thế nếu sử dụng cột mao dẫn. |
| # Mục 10 Báo cáo thử nghiệm |  | # Chấp nhận nguyên vẹn |
| # Phụ lục A | # TCVN 6679:2008 | # Bổ sung chú thích: Khi xác định đồng thời nicotin và nước được thực hiện, thời hạn sử dụng được mô tả của các dung dịch hiệu chuẩn và các phần mẫu thử có thể bị ảnh hưởng. Nên áp dụng thời hạn sử dụng ngắn nhất được đề cập trong một trong những phương pháp được sử dụng. |