CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| CHXD | Cửa hàng xăng dầu |
| --- | --- |
| CH | Cửa hàng |
| KT-XH | Kinh tế - Xã hội |
| LPG | Khí dầu mỏ hoá lỏng (Liquefied Petrolium Gas) |
| QCVN | Quy chuẩn Quốc gia |
| TCVN | Tiêu chuẩn Quốc gia |
| TTg | Thủ tướng Chính phủ |
| TP | Thành phố |
| QH | Quy hoạch |
| DN | Doanh nghiệp |
| QĐ | Quyết định |
| TT | Thông tư |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| GTVT | Giao thông Vận tải |
| QL | Quốc lộ |
| PCCC | Phòng cháy và Chữa cháy |
| VSMT | Vệ sinh môi trường |
| KCN | Khu công nghiệp |
| KCX | Khu chế xuất |

- GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên đề án:

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC QL.10 ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

2. Chủ đầu tư: Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương

3. Đơnvị tư vấn: Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)

4. Chủ nhiệm đề án: TS. Nguyễn anh Đức, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam

5. Nhân lực tham gia lập đề án:

5.1. Nhân lực thực hiện:

- TS. Nguyễn Anh Đức– Tiến sĩ hoá dầu: Chủ nhiệm đề án;

- TS. Đặng Thanh Tùng – Tiến sĩ hoá học: Thư ký đề án ;

- ThS. Bùi Hồng Diễm – ThS Hóa môi trường: Tác giả

- TS. Hoàng Linh Lan - Tiến sĩ hoá dầu: Tác giả ;

- TS. Vũ Xuân Hoàn - Tiến sĩ hoá học: Tác giả ;

- TS Phạm Quý Ngọc - Tiến sĩ khoa học địa chất: Tác giả ;

- ThS. Nguyễn Bội Hồng Lê – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư hóa dầu: Tác giả

- ThS. Nguyễn Thu Hiền- ThS Tìm kiếm thăm dồ dầu khí: Tác giả

- PGS. TS Nguyễn Thế Đức – Tiến sĩ Cơ học lý thuyết: Tác giả

- CN. Nguyễn Văn Tuấn – Cử nhân kinh tế: Tác giả

5.2. Cố vấn khoa học/Chuyên gia tư vấn

- TS. Bùi Văn Tú – Tiến sĩ Điện hóa - Chuyên gia Quy hoạch xăng dầu;

6. Phối hợp thực hiện:

- Bộ Công Thương: Vụ Kế hoạch, Vụ Thị trường trong nước; Tổng cục Năng lượng;

- Sở Công thương các tỉnh, thành phố có QL.10 đi qua: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa;

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex): Phòng Quản lý đầu tư, các Công ty, chi nhánh xăng dầu các tỉnh, thành phố QL.10 đi qua.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Ban Thương mại Thị trường, Ban Đầu tư,..Các đơn vị trực thuộc có liên quan;

- Tổng công ty Dầu Việt Nam PV OIL: PVOIL Hội sở, PVOIL Hà Nội, PVOIL Hải Phòng, PVOIL Thanh Hóa

# PHẦN MỞ ĐẦU

## I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUY HOẠCH

- 1.1. Vai trò của mạng lưới  bán lẻ xăng dầu và quản lý Nhà nước trong kinh doanh xăng dầu

- Tổng quan thị trường xăng dầu tại Việt Nam hiện nay

Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình lọc dầu mỏ, dùng làm nhiên liệu gồm: xăng động cơ, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazút, nhiên liệu máy bay; các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu động cơ, không bao gồm các loại khí hóa lỏng. Xăng dầu là sản phẩm từ dầu mỏ với thành phần cơ bản là các loại cacbuahydro. Tùy theo công dụng, xăng dầu được chia thành: các loại xăng, dầu hỏa thông dụng, nhiên liệu phản lực, nhiên liệu diezel và dầu bôi trơn… Đặc điểm chung của nhóm sản phẩm này là dễ cháy, đặc biệt khí nén ở áp suất cao chuyển thành thể khí.

Sản phẩm xăng dầu là loại hàng hóa cơ bản, là nguyên liệu đầu vào của các quá trình sản xuất và dân doanh, được ví là dòng máu của nền kinh tế. Trên phương diện kinh tế, giá trị của mọi sản phẩm hàng hoá dịch vụ ít nhiều đều chứa đựng giá trị của xăng dầu. Sản phẩm xăng dầu rất đa dạng về chủng loại: Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn,... Mỗi loại được quy định cho các đối tượng sử dụng cụ thể và đều phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định. Có các bộ tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam. Sản phẩm xăng dầu được nhập khẩu và tiêu thụ tại thị trường nội địa phải đáp ứng bộ tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Sản phẩm xăng dầu không có nhãn hiệu hàng hóa riêng gắn với nhà sản xuất hay nhà cung ứng, mà chỉ được phân biệ theo chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật. Nói cách khác, sản phẩm của các doanh nghiệp có thể thay thế hoàn hảo cho nhau. Do các đặc điểm này, thị trường sản phẩm xăng dầu là thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

Việt Nam hiện có tốc độ phát triển kinh tế khá cao, do vậy thị trường xăng dầu Việt Nam đang phát triển nhanh. Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam thuộc vào loại cao nhất khu vực, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,5 % trong 20 năm qua. Quy mô thị trường xăng dầu ngày càng tăng, đã có nhiều chủ thể tham gia kinh doanh trên thị trường và le lói yếu tố cạnh tranh, giá cả xăng dầu bị ảnh hưởng của thị trường nhưng có sự  điều tiết của Nhà nước nên cơ bản ổn định, không có xáo trộn lớn, hệ thống phân phối xăng dầu trên thị trường Việt Nam không ngừng được mở rộng và phát triển.

Thị trường xăng dầu ở nước ta chủ yếu tập trung ở khâu hạ nguồn. Hàng năm, nước ta tiêu thụ khoảng 15 - 20 triệu tấn xăng dầu các loại, kim ngạch nhập khẩu lên tới hàng chục tỷ USD. Đây là mặt hàng có số lượng nhập khẩu lớn và kim ngạch nhập khẩu khổng lồ so với các mặt hàng nhập khẩu khác.

Xăng dầu là loại hàng hoá có tính đặc thù, vì vậy ngoài việc tuân thủ các quy luật của thị trường như: Quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá cả … như các loại hàng hoá khác thì thị trường xăng dầu còn có những đặc điểm riêng:

- Khi kinh doanh xăng dầu trên thị trường đòi hỏi việc đảm bảo tuyệt đối an toàn; công tác phòng chống cháy nổ là hoạt động rất quan trọng, có ý nghĩa sống còn. Mặt hàng xăng dầu có những tính chất lý hóa riêng, trong thành phần của Xăng dầu có nhiều hoá chất độc hại cho cơ thể con người như: Lưu huỳnh, chì, Octan; mùi của xăng dầu rất độc, ảnh hưởng lớn đến môi trường, nếu như xăng dầu bị rơi vãi có thể phá huỷ môi trường sinh thái do đó cần đặc biệt lưu ý đến các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa độc hại cho con người khi tham gia kinh doanh xăng dầu.

- Thị trường xăng dầu chịu tác động lớn từ các quan hệ chính trị quốc tế và trong nước, vì vậy thị trường xăng dầu phải được đặt trong tổng thể các mối quan hệ quốc tế và chủ trương, đường lối đối ngoại của quốc gia.

- Thị trường xăng dầu phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế quốc tế và mỗi nước

- Thị trường xăng dầu ở nước ta chủ yếu tập trung ở khâu hạ nguồn. Hàng năm, nước ta tiêu thụ khoảng 11 - 12 triệu tấn xăng dầu các loại, kim ngạch nhập khẩu lên tới hàng chục tỷ USD, đây là mặt hàng có số lượng nhập khẩu lớn và kim ngạch nhập khẩu khổng lồ so với các mặt hàng nhập khẩu khác.

- Thị trường xăng dầu ở nước ta không chỉ là thị trường hàng hóa, dịch vụ thông thường mà còn là vật tư nhiên liệu thiết yếu cho sản xuất, dịch vụ với những cơ chế đặc thù.

- Thị trường xăng dầu ở Việt Nam được điều tiết bởi cơ chế quản lý của Nhà nước, Nhà nước can thiệp rất sâu vào thị trường.

a. Nhà nước can thiệp vào thị trường xăng dầu bằng chính sách giá

Mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để từng bước mở rộng quyền chủ động điều chỉnh giá cho các doanh nghiệp nhưng các doanh nghiệp không thực sự được quyết định giá bán xăng dầu.

Nguyên tắc quản lý giá bán xăng dầu được quy định như sau (Điều 27, Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ):

+  Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước;

+ Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn; việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được thực hiện theo nguyên tắc, trình tự quy định tại Điều này; có trách nhiệm tham gia bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành và được bù đắp lại những chi phí hợp lý khi tham gia bình ổn giá;

+ Thời gian giữa hai (02) lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp tăng giá, tối đa là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp giảm giá; khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối đồng thời phải gửi quyết định giá và phương án giá của mình đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi nhận được quyết định giá và phương án giá của thương nhân đầu mối, có trách nhiệm giám sát để bảo đảm việc điều chỉnh giá của thương nhân đầu mối thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Nhà nước can thiệp vào thị trường xăng dầu bằng chính sách thuế

Nhà nước hiện đang áp dụng thu nhiều loại thuế đối với những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: Thuế nhập khẩu; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế giá trị gia tăng; Thuế môi trường; Phí xăng dầu; Các loại thuế, phí và các khoản trích nộp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Nhà nước đang áp dụng phương pháp đánh thuế nhập khẩu theo % của giá CIF, khi giá xăng dầu thế giới tăng cao thì thuế nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt cũng tăng theo (hai loại thuế này chiếm tỷ trọng chủ yếu trong các loại thuế xăng dầu), Ngân sách Nhà nước do đó cũng tăng, Nhà nước thì có lợi vì thu được nhiều thuế, nhưng các doanh nghiệp thì rất khó khăn vì khi giá bán lẻ của Nhà nước quy định không tăng kịp với xu hướng tăng của giá quốc tế, dẫn đến tình trạng kinh doanh không có hiệu quả ở các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.Trái lại: Khi giá nhập giảm thì thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt cũng giảm theo. Ngân sách Nhà nước lại bị giảm đáng kể. Để bù đắp sự thiếu hụt Ngân sách thì Nhà nước lại tăng thuế để đảm bảo nguồn thu. Song khi tăng thuế thì lại kéo theo rất bất lợi cho nền kinh tế - xã hội.

- Nhà nước can thiệp vào thị trường xăng dầu bằng cách bù lỗ cho các doanh nghiệp

Để ổn định thị trường, Nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối phải thực hiện nghĩa vụ nhập khẩu xăng dầu kể cả những thời điểm giá xăng dầu thế giới có những biến động lớn. Các doanh nghiệp đồng thời phải đảm bảo có đủ nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của xã hội nhưng chỉ được điều chỉnh giá trong phạm vi cho phép để ổn định kinh tế vĩ mô. Các doanh nghiệp lớn như: Petrolimex, PVOIL, PETEC…phải thực hiện nhập khẩu đúng tiến độ, bán đúng giá mà còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị là đảm bảo có nguồn xăng dầu bán theo giá quy định tại các vùng núi, hải đảo xa xôi dẫn đến việc các doanh nghiệp bị lỗ lớn trong nhiều thời điểm. Để khắc phục tình trạng này những năm qua, Nhà nước đã bù lỗ khoản tiền rất lớn cho doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

- Nhà nước chỉ cho phép các doanh nghiệp có đủ điều kiện mới được kinh doanh xăng dầu

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, theo quy định tại Nghị định số Số: 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ thì các Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu;

+ Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tầu chở xăng dầu nhập khẩu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu 7.000 tấn (bảy ngàn tấn), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 05 (năm) năm trở lên;

+ Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 m3 (mười lăm ngàn mét khối) để trực tiếp nhận xăng dầu từ tầu chở dầu và phương tiện vận tải xăng dầu khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng dài hạn từ 05 (năm) năm trở lên;

+ Có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng dài hạn từ 05 (năm) năm trở lên để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối của mình;

+ Có hệ thống phân phối xăng dầu của mình: Tối thiểu 10 (mười) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và hệ thống đại lý tối thiểu 40 (bốn mươi) đại lý bán lẻ xăng dầu;

Những tổ chức, cá nhân cần phải có những điều kiện cơ bản sau đây mới được tham gia kinh doanh xăng dầu trong nước:

+ Chủ thể kinh doanh là tổ chức, tập thể hay cá nhân có đăng ký kinh doanh, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

+ Được các cơ quan có thẩm quyền đồng ý chấp nhận có đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

+ Có địa điểm tổ chức kinh doanh và được chính quyền sở tại cho phép kinh doanh xăng dầu ở địa điểm kinh doanh.

+ Cơ sở vật chất, cửa hàng (trạm) kinh doanh xăng dầu phải đáp ứng được điều kiện quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn phòng chống cháy nổ.

+ Cơ sở, cửa hàng xăng dầu phải có chứng nhận đảm bảo không làm mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

+ Các dụng cụ đo lường: Đong đếm, bơm rót xăng dầu phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt, chứng nhận và niêm phong mới được đưa vào sử dụng.

+ Cán bộ - nhân viên tham gia kinh doanh xăng dầu phải hiểu biết về xăng dầu, có bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận phòng chống chảy nổ do công an Phòng cháy - chữa cháy cấp.

+ Cơ sở kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ như: Nộp thuế, phí xăng dầu…với Nhà nước và chính quyền địa phương theo quy định.

- 2. Vai trò hệ thống của hàng bán lẻ xăng dầu. Sự cần thiết phải quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Một trong những yếu tố quyết định thành công của việc tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm thương mại là tổ chức hệ thống phân phối.

Mô hình phân phối bán lẻ xăng dầu tại thị trường nội địa Việt nam được mô tả theo sơ đồ sau:

Nhập khẩu			CTy Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Doanh nghiệp đầu mối

Các Tổng đại lý	  	 Các CHXD

Đại lý cấp 1,2	....	Các CHXD

Bán lẻ xăng dầu là một họat động thương mại, là mắt xích cuối cùng trong chuỗi phân phối xăng dầu từ nhập khẩu và sản xuất trong nước đến người tiêu dùng. Hoạt động bán lẻ xăng dầu được thực hiện qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ.Việc tổ chức và quản lý tốt hệ thống của hàng bán lẻ xăng dầu có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tổ chức và quản lý thị trường xăng dầu tại Việt Nam, nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế, xã hội đã hoạch định.

Thị trường kinh doanh bán lẻ xăng dầu Việt Nam hiện nay có những đặc thù riêng :

Việt nam hiện nay có khoảng 20 doanh nghiệp đầu mối. Mỗi doanh nghiệp đầu mối tổ chức hệ thống phân phối bao gồm các tổng đại lý, đại lý cấp 1,2 và bán hàng trực tiếp thông qua hệ thống của hàng bán lẻ hoặc bán trực tiếp đến các hộ tiêu thụ công nghiệp. Trong số các Thương nhân làm đầu mối kinh doanh xăng dầu nêu trên, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm khoảng 49-50% thị phần phân phối xăng dầu, tiếp theo là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) khoảng 20-21%, Công ty TNHH MTV Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (SaigonPetro) 6-7%,… Hiện cả nước có khoảng 300 tổng đại lý, 4.500 đại lý và hơn 10.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Phương thức giao dịch hàng hóa giữa các mắt xích cung ứng là mua đứt bán đoạn. Các cửa hàng bán lẻ có thể thuộc sở hữu của các doanh nghiệp đầu mối hoặc các đại lý. Tuy nhiên ngoại trừ Petrolimex và PVOIL, các doanh nghiệp đầu mối còn lại hầu như không có được hệ thống bán lẻ trực tiếp đủ rộng và được tổ chức và kiểm soát chặt chẽ

- Trong quá khứ, có những thời điểm các cửa hàng bán lẻ tư nhân được hình thành tự phát trước khi Nhà nước ban hành những thông tư nhằm quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh này. Đa phần những cửa hàng này đều quy mô nhỏ, trang thiết bị lạc hậu, tiện ích hỗ trợ nghèo nàn. Hoạt động kinh doanh cũng thiếu ổn định, đôi khi mang tính chụp giật, gây khó khăn cho quản lý thị trường. Mặt khác việc bùng nổ tự phát này cũng gây lãng phí nguồn lực xã hội do nhiều cửa hàng hoạt động dưới tiềm năng. Do vậy, mạng lưới cửa hàng xăng dầu hiện nay vẫn còn nhiều bất cập như: mạng lưới cửa hàng phân bố chưa hợp lý, trình độ kỹ thuật và thiết bị của các cửa hàng xăng dầu thấp, không đáp ứng được yêu cầu kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế phát triển hội nhập.

- Các doanh nghiệp đầu mối chỉ tập trung phân khúc bán buôn, không sở hữu hệ thống bán lẻ nên phân phối chủ yếu thông qua hệ thống cửa hàng đại lý. Các cửa hàng đều không phải đại lý độc quyền nên không thực sự gắn kết bền vững với duy nhất một nhà cung ứng. Do vậy việc quản lý về chất lượng sản phẩm cũng như hoạt động kinh doanh của đại lý rất lỏng lẻo. Hiện nay mới chỉ Petrolimex đã xây dựng và sở hữu được hệ thống cửa hàng bán lẻ rộng khắp, được quản lý thống nhất và chặt chẽ về cơ sở vật chất, nhận dạng thương hiệu cũng như chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ. Hệ thống này tiệm cận đến mức độ phát triển của khu vực, có vai trò chủ đạo trong việc điều tiết hoạt động của mạng lưới của hàng đại lý Petrolimex nói riêng và thị trường bán lẻ xăng dầu nói chung. Các đầu mối khác như PVOIL, Saigonpetro,...cũng bắt đầu triển khai xây dựng mạng lưới của hàng thuộc sở hữu nhưng gặp rất nhiều khó khăn và quy mô nhỏ. Thực trạng này gây khó khăn cho công tác quản lý của các đầu mối đối với hoạt động của các của hàng đại lý cũng như khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Với thực trạng nêu trên, việc quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu là cần thiết nhằm chấn chỉnh, thiết lập một mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu (xăng dầu, LPG, CNG) cho các phương tiện giao thông lưu và nhu cầu tiêu thụ kinh tế - đời sống xã hội khác; hiện đại hoá và tăng cao tính tiện ích của dịch vụ tổng hợp trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu ngang tầm với các nước trong khu vực.

- 3. Những lý do phải điều chỉnh quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 10

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 được phê duyệt tại quyết định số 0218/QĐ-BCT ngày 14/01/2011 đã tạo lập khung pháp lý và kế hoạch chi tiết cho công tác phát triển và quản lý hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 10. Tích hợp với quy hoạch phát triển hệ thống CHXD tại các địa phương, quyết định số 0218/QĐ-BCT đã góp phần quan trọng trong việc quản lý, bình ổn thị trường xăng dầu tại các tỉnh thành phố có tuyến quốc lộ đi qua.

Trong giai đoạn từ 2011 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và xuất phát từ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng và thương mại, các tỉnh thành phố dọc theo tuyến đã đã tích cực triển khai thực hiện quy hoạch đồng thời kiến nghị lập bổ sung điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với thực tế phát triển. Qua thực tế triển khai, mặc dù quyết định số 0218/QĐ-BCT đã chứng tỏ tác động tích cực của công tác lập quy hoạch, tuy nhiên do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, cũng bộc lộ những điểm bất cập cần tiếp tục hoàn thiện. Bên cạnh đó, xu thế phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đến 2035 theo hướng phát triển hội nhập cũng dự báo những thay đổi lớn về quy hoạch giao thông và hạ tầng, về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu và dịch vụ. khung pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu nói riêng, các hoạt động kinh tế xã hội nói chung cũng có nhiều thay đổi so với thời điểm ban hành quyết định số 0218/QĐ-BCT.

QL.10 là đường giao thông chiến lược kết nối 6 tỉnh thành kinh tế trọng điểm của miền Bắc, có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố có tuyến đường đi qua. Thời gian qua, quốc lộ 10 đã được cải tạo nâng cấp và điều chỉnh hướng tuyến. Hệ thống cung cấp xăng dầu dọc QL.10 cần phải được quy hoạch để đáp ứng nhu cầu thực tế phát sinh do sự phát triển mạnh về kinh tế xã hội và hạ tầng trong khu vực.

Tình hình kể trên đã đặt ra những yêu cầu mới và cần thiết phải điều chỉnh lại Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 10.

Việc điều chỉnh quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc QL.10 phải đạt được những mục tiêu sau đây

- Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho giao thông trên QL.10;

- Đảm bảo an toàn PCCC và vệ sinh môi trường tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Tránh lãng phí nguồn lực, tăng hiệu quả đầu tư;

- Thuận lợi cho công tác quản lý thị trường của các cơ quan chức năng;

- Hiện đại hoá và tăng cao tính tiện ích của dịch vụ tổng hợp trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu, ưu tiên tích hợp dịch vụ cung ứng xăng dầu trong các trạm dừng nghỉ dọc quốc lộ nhằm tạo ra các điểm cung cấp dịch vụ tổng hợp, hiện đại và dần xóa bỏ những cửa hàng nhỏ lẻ, lạc hậu.

- Dần xóa bỏ những cửa hàng nhỏ lẻ, lạc hậu, định hướng phát triển hệ thống của hàng thuộc sở hữu của các đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn, có vai trò bình ổn thị trường như Petrolimex, PVOIL.

## II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH

## 1. Các văn bản của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ

## - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII

## - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn có liên quan

## - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

## - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

## - Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12- ngày 23/11 / 2008

## - Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014

## - Luật phòng cháy và chữa cháy (Luật số: 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001) và  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (Luật số  40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11  năm 2013)

## - Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009

## - Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

## - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

## - Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

## - Nghị định 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội

## - Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP

## - Nghị định 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

## - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

## - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

## - Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

## - Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

## - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

## - Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Thủ Tướng Chính phủ  phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

## - Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành “Quy chế kết hợp Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng trong khu vực phòng thủ”

## - Quyết định số 2412/2011/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng kết hợp với phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011-2020”  .

## - Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày  22  tháng  11  năm 2012 của Thủ  tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

## 2. Các văn bản của các Bộ, Ngành

## -Quyết định số 0218/QĐ-BCT ngày 14 tháng … năm 2017 của Bộ Công Thương về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện dự án: "Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"

## -Quyết định số  …/2017/QĐ-BCT ngày … tháng … năm 2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện lập Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 10 đến năm 2025; định hướng đến năm 2035

## - Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

## -Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

## - Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp và Thương mại

## - Thông tư số: 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

## - Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 về việc "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ".

## - Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 về việc "Sửa đổi một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ"

## - Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế Xã hội; Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

## - Thông tư số 04/2011/BCT ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Công thương quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

## - Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công thương quy định về an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng

## - Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

## - Thông tư số số 52/2014/TT-BCA ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và  chữa cháy

## - Thông tư số số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng  hướng dẫn về cấp phép xây dựng

## - Thông tư số số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học& Công nghệ về việc ban hành và thực hiện” Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học”

## - Thông tư số số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương về quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

## - Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ GTVT về phê duyệt “Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến 2030”

## - Quyết định 3096/QĐ-BCT ngày 24/06/2011 của Bộ Công thương về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030”

## 3. Các văn bản của các địa phương có tuyến QL.10 đi qua

## - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ của các tỉnh, thành phố có tuyến QL.10 đi qua.

## - Các văn bản của các sở Công Thương gửi Bộ Công Thương về việc phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 10 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

## 4. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan

## - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2013/BCT ban hành theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công thương

## - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01/2008/BXD do Bộ xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008

## - QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình

## - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị  QCXDVN 07/2016/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 2 năm 2016

## - Tiêu chuẩn TCVN-4530-2011: Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế

## -Tiêu chuẩn TCVN-5307-2009: Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế

## -Tiêu chuẩn TCVN 5684-2003: An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung

## -Tiêu chuẩn TCVN 6486-2008: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Yêu cầu về thiết kế, và vị trí lắp đặt

## -Tiêu chuẩn TCVN 6223-2011: Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) - Yêu cầu chung về an toàn

## 5. Các quy hoạch khác có liên quan

## - Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh “Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

## - Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18  tháng 01 năm 2010 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt “Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam”

## - Quyết định số 05/2011/QĐ-TTg ngày24/01/2011 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạchphát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

## - Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

## - Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 17/5/2011của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020

## - Quyết định số: 3013/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 củaUBND tỉnh Thái Bình: phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

## - Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

## - Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

## - Quyết định số 114/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ Tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

## - Quyết định 795/QĐ-TTg ngày 23/5/2013 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020

## -Quyết định 865/QĐ-TTG ngày 10/7/2008 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Duyên hải Bắc bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

## - Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu của các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.

## - Quy hoạch hệ thống các trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ, ban hành theo Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 9 năm 2013của Bộ Giao thông vận tải

## - Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020

## 6. Các tài liệu tham khảo chính

## - Quy hoạch hệ thống CHXD dọc các tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 2 của Bộ Công Thương

## - Các tài liệu về quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị mới dọc tuyến QL.32

## - Các bảng số liệu thống kê trong niên giám thống kê 2012-2016 của Tổng cục Thống kê

- Bản đồ vệ tinh khu vực các tỉnh có QL.10 đi qua .

- III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI QUY HOẠCH

- 1. Đối tượng quy hoạch

Đối tượng được quy hoạch là các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, có thể kết hợp với các dịch vụ thương mại khác như bán gas bình, cấp LPG cho xe ô tô sử dụng nhiên liệu LPG, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, bán hàng ăn uống, tạp phẩm, bãi đỗ xe, trạm nghỉ qua đêm... của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Không quy hoạch các trạm cấp phát nội bộ của các đơn vị như quân đội, nhà máy, xí nghiệp... không tham gia bán lẻ thị trường.

Không quy hoạch các cửa hàng chỉ bán LPG đóng bình, các điểm bán lẻ dầu lửa.

- 2. Phạm vi quy hoạch

a. Về không gian: Dọc tuyến Quốc lộ 10

- Không quy hoạch các đoạn tuyến QL.10 cũ đi từ ngã ba Biểu Nghi (Quảng Ninh) qua TP Hải Phòng

b. Về thời gian: Quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

- IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Đề án tập trung nghiên cứu vào các nội dung chính sau;

-  Đánh giá hiện trạng hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc QL.10

-  Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch theo quyết định số 0218/QĐ-BCT ngày 14/1/2011

- Tổng quan về phát triển Kinh tế-Xã hội của các địa phương có QL.10 đi qua. Các yếu tố chính có ảnh hưởng đến tiêu thụ xăng dầu

-  Cập nhật dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu (chỉ trong khu vực bán lẻ)  dọc QL.10

-  Xác định số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu cần có dọc QL.10

- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu (bao gồm các cửa hàng hiện có và xây dựng mới) giai đoạn  2018-2025

- Quy hoạch định hướng giai đoạn 2026-2035

- Đánh giá môi trường chiến lược và giải pháp bảo vệ môi trường;

- Khái toán vốn đầu tư

- Đề xuất các giải pháp thực hiện

- Tổ chức thực hiện

- V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH

- Phương pháp điều tra, thu thập thông tin

- Phương pháp mô hình kinh tế lượng

- Phương pháp thống kê

- Phương pháp chuyên gia, tham khảo các nghiên cứu của nước ngoài, trong nước

- Phương pháp khảo sát thực địa

- Phương pháp phối hợp nghiên cứu, hội thảo, hội nghị

- Phương pháp chồng chập bản đồ

VI. CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO

Báo cáo bao gồm :

Giới thiệu chung về dự án

Phần mở đầu: Sự cần thiết phải quy hoạch, Các cơ sở pháp lý, mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi và giai đoạn nghiên cứu, nội dung và phương pháp nghiên cứu.

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ QUỐC LỘ 10 VÀ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 10

I. TỔNG QUAN VỀ QUỐC LỘ 10

1. Tổng quan QL.10

2. Hướng tuyến

3. Tình trạng kỹ thuật

II. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 10

- Hiện trạng hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc Lộ 10

- Đánh giá hiện trạng hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc Lộ 10

3. Tình hình thực hiện quy hoạch theo quyết định số 0218/QĐ-BCT ngày 14/1/2011

3. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 10

- I. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 10

1.Tổng quan về phát triển KT-XH Việt Nam đến 2025, định hướng đến 2035

2. Quản lý thị trường xăng dầu

CHƯƠNG III: KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CÓ QL.10 ĐI QUA

I.Diện tích và dân số

- II. Hiện trạng phát triển kinh tế

- III. Phát triển kinh tế xã hội

IV. Những dự án lớn có ảnh hưởng đến giao thông và tiêu thụ xăng dầu dọc quốc lộ 10

CHƯƠNG IV: TÁC ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ

- Tình hình thế giới

- Những cam kết của Việt Nam trong hội nhập kinh tế

- Tác động của thị trường dầu mỏ thế giới đến thị trường xăng dầu Việt Nam

- Ảnh hưởng của xu hướng sử dụng nhiên liệu thay thế

CHƯƠNG V: DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QL.10

- I.Tổng quan về tiêu thụ sản phẩm xăng dầu tại Việt Nam và dọc quốc lộ 10

- II. Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu dọc quốc lộ 10

CHƯƠNG VI: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG DỌC QL.10

- Quan điểm quy hoạch

- Mục tiêu quy hoạch

- Định hướng quy hoạch

- Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL 10

1. Các tiêu chí xây dựng cửa hàng xăng dầu

- Luận chứng các phương án phát triển

- Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu

CHƯƠNG VII: NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ

1. Suất đầu tư xây dựng các cửa hàng mới

2.  Suất đầu tư cải tạo nâng cấp các cửa hàng hiện có

3. Tổng nhu cầu vốn đầu tư

4. Thu xếp nguồn vốn đầu tư

CHƯƠNG XIII: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC KHI THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHXD DỌC QL.10

I. Các tác nhân ảnh hưởng đến môi trường của hệ thống của hàng xăng dầu

II. Đánh giá tác động của các yếu tố tự nhiên đến môi trường

III. Đối tượng, quy mô bị tác động

CHƯƠNG IX: CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1. Phương hướng

2. Giải quyết các vấn đề môi trường và phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện quy hoạch

Chương X: CÁC GIẢI PHÁP VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. Các giải pháp thực hiện quy hoạch

1. Giải pháp về đầu tư

2. Giải pháp về tổ chức, quản lý

3. Giải pháp về tài chính và thu xếp vốn đầu tư

4. Giải pháp về đất đai

5. Giải pháp về quản lý hệ thống CHXD

6. Giải pháp về khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực

II.  Đề xuất cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch

1. Chính sách phát triển thị trường

2. Chính sách hỗ trợ các cửa hàng phải giải toả

CHƯƠNG XI:  TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

1. Kết luận về sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch

2. Kết luận về hiện trạng hệ thống cửa hàng xăng dầu

3. Kết luận về quy hoạch xây dựng mới CHXD

II. KIẾN NGHỊ

- CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QL.10 VÀ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC QL.10

- I. TỔNG QUAN VỀ QL.10

### 1. Tổng quan QL.10

1.1. Hướng tuyến:

Quốc lộ 10 là tuyến đường liên tỉnh chạy dọc theo vùng duyên hải Bắc Bộ qua 6 tỉnh và thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Tổng chiều dài 214,5 km, riêng chiều dài tính từ điểm đầu tại ngã ba Bí Chợ (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) tới điểm nút giao với quốc lộ 1A tại thành phố Ninh Bình là 151 km, tại vị trí này, quốc lộ 10 đổi hướng đông nam qua các huyện Yên Khánh, Kim Sơn (Ninh Bình) rồi theo hướng tây nam qua các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc (Thanh Hóa). Điểm cuối của tuyền đường lại gặp quốc lộ 1A tại phường Tào Xuyên (thành phố Thanh Hóa).

Theo quy hoạch mới, hướng tuyến quốc lộ 10 có thay đổi tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, theo đó ….

Tại địa bàn tỉnh Ninh Bình, đoạn quốc lộ đia qua thị trấn Kim Sơn hiện đã được bàn giao cho tỉnh quản lý và đã thông tuyến đường tránh quốc lộ 10 qua địa bàn… từ km số….

- 1.2. Tình trạng kỹ thuật

- Từ km0 (ngã ba Bí Chợ) đến km6+500 (Cầu Đá Bạc) dài 6,5 km

- Từ km6+500 (Cầu Đá Bạc) đến km 58+500 (cầu Nghìn, Hải Phòng) dài 52 km

- Từ km 58+500 (cầu Nghìn, Hải Phòng) đến km98+500 (cầu Tân Đệ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) dài 40 km.

- Từ km98+500 (cầu Tân Đệ) đến km134+500 ( TP Ninh Bình) dài 36 km.

- Từ km134+500 ( TP Ninh Bình) đến km169+500 (Tam Điệp Ninh Bình) dài 35 km.

- Từ km169+500 (Tam Điệp Ninh Bình) đến km  (Tào Xuyên, Thanh Hóa) dài  45 km

- Trên đường có 42 cầu chính (nhiều cầu lớn như: cầu Non Nước, cầu Tân Đệ, cầu Đá Bạc, cầu Quý Cao, cầu Tiên Cựu, cầu Kim Chính).

- Bảo đảm giao thông được cả 2 mùa.

- Lưu lượng thông xe từ 700 đến 900 xe/ngày đêm.

- 1.3. Các đô thị trên quốc lộ 10

Quốc lộ 10 đi qua các đô thị sau đây:

- Quảng Ninh

- Thành phố Uông Bí (đoạn quốc lộ 10A)

- Hải Phòng

- Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên (đoạn quốc lộ 10 cũ)

- Nội thành Hải Phòng

- Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão (đoạn quốc lộ 10 cũ)

- Thị trấn An Lão, huyện An Lão

- Thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo

- Thái Bình

- Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ

- Thị trấn Đông Hưng

- Thành phố Thái Bình

- Thị trấn Vũ Thư

- Nam Định

- Thành phố Nam Định

- Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản

- Ninh Bình

- Thành phố Ninh Bình

- Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh

- Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn

- Thanh Hoá

- Thị trấn Nga Sơn

- Thị trấn Hậu Lộc

- Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa

- Phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa

## II. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 10 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH

  - Hiện trạng hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc Lộ 10

- Cho đến thời điểm 30/11/2017, toàn tuyến quốc lộ 10 có 128 cửa hàng xăng dầu, trong đó bao gồm 4 cửa hàng loại I; 39 cửa hàng loại II; 60 cửa hàng loại III và 25 cửa hàng không đạt lọai III. Mật độ trung bình là 2,2 km/của hàng. Tổng sản lượng xăng dầu cung ứng qua hệ thống này là 10.406 m3/tháng.

- Nhìn chung, các khu dân cư có xu hướng bám sát mặt đường quốc lộ, các hoạt động thương mại tư nhân mang tính tự phát, nhỏ lẻ nên hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu dọc quốc lộ 10 có một số đặc điểm sau:

- Ngoài việc phục vụ nhu cầu cho các phương tiện giao thông lưu thông  liên tỉnh hoặc liên Việt, các cửa hàng xăng dầu còn phục vụ nhu cầu dân sinh tại địa phương. Các biệt có những đoạn quốc lộ chạy qua nội đô, nhu cầu sau còn vượt hơn.

- Mật độ cây xăng dọc quốc lộ khá dày đặc, doanh thu bán hàng không cao nhưng xét về cơ hội kinh doanh dọc theo quốc lộ thì kinh doanh bán lẻ xăng dầu có hiệu quả tương đối cao. Vì thế việc tự chuyển đổi theo cơ cơ chế thị trường diễn ra rất chậm.

- Tỷ lệ các hộ kinh doanh cá thể còn khá cao. Do các cơ hội kinh doanh tại địa bàn dọc theo quốc lộ không nhiều nên mục tiêu kinh doanh của các hộ cá thể này không đặt cao, không có nhu cầu mở rộng quy mô. Quy mô và tiềm lực của đối tượng này thấp nên các cửa hàng thuộc sở hữu của nhóm này thường nhỏ, trang bị kém, năng lực kinh doanh thấp và chất lượng dịch vụ không cao. Nhóm cửa hàng loại 3 và không đạt loại 3 chủ yếu tập trung ở đối tượng này nhưng việc nâng cấp, giải tỏa nhóm này rất khó khăn và chậm thực hiện.

- Các cửa hàng thuộc sở hữu các doanh nghiệp đầu mối chủ đạo như Petrolimex; PVOil có quy mô lớn, trang bị cơ sở vật chất và nhận dạng thương hiệu theo đúng tiêu chuẩn của doanh nghiệp. có chất lượng dịch vụ tốt. Hệ thống các của hàng này tạo nên mạng lưới cơ bản, chủ đạo và đảm bảo phục vụ đầy đủ, liên tục nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu dọc tuyến quốc lộ.

- Các của hàng chỉ dừng lại ở việc bố trí các tiện ích tối thiểu cho khách hàng, chưa có các cửa hàng tiện ích kèm ăn nhanh nên chất lượng dịch vụ

  - Mật độ và phân loại cửa hàng

- Mật bổ phân bố cây xăng dọc quốc lộ 10 khá dày đặc, trung bình toàn tuyến là 2,2 km/cửa hàng. Như vậy hiện trạng phân bố hiện nay đã vượt xa tiêu chí về khoảng cách như quy định tại quyết định số 0218/QĐ-BCT ngày 14 tháng 1 năm 2011 của Bộ Công Thương và Thông tư 50/2015/TT-BGTVT.

- Toàn tuyến hiện hữu đang có 128 cây xăng, trong đó chỉ có 4 cửa hàng đạt tiêu chí loại I (chiếm 3,13 %) và 25 cửa hàng không đạt lọai IV (chiếm 19,53 %)

- Phân bổ cửa hàng theo các địa phương như sau:

Bảng I.1. Tổng hợp số liệu cửa hàng xăng dầu dọc Quốc Lộ 10

| TT | Địa phương | Chiều dài tuyến đường (km) | Số lượng cửa hàng hiện có | Mật độ bình quân(km/01 CH) | Số cửa hàng(theo phân loại I; II, III củaQĐ 0218) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | không đạt Loại III |
| 1 | Quảng Ninh | 6.5 | 3 | 2.2 |  |  | 3 |  |
| 2 | Hải Phòng | 52 | 31 | 1.7 | 1 | 9 | 17 | 4 |
| 3 | Thái Bình | 40 | 27 | 1.5 | 2 | 10 | 7 | 8 |
| 4 | Nam Đinh | 36 | 21 | 1.7 | 1 | 13 | 5 | 2 |
| 5 | Ninh Bình | 35 | 27 | 1.3 |  | 3 | 17 | 7 |
| 6 | Thanh Hóa | 65 | 19 | 3.4 |  | 4 | 11 | 4 |
| a | Tuyến QLộ hiện hữu (từ Nga Điền đến Cầu Tào) | 45 | 15 | 3.0 |  |  |  |  |
| b | Tuyến kéo dài/đường ven biển chuẩn bị xây dựng (từ cầu Thắm đến ngã ba Môi) | khoảng 25 |  |  |  |  |  |  |
| c | Tuyến kéo dài/đường ven biển chuẩn bị xây dựng (từ ngã ba Môi đến Ghép) | khoảng 20 | 4 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Toàn tuyến | 279.5 | 128 | 2.2 | 4 | 39 | 60 | 25 |

(*) Tiêu chí phân loại cửa hàng theo quyết định số 0218/QĐ-BCT ngày 14 tháng 1 năm 2011 của Bộ Công Thương

Chi tiết thống kê hiện trạng các của hàng trên tuyến đường đi qua địa bàn từng tỉnh, thành phố xem trong phụ lục số 01 đính kèm báo cáo này.

- Như vậy Ninh Bình là điạ phương có mạng lưới CHXD dày đặc nhất nhưng quy mô nhỏ. Nam định là địa phương có mạng lưới CHXD quy mô khá tốt và đồng nhất> Thanh Hóa có mật độ phân bố thưa nhất.

  - Quy mô và trang bị cơ sở vật chất

Nhìn chung hệ thống CHXD dọc QL 10 hiện tại khá khang trang, rộng rãi, có đủ không gian, đường bãi ra vào cho các phương tiện. Đặc biệt toàn bộ hệ thống của hàng thuộc sở hữu của Petrolimex đều được bài trí, trang bị theo đúng quy chuẩn về nhận dạng thương hiệu của doanh nghiệp; rộng và khang trang.  Số lượng cửa hàng nhỏ, tạm bợ, trang bị nghèo nàn, nhếch nhác không đạt chuẩn về diện tích; về hình dáng, kết cấu nhà bán hàng và mái che cột bơm đã giảm nhiều nhưng vẫn tồn tại, đa số là các của hàng tư nhân.

Hầu như toàn bộ các cửa hàng đều có tối thiểu  3 cột bơm, đảm bảo cung cấp đủ chủng loại nhiên liệu cơ bản là xăng RON92; xăng RON95 và diezel.

- Bảng I.2. Phân loại cửa hàng xăng dầu dọc QL.10 theo quy mô

| Tiêu chí | Quảng Ninh |  | Hải Phòng |  | Thái Bình |  | Nam Định |  | Ninh Bình |  | Thanh Hóa |  | Tổng số |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ |
| Diện tích | 3 |  | 31 |  | 27 |  | 21 |  | 27 |  | 19 |  | 128 |  |
| Dưới 500 |  |  | 6 | 19.35 | 5 | 18.52 | 4 | 19.05 | 10 | 37.04 | 7 | 36.84 | 32 | 25.00 |
| Từ 500 - 1000 |  |  | 11 | 35.48 | 3 | 11.11 | 7 | 33.33 | 9 | 33.33 | 8 | 42.11 | 38 | 29.69 |
| Từ 1000- 2000 | 2 | 66.67 | 4 | 12.90 | 3 | 11.11 | 6 | 28.57 | 5 | 18.52 | 1 | 5.26 | 21 | 16.41 |
| Trên 2000 | 1 | 33.33 | 10 | 32.26 | 16 | 59.26 | 4 | 19.05 | 3 | 11.11 | 3 | 15.79 | 37 | 28.91 |
| Số trụ bơm | 12 |  | 132 |  | 101 |  | 76 |  | 79 | 292.59 | 61 | 321.05 | 461 | 360.16 |
| Ít hơn 03 |  |  | 4 | 12.90 | 2 | 7.41 | 2 | 9.52 | 8 | 29.63 | 4 | 21.05 | 20 | 15.63 |
| Từ 3-5 | 3 | 100.00 | 19 | 61.29 | 23 | 85.19 | 17 | 80.95 | 19 | 70.37 | 13 | 68.42 | 94 | 73.44 |
| Trên 5 |  |  | 8 | 25.81 | 2 | 7.41 | 2 | 9.52 |  | 0.00 | 2 | 10.53 | 14 | 10.94 |

  - Chất lượng dịch vụ và năng suất bán hàng

- Theo thống kê của các Sở công thương, năng suất bình quân các cửa hàng dọc tuyến QL 10 là 81 m3/tháng tương đương khoảng ….lượt xe/tháng (với giả định số lượng xe máy/xe ô tô là 3/1). Năng suất bình quân là khoảng 22,6 m3/trụ bơm.

Bảng I.3. Phân loại cửa hàng xăng dầu dọc QL.10 theo sản lượng

| Tiêu chí | Quảng Ninh |  | Hải Phòng |  | Thái Bình |  | Nam Định |  | Ninh Bình |  | Thanh Hóa |  | Tổng số |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng sản lượng/Số lượng | Bình quân | Tổng sản lượng/Số lượng | Bình quân | Tổng sản lượng/Số lượng | Bình quân | Tổng sản lượng/Số lượng | Bình quân | Tổng sản lượng/Số lượng | Bình quân | Tổng sản lượng/Số lượng | Bình quân | Tổng sản lượng/Số lượng | Bình quân |
| Tổng sản lượng | 380 | 127 | 3577 | 115 | 2420 | 90 | 1918 | 91 | 1121 | 42 | 990 | 52 | 10406 | 81 |
|  | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ |
| Dưới 50 |  | 0 | 15 | 48.4 | 10 | 37.0 | 9 | 42.9 | 18 | 66.7 | 9 | 47.4 | 61 | 47.7 |
| Từ 50-100 | 2 | 66.7 | 15 | 48.4 | 2 | 7.4 | 4 | 19.0 | 8 | 29.6 |  | 0.0 | 31 | 24.2 |
| Trên 100 | 1 | 33.3 | 1 | 3.2 | 15 | 55.6 | 8 | 38.1 | 1 | 3.7 | 3 | 15.8 | 29 | 22.7 |

  - Loại hình doanh nghiệp sở hữu cửa hàng xăng dầu

- Bảng 1.4 .Phân loại cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 10 theo loại hình doanh nghiệp

| TT | Loại doanh nghiệp | Tỉnh Quảng Ninh | Thành phố Hải Phòng | Tỉnh Thái Bình | Tỉnh Nam Định | Tỉnh Ninh Bình | Tỉnh Thanh Hoá | Tổng toàn tuyến |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Số lượng | Tỷ lệ |
| 1 | Petrolimex | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 23 | 17.969 |
| 2 | PVOIL | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 16 | 12.5 |
| 3 | Đầu mối khác | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 |  | 11 | 8.6 |
| 4 | CQ Nhà nước | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3.1 |
| 5 | Tư nhân | 3 | 17 | 13 | 9 | 18 | 14 | 74 | 57.8 |
|  | Tổng cộng | 3 | 31 | 27 | 21 | 27 | 19 | 128 |  |

- Như vậy có thể thấy các cây xăng tư nhân chiếm đa số (gần 60 %) hệ thống CHXD. Đặc điểm này sẽ gây khó khăn cho quản lý Nhà nước đối với thị trường xăng dầu do đặc điểm kinh doanh của đối tượng này thường mang tính tự phát, manh mún và không có chiến lược dài hạn, nhiều khi mang tính chụp giật, cơ hội

  - Đánh giá hiện trạng hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10

- 2.1. Đánh giá về số lượng, mật độ và chủng loại cửa hàng

a. Về số lượng và mật độ cửa hàng.

Số lượng cửa hàng xăng dầu hiện có về cơ bản đã được củng cố và phát triển theo quy hoạch của các tỉnh, thành phố; đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ các loại nhiên liệu (Xăng, LPG,…), đảm bảo an ninh về nhiên liệu cho giao thông trên QL10 và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương dọc QL10.

Tuy nhiên xem xét quy mô của hệ thống cửa hàng trên tuyến Quốc lộ 10 đi qua địa bàn các tỉnh, thành phố ta thấy các cửa hàng xăng dầu phát triển mang tính tự phát theo chiều rộng, chưa theo chiều sâu. Với số lượng tương đối nhiều, nhưng chất lượng kém, chủ yếu là các cửa hàng nhỏ, dịch vụ nghèo nàn, trang thiết bị lạc hậu nên chưa tiết kiệm quỹ đất và hiệu quả đầu tư của xã hội bị giảm yếu; Tất cả các cửa hàng đều được cấp phép hợp lệ cho thấy các địa phương vì những lý do khách quan và chủ quan khá dễ dãi trong việc cấp phép xây dựng và quản lý, theo đó việc xử lý các cửa hàng phải giải toả, phải cải tạo, nâng cấp để tạo lập một hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện đại, hoạt động hiệu quả và tuân thủ hoàn toàn các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu trở sẽ trở nên khó khăn và phức tạp.

b. Về chủng loại cửa hàng.

Trên toàn tuyến, ngoại trừ các của hàng của Petrolimex được xây dựng và vận hành thống nhất theo các quy chuẩn thương hiệu của doanh nghiệp, còn lại đa số các của hàng được xây dựng tự phát tùy theo quỹ đất được sở hữu và khả năng tài chính của các chủ đầu tư. Từ đó quy mô cửa hàng mang tính chất nhỏ lẻ; chất lượng xây dựng chưa cao; chưa đảm bảo được các yêu cầu về PCCC, ô nhiễm môi trường và chức năng dịch vụ thương mại yếu kém, năng lực cạnh tranh rất thấp.

Kết quả phân chia chủng loại theo tiêu chí của quy định, có nổi lên một số vấn đề cần phải giải quyết trong đề án điều chỉnh quy hoạch như sau:

- Số lượng của hàng loại III chiếm tỷ lệ lớn và phân bố dày đặc là điển hình cho nền kinh tế nhỏ, tự phát và manh mún, năng suất. Các cửa hàng loại này hiện đã dư thừa, không nên khuyến khích phát triển mà nên tạo điều kiện để nâng cấp mở rộng quy mô nhằm gia tang năng lực cạnh tranh hoặc chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh.

- Số lượng của hàng loại 1 và 2 còn quá ít, không đáp ứng xu hướng phát triển hiện đại của đất nước tiến đến ngang tầm khu vực và thế giới.

- Số lượng của hàng chưa đạt tiêu chuẩn loại 3 còn nhiều khiến cho việc phát triển mới các cửa hàng hiện đại gặp khó khăn do các yếu tố cạnh tranh thị phần.

- 2.2. Đánh giá về quy mô, chất lượng xây dựng

a. Diện tích đất xây dựng của hàng.

- Số của hàng có diện tích lớn hơn 1.000 m2 chiếm tỷ lệ 57,4%. Kết quả này cho thấy các địa phương đã quan tâm đến yêu cầu về diện tích trong quy hoạch và xây dựng của hàng, đây cũng là một thuận lợi để nâng cấp các cửa hàng theo một mô hình chuẩn, đồng thời có thể lựa chọn để chuyển dịch từ loại 3 lên loại 1 hoặc loại 2.

- Số cửa hàng có diện tích nhỏ hơn 500 m2 chiếm 14,9%. Điều đáng quan tâm ở đây là trong số cửa hàng này, có nhiều cửa hàng diện tích đất quá nhỏ, nằm sát lề đường, mặt tiền rất hẹp (dưới 20 m2); cá biệt một số cửa hàng với mái che cột bơm nhỏ và kết cấu đơn giản, sử dụng lòng đường làm nơi đỗ xe để bán hàng. Từ đó việc cải tạo nâng cấp các cửa hàng thuộc loại này để đạt chuẩn theo mô hình chung là khó thực hiện. Tuy nhiên nhiều cửa hàng loại này nằm trong các đô thị lớn hoặc khu dân cư tập trung nên việc bắt buộc tuân thủ theo yêu cầu về diện tích như cây xăng dọc quốc lộ có những bất cập nhất định do quỹ đất hạn chế.

Giải pháp sử lý là yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải cải tạo theo một mô hình chung với lộ trình nhất định, nếu không cải tạo theo đúng lộ trình thì  chuyển đổi loại hình kinh doanh hoặc dỡ bỏ.

b. Quy mô, kết cấu cửa hàng.

- Bên cạnh các cửa hàng được xây dựng thống nhất theo quy chuẩn  thương hiệu doanh nghiệp như Petrolimex, PVOIL, MIPEC,… khá khang trang, kết cấu kiên cố, có đường bãi cho các phương tiện ra vào... vẫn còn số lượng lớn  các cửa hàng không đạt chuẩn về diện tích (..%); về hình dáng, kết cấu nhà bán hàng và mái che cột bơm. Thống kê trên toàn tuyến về quy mô, kết cấu của cửa hàng cho thấy vẫn tồn tại những cửa hàng không có nhà bán hàng, không có mái che cột bơm hoặc có kết cấu tạm. Đây là các cửa hàng của tư nhân và liên doanh sử dụng quỹ đất của doanh nghiệp để chuyển hoá thành cửa hàng bán xăng dầu. Loại này cần được chú trọng trong quy hoạch và yêu cầu phải cải tạo nâng cấp hoặc có biện pháp xóa bỏ.

- Nhiều cửa hàng hoặc không có điều kiện để xây dựng do hạn chế về quỹ đất hoặc muốn giảm thiểu vốn đầu tư hiện chưa được đầu tư các hạng mục phụ trợ thiết yếu như WC, nơi đỗ và luồng xe cho các phương tiện ra vào mua hàng, tránh hạn chế tầm nhìn của các phương tiện giao thông... đảm bảo được chất lượng dịch vụ, đảm bảo được an toàn trong giao thông và văn minh thương mại. Khảo sát trên toàn hệ thống cho thấy các cửa hàng loại này hiện vẫn chiếm khoảng trên 20 %

- Số cửa hàng có từ 3 cột bơm chiếm đa số (trên 85%), đây là loại cửa hàng phục vụ dân sinh trong khu vực và cung cấp nhiên liệu cho hoạt động vận tải trên tuyến đường, tỷ lệ này có thể chấp nhận được. Số của hàng ≥ 6 cột bơm (tương đương với của hàng loại 1 và 2) chiếm tỷ lệ nhỏ (13/111=11,7%), do vậy trong quy hoạch cần tăng cường loại của hàng này để phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của vùng duyên hải Bắc Bộ và các địa phương.

2.2.2. Đánh giá về chất lượng dịch vụ và năng suất bán hàng

a. Chất lượng dịch vụ

- Xem xét về quy mô (số lượng) và chất lượng dịch vụ hệ thống cửa hàng xăng dầu trên tuyến QL.10 cho thấy: Về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu nhiên liệu của các khu vực dân sinh. Tuy nhiên bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu về an ninh năng lượng, chất lượng dịch vụ thương mại cho tuyến đường còn nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất của hệ thống cửa hàng chưa đồng bộ, chưa đa dạng nên chủ yếu chỉ dừng ở việc cung ứng nhiên liệu mà chưa đáp ứng các nhu cầu khác như mua sắm, ăn nghỉ, sửa chữa, thay thế phụ tùng, dịch vụ gia tăng khác.

- Các hình ảnh cửa hàng ghi lại được trên toàn tuyến cho thấy còn nhiều cửa hàng với quy mô nhỏ, kết cấu và kiểu dáng không đáp ứng được yêu cầu của dịch vụ thương mại. Chất lượng nhân viên phục vụ cũng chưa chuyên nghiệp, chưa đạt đến phong cách thương mại hiện đại.

b. Năng suất bán hàng

Từ kết quả thống kê và tổ hợp số liệu theo bảng I.2 và I.3 có thể nhận xét và đánh giá về năng suất bán hàng trên toàn tuyến như sau:

- Số lượng của hàng năng suất cao >100 m3/tháng chiếm tỷ lệ rất nhỏ , dưới 23%.

- Số lượng của hàng năng suất thấp < 50 m3/tháng chiếm đa số với tỷ lệ gần 50 %.

- Năng suất bán hàng của toàn hệ thống với sản lượng bình quân 81 m3/tháng/cửa hàng là thấp. Nếu tạm tính năng suất của 01 cột bơm có thể đạt cao (như ở một số tuyến giao thông chính) khoảng 100 - 120 m3/tháng thì  trên toàn QL.10 chỉ khai thác được khoảng 20 % công suất của các cột bơm. Điều này khẳng định khi nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng lên gấp 2-3 lần hiện tại, hệ thống cửa hàng hiện hữu vẫn có thể đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu. Vấn đề chỉ cần xem xét bổ sung cửa hàng ở các cung đường mới mở tránh thị trấn, thị xã cũng như tại các tuyến đường quy hoạch mới.

- 2.3. Đánh giá về việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong đầu tư xây dựng và trang bị kỹ thuật

- Yêu cầu trong đầu tư và trạng bị kỹ thuật của các cửa hàng xăng dầu là theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Phải đảm bảo an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường, phải có tuyến luồng cho các phương tiện ra vào mua hàng... Trên thực tế, yêu cầu này không đạt được, ngoại trừ các cửa hàng của Petrolimex và PV OIL đã tuân thủ các yêu cầu trên, có đầu tư các thiết bị và cột bơm mới để giữ vững thương hiệu, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng. Còn lại đại đa số sử dụng các thiết và cột bơm cũ, các hệ thống kỹ thuật (công nghệ, điện, nước, phòng cháy và thu lôi tiếp địa) không đồng bộ.

- Cửa hàng của các doanh nghiệp TNHH và tư nhân, do bị hạn chế bởi diện tích đất và tiềm năng tài chính, nên đã giảm thiểu tối đa quy mô và khối lượng cần thiết phải đầu tư. Từ đó hầu hết các cửa hàng của các doanh nghiệp này không đảm bảo được các yêu cầu về tổ chức không gian của cửa hàng (trong đó có không gian giành cho giao thông); không đảm bảo được yêu cầu về kiểu dáng kiến trúc, kết cầu và mỹ quan của cửa hàng.

- Cửa hàng của các doanh nghiệp Nhà nước (Petrolimex, PV OIL) được đầu tư theo mẫu mã và kiểu dáng chung, tương đồng với các mô hình chuẩn loại I,II,III. Tuy nhiên mới chỉ tập trung vào đầu tư cho khu vực bán xăng dầu, chưa có đủ các hạng mục dịch vụ.

- 2.4. Đánh giá chung hiện trạng hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc QL 10

- Ưu điểm:

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc QL 10 về cơ bản đã được xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp khang trang, đạt tiêu chuẩn kinh doanh xăng dầu. Công tác quản lý các cửa hàng đã được đi vào nề nếp, từ đó đã đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo cung ứng nhiên liệu cho các nhu cầu tiêu dùng trên toàn tuyến đóng vai trò tích cực trong kinh tế xã hội của quốc gia và địa phương.

- Đã hình thành hệ thống cây xăng của những thương hiệu uy tín như Petrolimex và PV OIL tiệm cận tiêu chuẩn hiện đại làm nòng cốt cho toàn hệ thống và hoàn thành chức năng bình ổn thị trường.

- Tồn tại:

- Mật độ quá dày đặc dẫn đến năng suất thấp, lãng phí nguồn lực xã hội.

- Tuy số lượng nhiều nhưng chất lượng chưa cao. Số lượng cửa hàng loại I và II còn rất thấp. Năng lực cạnh tranh của hệ thống cửa hàng hiện tại còn yếu, chất lượng và sự đa dạng dịch vụ còn rất hạn chế. Trong tương lai với xu thế hội nhập và sự thâm nhập thị trường của các doanh nghiệp nước ngoài, với mặt bằng hiện tại nhiều cửa hàng sẽ không thể tồn tại và phát triển.

- Chưa mang tính đồng bộ trên toàn tuyến, hình thành nhiều loại cửa hàng với quy mô và kiểu dáng khác nhau tại mỗi địa phương.

- Vẫn tồn tại những cửa hàng nhỏ, kiến trúc quá  xấu, trang thiết bị nghèo nàn lạc hậu, vi phạm hoặc ảnh hưởng đến hành lang và an toàn giao thông

  - Tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc Lộ 10

  - Đánh giá các chỉ tiêu giữa quy hoạch và thực tế thực hiện:

- Quyết định 0218/QĐ-BCT ngày 14/1/2011 phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc Lộ 10 đến 2020 định hướng đến 2025 đã nêu rõ:

- a. Mục tiêu phát triển:

- Xây dựng một mạng lưới cửa hàng khang trang, hiện đại, theo quy mô thống nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các loại nhiên liệu (Xăng, LPG,…), đảm bảo an ninh về nhiên liệu cho giao thông trên QL10 và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương dọc QL10;

-	Sắp xếp lại hệ thống các cửa hàng hiện có, loại bỏ dần các cửa hàng không phù hợp về quy hoạch phát triển chung của địa phương hoặc có vi phạm tiêu chuẩn về an toàn. Khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống cửa hàng hiện có, giảm thiểu những nguy cơ mất an toàn về PCCC và vệ sinh môi trường.

- Tiết kiệm quỹ đất, tăng hiệu quả đầu tư, tăng tính mỹ quan trong kiến trúc đô thị.

- b. Định hướng phát triển:

- - Các cửa hàng xây mới cần có kết cấu trụ bơm hợp lý để có thể kết hợp hoặc chuyển đổi nguồn cung cấp nhiên liệu từ xăng dầu các loại sang LPG, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu cho các phương tiện giao thông.

- - Hệ thống cửa hàng được xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng của các cấp có thẩm quyền về khoảng cách, bồn chứa,…

- - Kết hợp xây dựng mới, cải tạo nâng cấp những của hàng có điều kiện để đảm bảo phát triển hài hòa hiệu quả kinh tế.

- Kết quả đạt được:

- Đã cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới thiết lập một mạng lưới ….. cửa hàng khang trang, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các loại nhiên liệu (Xăng, LPG,…), đảm bảo an ninh về nhiên liệu cho giao thông trên QL10 và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương dọc QL10.

- Hệ thống các cửa hàng về cơ bản đã đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng của các cấp có thẩm quyền.

- Đã xây mới được 08 cửa hàng; cải tạo nâng cấp đạt yêu cầu 23 cửa hàng; xóa bỏ 04 cửa hàng không đạt yêu cầu về quy mô, diện tích và an toàn vận hành.

- Tồn tại:

- Chưa xóa bỏ được hoàn toàn các cửa hàng nhỏ, xập xệ, chưa đạt tiêu chí của hàng loại III theo tiêu chí nêu trong quyết định;

- Chưa hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp các của hàng theo đúng tiến độ như yêu cầu tại phụ lục 02 của quyết định

- Chưa thực hiên được tiêu chí về khoảng cách giữa các của hàng như yêu cầu trong quyết định.

- Chưa hoàn thành việc giải tỏa, xóa bỏ các cửa hàng theo như yêu cầu tại phụ lục 03 của quyết định

  - Đánh giá tình hình triển khai quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc Lộ 10

Đánh giá chung:

Thành tựu:

- Đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu chiến lược về quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc Lộ 10.

- Chính quyền các địa phương dọc quốc lộ và các doanh nghiệp phân phối đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch, tạo được những thành công đáng khích lệ trong việc nâng cấp, phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương và toàn quốc.

Tồn tại:

- Chưa hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể về nâng cấp, giải tỏa các cửa hàng không đạt tiêu chuẩn;

- Một số địa phương chưa có cải thiện rõ rệt về chất lượng, quy mô cửa hàng, chưa theo kịp xu thế hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa trong kinh doanh xăng dầu.

Đánh giá cụ thể:

    - Xây mới các cửa hàng xăng dầu: Đã thực hiện 31 %

| Thứ tự | Địa phương | Địa điểm xây dựng | Giai đoạn 2011-2015 |  |  | Giai đoạn 2016-2020 |  |  | Tình hình thực hiện/Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Loại I | Loại II | Loại III |  |
| I | Quảng Ninh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 |  | Đoạn Biẻu Nghi đến thị xã Quảng Yên |  |  |  |  | x |  | Chưa thực hiện do Địa điểm quy hoạch không thuộc QL 10 |
| II | Hải Phòng |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 |  | Khu vực xã Hồng Phong, gần giao lộ QL10 x ĐT 387 |  | x |  |  |  |  | Chưa thực hiện |
| III | Thái Bình |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thực hiện 100 % |
| 1 |  | Xã Tam Quang Huyện Vũ Thư, Km 94-95 |  |  |  |  | x |  | Đã xây dựng CHXD Tam Quang Đạt chuẩn cửa hàng loại II |
| IV | Nam Định | Không có | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| V | Ninh Bình |  | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | Đã xây mới 6/10. |
| 1 |  | Khu vực chợ Ninh Phúc, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình |  |  | x |  |  |  | Đã hoàn thành. Hiện là CHXD Hoàng Hà. Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 2 |  | Xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh (gần ngã ba Thông đi Khánh Linh |  |  | x |  |  |  | Đã hoàn thành. Hiện là CHXD Khánh Vân. Đạt chuẩn cửa hàng loại II |
| 3 |  | Xã Khánh Nhạc-Huyện Yên Khánh (khu vựcTrại Giống, cầu Khang Thượng) |  |  | x |  |  |  | Chưa thực hiện |
| 4 |  | Xã Khánh Hải -Đường tránh Thị trấn Yên Ninh |  |  |  |  | x |  | Đã hoàn thành. Hiện là CHXD Khánh hải. Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 5 |  | Thị trấn Yên Ninh -Đường tránh thị trấn |  | x |  |  |  |  | Chưa thực hiện |
| 6 |  | Xã Lai Thành (ngã ba Lai Thành), huyện Kim Sơn |  |  | x |  |  |  | Đã hoàn thành. Hiện là CHXD Trung Linh Phát. Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 7 |  | Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn (Đường tránh QL10 phía Bắc) |  |  |  |  | x |  | Chưa thực hiện do không làm đường tránh |
| 8 |  | Xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn (Đường tránh QL10 phía Bắc) |  |  |  |  |  | x | Chưa thực hiện do không làm đường tránh |
| 9 |  | Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn (Đường tránh QL10 phía Nam) |  |  |  |  | x |  | Đã hoàn thành. Hiện là CHXD Quang Thiện. Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 10 |  | Xã Quy Hậu, huyện Kim Sơn (Đường tránh QL10 phía Nam) |  |  |  |  |  | x | Đã hoàn thành. Hiện là CHXD Thượng Kiệm. Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| VI | Thanh Hoá |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | Hiện mới chỉ cấp phép xây dựng 01 CHXD. Do có thay đổi trong quy hoạch hướng tuyến QL 10 qua địa phận tỉnh |
| a | Tuyến cũ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Xóm 3, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn |  |  | x |  |  |  | Chưa thực hiện |
| 2 |  | Xóm Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn |  |  | x |  |  |  | Chưa thực hiện |
| 3 |  | Xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc |  |  | x |  |  |  | Chưa thực hiện |
| 4 |  | Xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hoá |  | x |  |  |  |  | Chưa thực hiện |
| b | Tuyến kéo dài |  |  |  |  |  |  |  | Chưa thực hiện |
| 5 |  | Xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc |  |  | x |  |  |  | Chưa thực hiện |
| 6 |  | Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc |  | x |  |  |  |  | Chưa thực hiện |
| 7 |  | Xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hoá |  |  | x |  |  |  | Chưa thực hiện |
| 8 |  | Xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hoá |  |  | x |  |  |  | Chưa thực hiện |
| 9 |  | Xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hoá |  |  | x |  |  |  | Chưa thực hiện |
| 10 |  | Xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hoá |  |  | x |  |  |  | Chưa thực hiện |
| 11 |  | Xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương |  |  |  |  |  | x | Đã cấp phép xây dựng |
| 12 |  | Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương |  |  |  |  |  | x | Chưa thực hiện |
| 13 |  | Xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương |  |  |  |  |  | x | Chưa thực hiện |
|  | Tổng cộng |  | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 5 |  |

    - Cải tạo nâng cấp các cửa hàng xăng dầu

Đã hoàn thành việc cải tạo nâng cấp 26/35 cửa hàng, đạt 74 %.

| Thứ tự | Tên cửa hàng | Chủ doanh nghiệp | Lý trình (km) | Địa điểm của hàng | Nội dung phải cải tạo | Tình hình thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tỉnh Quảng Ninh/ Tuyến Qlộ 10 mới (01 của hàng): Đã hòan thành |  |  |  |  |  |
| 1 | Đại lý bán lẻ XD Phương Nam | DNTN Phương Nam | Bên trái tuyến đường/km 3 + 700 | Thôn Hợp Thành, xã Phương Nam, TX Uông Bí | CH nhỏ, mái che kết cấu tạm, sát lộ giới. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 để đạt chuẩn CH loại III | Đã cải tạo, nâng cấp.- Đạt yêu cầu CH cấp 3 |
| II | TP Hải Phòng (8 của hàng): Đã thực hiện 6/ 8 cửa hàng |  |  |  |  |  |
| 1 | Đại lý bán lẻ XD Phúc Lộc | Cty CP Việt Úc | Bên phải tuyến đường/km 14 | Xã Kiên Giang huyện Thuỷ Nguyên | Xây dựng bổ sung nhà bán hàng để đạt chuẩn loại III | Chưa thực hiện. Hiện đã đổi tên thành Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 1. Nhà bán hàng nhỏ, nằm trên diện tích bến xe (phía mặt ngoài). |
| 2 | CHXD Bắc Sơn | Cty CP XD Thương mại Thành Nguyên | Bên trái tuyến đường/km 26 + 150 | Thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương | Không đạt chuẩn CH loại III, cách CH Bắc Dương 250m. Khả năng phải giải toả nếu không cải tạo nâng cấp trước năm 2015. | Đã giải tỏa |
| 3 | CHXD Trường Thành | DNTN xăng dầu Núi Voi | Bên phải tuyến đường/km 31 + 700 | Xã Trường Thành, huyện An Lão | Nhà bán hàng không kiên cố, cách CH Đại lý Trường Thành 200m. Khả năng phải giải toả nếu không cải tạo nâng cấp trước năm 2015. | Đã cải tạo, nâng cấp.- Đạt yêu cầu CH cấp 3 |
| 4 | CHXD Hòa Bình | Trung tâm thương mại Minh Khai | Bên trái tuyến đường/km 40 | An Thung, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng | CH nhỏ, đã xuống cấp; Phải cải tạo nâng cấp để đạt chuẩn CH loại III trước năm 2015 | Đã cải tạo, nâng cấp.- Đạt yêu cầu CH cấp 3. Đổi tên thành CHXD Minh Khai 2 |
| 5 | CHXD Quý Cao | Cty CP Thương mại Gia Trang | Bên phải tuyến đường/km 45 + 800 | Xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo | Không có nhà bán hàng; Phải bổ sung và nâng cấp để đạt chuẩn CH loại III trước năm 2015 | Đã cải tạo, nâng cấp.- Đạt yêu cầu CH cấp 3 |
| 6 | CHXD Vĩnh An | DNTN Quang Hiếu | Bên trái tuyến đường/km 47 + 800 | Số 210 Thị Trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo | Nhà bán hàng là cửa hàng tạp hoá; Phải cải tạo nâng cấp để đạt chuẩn CH loại III trước năm 2015 | Đã cải tạo, nâng cấp.- Đạt yêu cầu CH cấp 3 |
| 7 | CHXD Việt Đức | DNTN đại lý của xí nghiệp TM Việt Đức | Bên phải tuyến đường/km 52 + 800 | Số 16 Tân Hòa, Thị Trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo | Cột bơm đặt trong nhà bán hàng, không đạt chuẩn CH loại III; Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Chưa thực hiện. Hiện trạng chưa thay đổi. Hiện đã đổi tên thành Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hòa Tân |
| 8 | CHXD Hải Nam | DNTN Hải Nam | Bên phải tuyến đường/km 58 | Cầu Nghìn, Thôn An Đồng, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo | Cột bơm đặt trong nhà bán hàng, không đạt chuẩn CH loại III; Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Đã cải tạo, nâng cấp.- Đạt yêu cầu CH cấp 3 |
| III | Tỉnh Thái Bình (05 của hàng): Đã thực hiện 4/5 cửa hàng |  |  |  |  |  |
| 1 | CHXD Quỳnh Hương | DNTN Quỳnh Hương | Bên phải tuyến đường/km 62 | Xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ | CH nhỏ, cột bơm đặt trong nhà bán hàng, không có mái che, không đạt chuẩn của hàng loại III. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Đã cải tạo tuy nhiên vẫn chưa đạt tiếu chuẩn loại 3 về diện tích. Đổi tên thành CHXD Hải hà -An vũ |
| 2 | CHXD Cầu Vật | Cty CP cơ khí nông nghiệp Qùynh Phụ | Bên phải tuyến đường/km 65 + 100 | Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ | Mái che kết cấu tạm, đèn chiếu sáng không phòng nổ, không đạt chuẩn cửa hàng loại III. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Đã cải tạo, nâng cấp.- Đạt yêu cầu CH cấp 3 |
| 3 | CHXD Số 3 | Cty CP Thương mại TH - DNTN Hoàng Trọng | Bên trái tuyến đường/km 70 + 700 | Xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng | CH nhỏ, không đạt chuẩn CH loại III. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Đã cải tạo, nâng cấp.- Đạt yêu cầu CH cấp 3 |
| 4 | CHXD Tân Lập | Cty CP vật tư TH Vũ Thư | Bên trái tuyến đường/km 96 + 800 | Cầu Nhất, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư | Đèn chiếu sáng không phòng nổ, không đạt chuẩn CH loại III. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Không thấy trên hiện trường |
| 5 | CHXD Hưng Thịnh | DNTN Hưng Thịnh | Bên phải tuyến đường/km 98 | Xã Tân Lập, huyện Vũ Thư | CH nhỏ, đã xuống cấp. Không đạt chuẩn của hàng loại III. Đến năm 2015 nếu không cải tạo nâng cấp sẽ phải giải toả. | Chưa thực hiện. Là mặt tiền khu nhà ở dân sinh. Khu bán hàng nhỏ hơn 200 m2. Không Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| IV | Tỉnh Nam Định (05 cửa hàng): Đã thực hiện 4/ 5 cửa hàng |  |  |  |  |  |
| 1 | CHXD Đông Ba | DNTN Đông Ba | Bên phải tuyến đường /Km114+300 | Thành Lợi, Vụ Bản | CH nhỏ, sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào, liền kề với các nhà dân; Cách CH Thành Lợi 400m; Nếu không cải tạo nâng cấp trước năm 2015 thì phải giải toả do 2 của hàng gần sát nhau | Chưa thực hiện. Cửa hàng nhỏ, xen với nhà ở dân sinh. Diện tích khu bán hàng khoảng 100 m2. Không Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 2 | XD Thành Lợi | DNTN Thành Lợi | Bên phải tuyến đường /Km114+700 | Thành Lợi, Vụ Bản | CH nhỏ, sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào, liền kề với các nhà dân, Cách CH Đông Ba 400m; Nếu không cải tạo nâng cấp trước năm 2015 thì phải giải toả do 2 của hàng gần sát nhau | Đã nâng cấp nhưng không Đạt chuẩn cửa hàng loại III về diện tích. |
| 3 | XD Liên Bảo | DNTN Ngọc Huy | Bên phải tuyến đường /Km116+850 | Liên Bảo, Vụ Bản | CH nhỏ, không đạt chuẩn CH loại III; Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Đã cải tạo nâng cấp. Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 4 | XD TT Gôi | DN tư nhân Tiến Tuân | Bên trái /Km123+400 | TT Gôi, Vụ Bản | CH nhỏ, cột bơm đặt trong nhà bán hàng, sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào; Nếu không cải tạo nâng cấp trước năm 2015 thì phải giải toả | Đã nâng cấp nhưng không Đạt chuẩn cửa hàng loại III về diện tích. Tên hiện tại là CHXD Tiến Tuân |
| 5 | XD Cắt Đằng | Cty CP Vật tư nông nghiệp Ý Yên | Bên phải tuyến đường /Km129+150 | Yên Tiến, Ý Yên | CH nhỏ, cột bơm đặt trong nhà bán hàng, sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào, liền kề với ngã ba đường về huyện và các nhà dân, có nguy cơ cháy nổ cao; Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Đã giải tỏa |
| V | Tỉnh Ninh Bình (9 cửa hàng): Đã thực hiện 6 / 9 cửa hàng |  |  |  |  |  |
| 1 | CHXD Thanh Bình | Phòng hậu cần công an tỉnh Ninh Bình | Bên trái tuyến đường/km 137 + 700 | Đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình | CH nhỏ, kết cấu tạm; không có nhà bán hàng; sát lề đường, không có đường bãi riêng cho các phương tiện ra vào. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Đã cải tạo nhưng Cửa hàng là mặt tiền khuôn viên cơ quan, nhỏ và nông, không có đường cho xe ra vào . Không đạt chuẩn loại III |
| 2 | CHXD Sư 350 | Sư đoàn 350 | Bên trái tuyến đường/km | Phường Bích Đào, TP Ninh Bình | CH nhỏ, kết cấu tạm; sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Không thấy trên hiện trường |
| 3 | CHXD Khánh Ninh | Chi nhánh PETEC Ninh Bình | Bên trái tuyến đường/km 152 + 800 | Thị Trấn Yên Linh, huyện Yên Khánh | CH nhỏ; Không đạt chuẩn của hàng loại III. Phải cải nâng cấp trước năm 2015 | Đã cải tạo nâng cấp. Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 4 | CHXD Minh Ngọc | DNTN Minh Ngọc | Bên trái tuyến đường/km 154 + 400 | Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh | CH nhỏ, kết cấu tạm; sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào; Theo QĐ của tỉnh phải di dời. Do Qlộ 10 đã đi vòng tránh, nhưng phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 để phục vụ dân sinh | Chưa cải tạo. Cửa hàng nhỏ xen với nhà ở dân sinh, không đảm bảo an toàn cháy nổ. Không đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 5 | CHXD Khánh Nhạc 2 | DNTN Lai Thành | Bên trái tuyến đường/km 155 | Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh | CH nhỏ, kết cấu tạm; sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào; Theo QĐ của tỉnh phải di dời. Do Qlộ 10 đã đi vòng tránh, nhưng phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 để phục vụ dân sinh | Đã cải tạo, nâng cấp nhưng chưa đạt chuẩn cửa hàng loại III. Khu bán hàng là mặt tiền khuôn viên nhà dân sinh: nông, sát mặt đường, diện tích nhỏ hơn 100 m2 |
| 6 | CHXD Ân Hòa 2 | DNTN Tạo Nga | Bên trái tuyến đường/km 162+700 | Xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn | CH nhỏ, cột bơm đặt trong nhà bán hàng, liền kề với các hộ gia đình; Không đảm bảo an toàn cháy nổ; Phải cải tạo lại và nâng cấp trước năm 2015 | Chưa thực hiện. khu bán hàng dưới 200 m2 là mặt tiền nhà ở dân sinh, Không đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 7 | CHXD Đồng Hướng | Cty TNHH Nga Hải | Bên phải tuyến đường/km 165+900 | Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn | CH nhỏ, kết cấu tạm, không có nhà bán hàng; Không đảm bảo an toàn cháy nổ; Phải cải tạo lại và nâng cấp trước năm 2015 | Chưa thực hiện. khu bán hàng dưới 200 m2 là mặt tiền nhà ở dân sinh, Không đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 8 | CHXD Yên Lộc | DNTN Minh Hoạt | Bên phải tuyến đường/km 169+400 | Xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn | CH nhỏ, kết cấu tạm, không có nhà bán hàng; Không đảm bảo an toàn cháy nổ; Phải cải tạo lại và nâng cấp trước năm 2015 | Đã cải tạo, nâng cấp nhưng chưa đạt chuẩn cửa hàng loại III về diện tích. |
| 9 | CHXD Kim Sơn | Chi nhánh xăng dầu Nình Bình | Bên phải tuyến đường/km | Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn | CH nhỏ, kết cấu tạm, không có nhà bán hàng; Không đảm bảo an toàn cháy nổ; Không đạt chuẩn của hàng loại III; Phải cải tạo lại và nâng cấp trước năm 2015 | Đã cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn cửa hàng loại II. Lùi sâu vào trong đường nhánh. |
| VI | Tỉnh Thanh Hoá (09 cửa hàng): Đã thực hiện 2/9 cửa hàng |  |  |  |  |  |
| 1 | CHXD Nga Phú | DNTN Thành Đức Thuận | Bên trái tuyến đường/km 188 | Xóm 1,xã Nga Phú, huyện Nga Sơn | CH nhỏ, kết cấu tạm, không đảm bảo an toàn cháy nổ. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Chưa thực hiện. Cửa hàng nhỏ dưới 100 m2, xập xệ , xen với nhà ở dân sinh. Không Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 2 | CHXD Nga An (Hoa Lĩnh) | DN tư nhân Hoa Lĩnh | Bên phải tuyến đường/km 192 | Xóm 9, xã Nga An, huyện Nga Sơn | CH nhỏ, đã xuống cấp; Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Đã cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn cửa hàng loại III. |
| 3 | CHXD Nga Mỹ (Liên Doanh) | DNTN Liên doanh | Bên phải tuyến đường/km 199 + 800 | Ngã 3, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn | CH nhỏ, kết cấu tạm, không đảm bảo an toàn PCCC và hành lang giao thông. Hiện đóng của không bán hàng. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 | Đã cải tạo, nâng cấp nhưng chưa đạt chuẩn cửa hàng loại III về diện tích. |
| 4 | CHXD Thị trấn Hậu Lộc | Cty CP TM Hậu Lộc | Bên phải tuyến đường/km 214 | Thị trấn Hậu Lộc | CH nhỏ, nhà bán hàng nằm trong nhà văn phòng CTY, mái che cột bơm được cơi nới từ nhà văn phòng Cty. Có nguy cơ cháy nổ. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015. | Không thấy trên hiện trường. Có cửa hàng bên phải tuyến. |
| 5 | CHXD Mỹ Lộc | DNTN Trường Giang | Bên phải tuyến đường/km 215 | Xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc | CH nhỏ, nhà bán hàng liền kề nhà ở, kết cấu tạm, liền kề với các nhà dân. Có nguy cơ cháy nổ cao. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015. | Chưa nâng cấp. Diện tích nhỏ khoảng 100 m2. Đã tạm dừng hoạt động |
| 6 | CHXD Bút Sơn (Hồng Thơm) | DNTN Hồng Thơm | Bên phải tuyến đường/km 225 + 400 | Tthị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá | CH nhỏ, không có nhà bán hàng, kết cấu tạm, liền kề với các nhà dân. Có nguy cơ cháy nổ cao. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015. | Không thấy trên hiện trường. |
| 7 | CHXD Ngã tư Sòng (CH số 1) | Cty CPTM DV Hoằng Hóa | Bên trái tuyến đường/km 225 + 500 | Ngã 4 Sòng, Thị trấn Bút Sơn | Không đạt chuẩn cửa hàng loại 3 | Chưa cải tạo. Cửa hàng nông, sát lề đường. Không Đạt chuẩn cửa hàng loại III |

    - Giải tỏa trước 2015 các cửa hàng xăng dầu

Hầu hết các địa phương, ngoại trừ tỉnh Thanh Hóa đều không thực hiện được quy hoạch. Toàn tuyến Hiện mới thực hiện được 44 % chỉ tiêu quy hoạch

| Thứ tự | Tên cửa hàng | Chủ doanh nghiệp | Lý trình (km) | Địa điểm của hàng | Lý do phải giải toả | Tình hình thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tỉnh Quảng Ninh (Không có) |  |  |  |  |  |
| II | TP Hải Phòng (Không có) |  |  |  |  |  |
| III | Tỉnh Thái Bình (03 của hàng): Chưa thực hiện. |  |  |  |  |  |
| 1 | CHXD Đông La | DNTN Hoàng Trọng | Bên trái tuyến đường/km 72 | Xã Đông La, huyện Đông Hưng | Không có nhà bán hàng, cột bơm đặt trước nhà ở gia đình, có nguy cơ cháy nổ cao, sản lượng thấp. Đối diện phía bên phải tuyến đường là CH Đông La + kho. Giái toả trước năm 2015 | Chưa thực hiện. CH hiện tại là mặt tiền nhà ở dân sinh. Rất nhỏ, khu bán hàng chỉ khoảng 50 m2. Không Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 2 | Cty may Việt Hưng | Cty CPXK may Việt Hưng | Bên phải tuyến đường/km 74 + 900 | Số 10, Thị trấn Đông Hưng | CH nhỏ, đã xuống cấp. Kết cấu tạm. Nhà bán hàng kiêm của hàng bán quần áo. Cách CH Đông Hưng 100m; Giải toả trước năm 2015 | Chưa thực hiện. CH hiện tại là mặt tiền nhà ở dân sinh. Rất nhỏ, khu bán hàng chỉ khoảng 100 m2. Không Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 3 | CHXD Bắc Sơn | DNTN Bắc Sơn | Bên phải tuyến đường/km 93 + 800 | Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư | Cột bơm đặt trong nhà bán hàng; Nằm kẹp giữa 2 nhà ở gia đình; Có nguy cơ cháy nổ cao; Ô tô không ra vào được. Giải toả trước năm 2015 | Chưa thực hiện. CH hiện tại là mặt tiền nhà ở dân sinh. Rất nhỏ, khu bán hàng chỉ khoảng dưới 100 m2. Không Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| IV | Tỉnh Nam Định (01 của hàng): Chưa thực hiện |  |  |  |  |  |
| 1 | Đại lý bán lẻ XD TT Gôi | Cty TNHH Hương Đức | Bên trái tuyến đường /Km123+450 | TT Gôi, Vụ Bản | CH nhỏ, cột bơm đặt trong nhà bán hàng, sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào, liền kề với các nhà dâu, có nguy cơ cháy nổ cao. Giải toả trước năm 2015 | Chưa thực hiện. CH đã cải tạo nâng cấp nhưng Không Đạt chuẩn cửa hàng loại III về diện tích |
| V | Tỉnh Ninh Bình (02 cửa hàng): Thực hiện 1/2 (50%) |  |  |  |  |  |
| 1 | CHXD Ngọc Tú (Lai Thành) | DNTN Ngọc Tú | Bên phải tuyến đường/km 173 | Xã Lai Thành, huyện Kim Sơn | CH nhỏ, kết cấu tạm, không có nhà bán hàng; Không đảm bảo an toàn cháy nổ; Liền kề của hàng Bảo Trung | Chưa thực hiện. CH hiện tại là mặt tiền nhà ở dân sinh. Rất nhỏ, khu bán hàng chỉ khoảng 50 m2. Không Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| 2 | CHXD Ân Hòa 1 | DNTN Tiên Dịu | Bên trái tuyến đường/km | Xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn | CH nhỏ, kết cấu tạm, không có nhà bán hàng. Hiện đóng cửa; Không đảm bảo an toàn cháy nổ; Giải toả trước năm 2015 | Chưa thực hiện. CH hiện tại là mặt tiền nhà ở dân sinh. Rất nhỏ, khu bán hàng chỉ khoảng 100 m2. Không Đạt chuẩn cửa hàng loại III |
| VI | Tỉnh Thanh Hoá (03 cửa hàng): Đã thực hiện |  |  |  |  |  |
| 1 | CH Văn Lộc | DNTN |  | Xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc | CH nghỉ kinh doanh, đóng cửa; Phải giải toả theo QĐ số 3015/2097 của tỉnh Thanh Hoá | Đã thực hiện |
| 2 | CHXD Nga Yên | DN tư nhân Văn Thuyên |  | Xã Nga Yên, huyện Nga Sơn | CH nhỏ, kết hợp với nhà ở, không đảm bảo an toàn PCCC và hành lang giao thông; Phải giải toả trước năm 2015 | Đã thực hiện |
| 3 | CHXD Thị Trấn (Ngân Hà) | DN tư nhân Ngân Hà | Bên phải tuyến đường/km 198 + 300 | Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn | CH nhỏ, không có nhà bán hàng. Phải giải toả theo QĐ số 3015/2097 của tỉnh Thanh Hoá | Đã thực hiện |

  - Đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến quy hoạch

Qua đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch có thể thấy việc nâng cấp và đặc biệt là giải tỏa các CHXD theo quy hoạch chưa thực hiện được triệt để. Có thể nêu ra các nguyên nhân chính như sau:

- các khu dân cư có xu hướng bám sát mặt đường quốc lộ, các hoạt động thương mại tư nhân mang tính tự phát, nhỏ lẻ nên hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu dọc quốc lộ 10 có một số đặc điểm sau:

- Ngoài việc phục vụ nhu cầu cho các phương tiện giao thông lưu thông  liên tỉnh hoặc liên Việt, các cửa hàng xăng dầu còn phục vụ nhu cầu dân sinh tại địa phương. Các biệt có những đoạn quốc lộ chạy qua nội đô, nhu cầu sau còn vượt hơn.

- Mật độ cây xăng dọc quốc lộ khá dày đặc, doanh thu bán hàng không cao nhưng xét về cơ hội kinh doanh dọc theo quốc lộ thì kinh doanh bán lẻ xăng dầu có hiệu quả tương đối cao. Vì thế việc tự chuyển đổi theo cơ cơ chế thị trường diễn ra rất chậm.

- Tỷ lệ các hộ kinh doanh cá thể còn khá cao. Do các cơ hội kinh doanh tại địa bàn dọc theo quốc lộ không nhiều nên mục tiêu kinh doanh của các hộ cá thể này không đặt cao, không có nhu cầu mở rộng quy mô. Quy mô và tiềm lực của đối tượng này thấp nên các cửa hàng thuộc sở hữu của nhóm này thường nhỏ, trang bị kém, năng lực kinh doanh thấp và chất lượng dịch vụ không cao. Nhóm cửa hàng loại 3 và không đạt loại 3 chủ yếu tập trung ở đối tượng này nhưng việc nâng cấp, giải tỏa nhóm này rất khó khăn và chậm thực hiện.

- cửa hàng xăng dầu phát triển mang tính tự phát theo chiều rộng, chưa theo chiều sâu. Với số lượng tương đối nhiều, nhưng chất lượng kém, chủ yếu là các cửa hàng nhỏ, dịch vụ nghèo nàn, trang thiết bị lạc hậu nên chưa tiết kiệm quỹ đất và hiệu quả đầu tư của xã hội bị giảm yếu; Tất cả các cửa hàng đều được cấp phép hợp lệ cho thấy các địa phương vì những lý do khách quan và chủ quan khá dễ dãi trong việc cấp phép xây dựng, theo đó việc xử lý các cửa hàng phải giải toả, phải cải tạo, nâng cấp để tạo lập một hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện đại, hoạt động hiệu quả và tuân thủ hoàn toàn các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu trở sẽ trở nên khó khăn và phức tạp.

- Hệ thống CHXD dọc QL 10 bắt đầu hình thành từ thập niên 1990-2000 và phát triển mạnh trong những năm 2000 trở lại đây. Do việc phát triển mang tính tự phát từ trước khi những văn bản pháp quy về kinh doanh xăng dầu ra đời nên đối tượng, quy mô và mục đích kinh doanh rất đa dạng, bên cạnh mặt tích cực cũng bộc lộ những bất cập mà việc giải quyết xử lý đòi hỏi nguồn lực và thời gian lâu dài, phù hợp với pháp luật và định hướng phát triển vĩ mô nhưng cũng đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ kinh doanh và thực tế phát triển kinh tế xã hội cụ thể của từng địa phương;

- Do các khu dân cư có xu hướng bám sát mặt đường quốc lộ, nhiều đoạn đường đi qua nội đô những đô thị lớn nên ngoài việc phục vụ nhu cầu cho các phương tiện giao thông lưu thông  liên tỉnh hoặc liên Việt, các cửa hàng xăng dầu còn phục vụ nhu cầu dân sinh tại địa phương. Cũng do đặc thù này mà đặc điểm về quy mô, đối tượng phục vụ,…của các cây xăng là không đồng nhất trên toàn tuyến, việc quy hoạch theo các tiêu chí chung cho toàn hệ thống có những bất cập nhất định, không phù hợp với quy hoạch phát triển riêng của từng địa phươn cụ thể, dẫn tới việc thực hiện quy hoạch gặp khó khăn;

- Trong thời kỳ 2000-2010, các địa phương vì những lý do khách quan và chủ quan khá dễ dãi trong việc cấp phép xây dựng cây xăng, theo đó việc xử lý các cửa hàng phải giải toả, phải cải tạo, nâng cấp để tạo lập một hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện đại, hoạt động hiệu quả và tuân thủ hoàn toàn các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu trở sẽ trở nên khó khăn và phức tạp. Việc triển khai thực hiện quy hoạch cũng chưa được tiến hành triệt để, quyết liệt và đồng đều tại các địa phương dọc tuyến.

3.4. Kết quả phân loại các cửa hàng hiện có và định hướng khắc phục trong quy hoạch

a. Phân loại cửa hàng

Từ kết quả khảo sát và đánh giá hiện trạng nêu trên, có thể phân chia các cửa hàng hiện có thành 03 loại để làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đó là:

- Cửa hàng có đủ điều kiện để tồn tại trong quy hoạch, cần thực hiện công tác  sửa chữa thường xuyên, nhất là mỹ quan kiến trúc (sơn sửa mái che, nhà bán hàng, lắp đặt bảng hiệu…)

- Cửa hàng phải di dời, giải toả:

+ Giải tỏa: Là các cửa hàng có quy mô nhỏ, kết cấu tạm, có nguy cơ cháy nổ cao; nằm sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện mua hàng, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường. Các cửa hàng nằm trong diện phải cải tạo nâng cấp trước 2015 theo quiy hoạch nhưng đến nay vẫn không thực hiện được;

+ Di dời: Các cửa hàng phải di dời theo các dự án khác

- Các cửa hàng phải cải tạo nâng cấp: Là các cửa hàng không đạt chuẩn về quy mô và giải pháp kỹ thuật theo mô hình của đề án; có các kiếm khuyết về quy mô, kết cấu, PCCC, môi trường và tổ chức giao thông cho các phương tiện mua hàng. Công tác cải tạo, nâng cấp được thực hiện theo lộ trình trước 31/12/2017. Nếu chủ sở hữu không thực hiện sẽ chuyển sang diện giải tỏa, không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Từ cơ sở phân loại trên, đối chiếu với thực trạng của từng cửa hàng thông qua các tư liệu, số liệu và hình ảnh đã được khảo sát hiện trạng, theo đề nghị của các địa phương (Sở Công thương, UBND) kết quả phân loại và chọn lọc các cửa hàng cần phải xử lý được tổ hợp trong bảng sau:

Bảng I.4. Phân loại cửa hàng xăng dầu dọc QL.10 theo điều kiện tồn tại

Đơn vị tính: Cửa hàng

| Thứ tự | Địa phương | Kết quả phân loại |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số CXD Hiện hữu | CH có đủ điều kiện tồn tại trong quy hoạch | CH phải cải tạo nâng cấp | CH phải giải toả/di dời |
| 1 | Quảng Ninh | 3 | 3 |  |  |
| 2 | Hải Phòng | 31 | 28 | 3 |  |
| 3 | Thái Bình | 27 | 23 | 1 | 3 |
| 4 | Nam Định | 21 | 20 |  | 1 |
| 5 | Ninh Bình | 27 | 19 | 2 | 6 |
| 6 | Thanh Hóa | 19 | 16 | 1 | 2 |
|  | Tổng số | 128 | 109 | 7 | 12 |

Ghi chú:Danh mục cửa hàng  theo phân loại xem chi tiết trong phụ lục số 01, 02, 03, 04 đính kèm báo cáo này.

Trong bối cảnh KT-XH hiện nay, kết hợp với đặc thù của từng địa phương, công việc giải toả, cải tạo và nâng cấp hoặc chuyển loại cửa hàng không thể thực thi trong một thời gian ngắn. Do vậy các địa phương cần phải thiết lập lộ trình để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và thực hiện cải tạo sửa chữa hoặc ngưng kinh doanh theo đúng quyết định phê duyệt quy hoạch này.

b. Định hướng xử lý trong quy hoạch

- Về thực thi công việc

Để phù hợp với đặc thù của từng địa phương và cũng là để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc tiến hành cải tạo nâng cấp. Việc giải toả và cải tạo nâng cấp các CHXD loại 3 đề nghị Bộ Công Thương giao cho các tỉnh, thành phố giải quyết. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, UBND các tỉnh, thành phố sẽ tiến hành các bước chính như sau:

+ Công bố quy hoạch (số cửa hàng phải giải toả, di dời,cải tạo nâng cấp; lộ trình triển khai);

+ Thông báo các thông tin và tiếp xúc với các doanh nghiệp;

+ Tổ chức triển khai và thực thi công việc.

- Về lộ trình giải toả và cải tạo nâng cấp

+ Đối với các cửa hàng phải giải toả theo lộ trình chung của đề án từ 2016 - 2017. Tuỳ thuộc vào bối cảnh KT-XH của từng địa phương UBND tỉnh có kế hoạch cụ thể cho từng cửa hàng.

+ Đối với các cửa hàng  phải di dời theo dự án khác, nếu còn quỹ đất thì được di dời tại chỗ, bảo đảm đủ khoảng cách an toàn, nếu hết quỹ đất phải giải tỏa. Lộ trình thực hiện theo tiến độ triển khai của các dự án. Trong khi chờ vẫn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho đến khi phải di dời.

+ Đối với các cửa hàng cải tạo nâng cấp, theo lộ trình chung của đề án từ 2016 - 2017. Trường hợp vì lý do nào đó doanh nghiệp không đủ điều kiện để cải tạo, nâng cấp (tiềm năng tài chính, mở rộng đất đai...) thì kiên quyết chuyển đổi loại hình kinh doanh hoặc giải toả.

- Về cơ chế, chính sách

+ Các địa phương cần có chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp có cửa hàng phải giải toả và cải tạo nâng cấp, trong đó cần quan tâm đến các vấn đề sau:

+ Đối với các cửa hàng phải giải toả cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và hỗ trợ kinh phí. Có sự ưu tiên cho các doanh nghiệp này được lựa chọn vị trí để xây dựng các cửa hàng xây mới theo quy hoạch.

+ Đối với các cửa hàng phải cải tạo nâng cấp, cần có hướng dẫn và quy định cụ thể về các giải pháp kỹ thuật để các doanh nghiệp triển khai theo mô hình chuẩn của từng loại

cửahàng.

- CHƯƠNG II

- PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ

- DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 10

- I. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 10

- I.1.TỔNG QUAN VÈ PHÁT TRIỂN KT-XH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

1. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020

Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước Công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị-xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước.

Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Phát triển văn hoá, thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Giữ gìn hoà bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a. Các chỉ tiêu về kinh tế:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm 6,5 - 7%/năm.

- GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD.

- Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2020 khoảng 85%.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34% GDP.

- Bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP.

- Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 - 35%.

- Năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm.

- Tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/năm.

- Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38 - 40%.

b. Các chỉ tiêu về xã hội:

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội năm 2020 khoảng 40%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 65 - 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%.

- Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2020 dưới 4%.

- Đến năm 2020 có 9 - 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2020 đạt trên 80% dân số.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 - 1,5%/năm.

c. Các đột phá chiến lược

Để phấn đấu thực hiện đạt được các chỉ tiêu nêu trên, Chiến lược phát triển cũng đã xác định các lĩnh vực cần được đầu tư phát triển mang tính đột phá như sau:

- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính.

- Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

- 2. Quản lý thị trường xăng dầu

Hiện nay các chính sách, cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu của Nhà nước được thể hiện tại các văn bản:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Quy định về an toàn các công trình dầu khí trên đất liền ban hành theo Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/ 02/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm  năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày  22  tháng  11  năm 2012 của Thủ  tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2011 về việc "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ".

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2011 về Sửa đổi một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 04/2011/BCT ngày 16 tháng 2 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về an toàn lưới điện đối với công trình xăng dầu;

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;

- Thông tư số15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu;

- Thông tư số 11/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại…

Cơ chế giá xăng dầu của nước ta hiện nay là cơ chế thị trường.

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu đã đưa việc kinh doanh xăng dầu vào nề nếp, ổn định với các đặc điểm sau:

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; phát huy quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; đồng thời, bảo đảm thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước;

- Nâng cao điều kiện kinh doanh xăng dầu và có quy hoạch số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu phù hợp quy mô thị trường và yêu cầu quản lý; tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong kinh doanh xăng dầu; quản lý chặt chẽ hệ thống phân phối xăng dầu, chất lượng, đo lường xăng dầu lưu thông trên thị trường và dự trữ lưu thông theo quy định;

- Sửa đổi, bổ sung phương pháp tính giá cơ sở, nguyên tắc điều hành giá bán lẻ xăng dầu phù hợp với yêu cầu dự trữ lưu thông xăng dầu và phản ánh kịp thời diễn biến giá thị trường;

- Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; hoạt động pha chế xăng dầu; tỷ lệ hao hụt trong kinh doanh xăng dầu; chế tài nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và các nội dung cần thiết khác phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý.

Như vậy, với hệ thống văn bản pháp lý hiện hành, việc kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam ngày càng được lành mạnh hơn, bảo đảm theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.

CHƯƠNG III: KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CÓ QL.10 ĐI QUA

I. Diện tích và dân số

Các địa phương có QL10 đi qua bao gồm:

- Tỉnh Quảng Ninh: TX Uông Bí

- Tp Hải Phòng: Các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo .

-Tỉnh Hải Dương: Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ

- Tỉnh Thái Bình: Các huyện: Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Vũ Thư và Tp Thái Bình;

- Tỉnh Nam Định: Các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên và Tp Nam Định;

- Tỉnh Ninh Bình: Tp Ninh Bình và các huyện: Hoa Lư, Yên Ninh, Kim Sơn;

- Tỉnh Thanh Hóa: Các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng hóa và Quảng Xương (tính cả đoạn QL10 kéo dài)

Tổng diện tích các tỉnh dọc tuyến QL10 là 25.016,8 km2, chiếm 7,56% so với cả nước. Trong đó diện tích tỉnh Thanh Hóa lớn nhất (khoảng 11.139,5 km2) và nhỏ nhất là tỉnh Ninh Bình (khoảng 1377,6 km2).

Tổng dân số các tỉnh dọc tuyến năm 2015 là 11. 258. 300 người, bằng  12,28% dân số cả nước. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa có dân số lớn nhất (khoảng 3. 514. 200 người) và tỉnh Ninh Bình có dân số ít nhất (944. 400 người).

QL.10 đi qua các tỉnh thuộc Vùng đồng bằng Sông Hồng có mật độ dân số cao, đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình (riêng tại tỉnh Quảng Ninh, QL10 đi qua TX Uông Bí; tại tỉnh Hải Dương QL.10 chỉ đi qua khu vực Quý Cao của   xã Nguyên Giáp thuộc huyện Tứ Kỳ); tại tỉnh Thanh Hoá, QL10 đi qua 3 huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá và Quảng Xương cũng đều là các huyện, thị đông dân cư). Mật độ dân số trung bình của khu vực này 450 ng/km2 (Mật độ dân số chung của cả nước là 277 ng/km2).

- II. Hiện trạng phát triển kinh tế

QL10 xuất phát từ TX Uông Bí và gặp Quốc lộ 1A tại thành phố Thanh Hóa tạo ra mối liên kết khăng khít giữa 2 tuyến hành lang kinh tế quan trọng thuộc Vùng Đồng bằng Sông Hồng: Tuyến hành lang kinh tế Hà Nội - Hạ Long (dọc theo Đường 18) và tuyến hành lang kinh tế Hà Nội - Ninh Bình (dọc theo Quốc lộ 1A). Quốc lộ 10 với vai trò nối liền TX Uông Bí với các thành phố lớn: Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình –Thanh Hoá tạo thành tuyến hành lang không chỉ đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế mà còn rất quan trọng cả trong lĩnh vực an ninh quốc phòng của Vùng và của cả nước.

1. Về quá trình phát triển kinh tế trong các lĩnh vực công nghiệp; nông - lâm nghiệp & Thủy sản và thương mại - dịch vụ của các tỉnh dọc tuyến QL10:

Giá trị sản xuất và tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất của các tỉnh trong các năm từ 2011 đến 2015  được xem xét riêng cho từng tỉnh, cụ thể:

- Tỉnh Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,2%/năm, duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung cả nước là 5,82%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 3.900 USD, gấp 1,76 lần so với năm 2010.

- Thành phố Hải Phòng:Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn (GRDP) đạt tốc độ tăng trưởng khá, ước tăng bình quân 8,67%/năm, GRDP năm 2015 ước đạt gấp 1,52 lần năm 2010

- Tỉnh Thái Bình có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,04%/năm; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (2011-2015) ước đạt hơn 106 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách năm 2015 ước đạt gần 4.900 tỷ đồng, gấp hai lần năm 2010. Tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới năm năm qua đạt 8.000 tỷ đồng.

- Tỉnh Nam Định có tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 1994) bình quân đạt 12,5%/năm. Quy mô kinh tế được mở rộng, so với thời kỳ 2006-2010: tổng GRDP gấp hơn 2,5 lần; GRDP bình quân đầu người gấp 2,74 lần; thu ngân sách từ kinh tế địa phương năm 2015 ước đạt 3.000 tỷ đồng; vốn đầu tư toàn xã hội gấp 2,7 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; năm 2015, công nghiệp - xây dựng chiếm 41%, dịch vụ chiếm 35%, nông nghiệp chiếm 24% trong tổng GRDP. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 22,3%/năm. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị sản xuất tăng bình quân 3,2%/năm.

- Tỉnh Ninh Bình có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 11,7%/năm.

- Tỉnh Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm giai đoạn 2011 – 2015, ước đạt bình quân 11,4%, cao nhất trong gần 30 năm đổi mới. Năm 2015, GDP ước đạt 34.891 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2010

Song song với quá trình phát triển kinh tế là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách tích cực theo hướng: phát triển công nghiệp và dịch vụ thương mại. Nếu năm 2005, cơ cấu kinh tế của các tỉnh dọc tuyến phát triển mạnh về công nghiệp, thì đến năm 2008 thành phần dịch vụ - thương mại đã chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu phát triển kinh tế của các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng…. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy sự phát triển giao lưu hàng hóa giữa địa phương trong tỉnh và giữa các tỉnh trên toàn tuyến nói riêng và với các địa phương khác trong cả nước nói chung. Điều này chứng tỏ vai trò quan trọng của quốc lộ 10 trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương dọc tuyến.

2. Về giao thông vận tải

Quốc lộ 10 là một trong các trục phát triển không gian vùng Duyên hải Bắc Bộ, là tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh ven biển Bắc Bộ và kết nối các tuyến giao thông quan trọng như: QL.1, QL.18, QL.5, QL.5B (cao tốc Hà Nội-Hải Phòng), QL.21, QL21B, QL.39,QL.37, QL.37B, tuyến đường bộ ven biển. Do vậy lưu lượng vận chuyển hàng hóa và người theo QL.10 rất cao, đặc biệt là đoạn tuyến từ Km0 (Bí Chợ –Uông Bí)  đi các thành phố Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Tại các tỉnh dọc tuyến QL10 có khối lượng lượt người luân chuyển hàng năm rất cao và có tỉ lệ tăng khối lượng lượt người luân chuyển  cũng rất cao ( trên 10%).Theo số liệu thống kê, trong những năm qua, nhu cầu vận chuyển  hàng hóa hàng năm của các tỉnh dọc tuyến QL10 khá cao: Tốc độ tăng trưởng bình quân khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt khoảng 14%. Do vậy, trong những năm gần đây, Bộ GTVT đã khởi công nhiều dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp nhiều công trình, hạng mục và các đoạn đường trên Quốc lộ 10.

Tháng 5/2015, tại Hải Phòng, Bộ GTVT đã cho khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn. Dự án đi qua địa phận thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương với chiều dài hơn 30km quy mô 4 làn xe, đoạn tuyến ngoài đô thị tốc độ thiết kế 80km/giờ; các đoạn qua đô thị và khu đông dân cư theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ 60km/giờ. Hiện nay, lưu lượng xe cũng như khối lượng vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách trên Quốc lộ 10 khá lớn. Do vậy, mục tiêu cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Trước khi có cầu Thắm và cầu Bút Sơn, các phương tiện muốn đi qua sông Lèn và sông Bút phải đi qua phà hoặc cầu phao rồi tiếp tục di chuyển trên quốc lộ 10. Từ tháng 9/2015, cầu Thắm tại huyện Nga Sơn và Hậu Lộc và cầu Bút Sơn trên tại xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa được đưa vào sử dụng đã xóa toàn bộ phà, cầu phao, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa di chuyển từ các tỉnh đồng bằng Bắc bộ như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đi Thanh Hóa, Nghệ An và ngược lại. Đồng thời, kết nối các tỉnh ven biển Bắc bộ với Khu kinh tế Nghi Sơn, giảm tải lưu lượng giao thông trên quốc lộ 1, phát huy hiệu quả khai thác tuyến quốc lộ 10./.

- 3. Hiện trạng các khu công nghiệp dọc tuyến QL10

"Hệ thống giao thông là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân" là một nguyên lý chung. Tuyến giao thông QL10 đồng thời là tuyến hành lang kinh tế dọc theo tuyến quốc lộ là trường hợp cụ thể.

Ngay từ điểm xuất phát của QL10 đã là một khu công nghiệp nằm giữa trung tâm tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long. Khu công nghiệp Phương Nam đang được tỉnh Quảng Ninh chủ trương phát triển với quy mô rất lớn về tổng diện tích đất sử dụng, kinh phí của nhà đầu tư và công ăn việc là cho người lao động; rời khu công nghiệp Phương Nam, QL10 dẫn đến các khu công nghiệp khổng lồ Nam Cầu Kiền, Nomura, ..., của thành phố Hải Phòng; các khu hoặc cụm công nghiệp của các thành phố Thái Bình, Nam định và Ninh Bình. Đặc biệt, QL 10 kết nối các tỉnh ven biển Bắc bộ với Khu kinh tế Nghi Sơn, là khu kinh tế trọng điểm của Bắc Trung bộ với hạt nhân là khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 2018.

Các khu công nghiệp dọc tuyến QL10 đã và đang được phát triển với tốc độ cao. sử dụng hàng vạn ha đất, thu hút hàng tỉ đô la của nhà đầu tư và tạo công ăn - việc làm cho hàng triệu người lao động. Các khu công nghiệp dọc tuyến QL10 vừa là động lực, vừa là thành công của chính sách phát triển kinh tế của các tỉnh dọc tuyến quốc lộ nói riêng và của cả nước nói chung.

- II. Phát triển kinh tế xã hội

Thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam thành nước có nền kinh tế công nghiệp -dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại vào năm 2020, các địa phương thuộc tuyến hành lang kinh tế dọc QL10 (một trong số các tuyến hành lang kinh tế quan trọng và phát triển của cả nước) phấn đấu mức tăng trưởng hàng năm thấp nhất là 8% cho giai đoạn 2011 đến 2020; không ngừng nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần cho người dân đồng thời đưa mức GDP bình quân đầu người trong tuyến vào năm 2020 vượt ít nhất 1,2 lần so với bình quân chung của cả nước và năng xuất lao động gấp ít nhất 2,2 lần so với năm 2010

Để thực hiện mục tiêu trên, các địa phương thuộc tuyến hành lang kinh tế dọc quốc lộ 10 cần quy hoạch phát triển và triển khai thực hiên toàn diện các giải pháp về đầu tư phát triển và quản lý kinh tế xã hội nhằm tạo môi trường và cơ sở hạ tầng thuận lợi, tạo động lực phát triển cho kinh tế địa phương đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích và định hướng phát triển kinh tế khu vực và cả nước.

Định hướng phát triển kinh tế cuả các địa phương dọc tuyến giai đoạn 2016 -2020 như sau:

1. Quảng Ninh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2016-2020  đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11-12%/năm;

- Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 7.000-8.000 USD;

- Cơ cấu ngành kinh tế đến năm 2020: Dịch vụ 48-49%; Công nghiệp - xây dựng 47-48%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 3-5%;

-Thu ngân sách nội địa tăng tối thiểu 10%/năm, thu xuất nhập khẩu phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao;

-Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 3-5%/năm;

-Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn bình quân tăng trên 10%/năm;

-Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 15-16%/năm.

Từ nay đến năm 2020, phát triển có trọng tâm, trọng điểm, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả để thực hiện công nghiệp hoá trước năm 2020.

2. Hải Phòng

Là Trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp của Vùng duyên hải Bắc Bộ và là một trong những trung tâm phát triển của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV nhiệm kỳ 2016-2020 đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu bình quân/năm và đến năm 2020

-Tăng trưởng GDP đạt bình quân 10,5%/năm, trong đó: dịch vụ tăng 11,7%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 10%/năm, nông- lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%/năm.

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14%/năm.

-GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến năm 2020 đạt 5.600 USD/người.

- Tỷ trọng GDP nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông - lâm - ngư nghiệp đạt tương ứng 57%; 37,7% và 5,3%.

-Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020đạt khoảng12-17 tỷ USD.

-Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng trên địa bàn đến năm 2020 đạt 110 triệu tấn/năm.

-Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 440.000 tỷ đồng.

- Đến năm 2020, thu hút 7,5 triệu lượt khách du lịch/năm.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến năm 2020 đạt trên 80.000 tỷ đồng/năm, trong đó thu nội địa đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm.

- Phấn đấu đến năm 2020, 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Tỷ trọng năng suất tổng hợp TFP đóng góp vào tăng trưởng đạt 40%.

Dự kiến dân số đô thị Hải Phòng đến năm 2025 khoảng: 2.400.000 người. Trong đó: đô thị trung tâm là 2.100.000 người và dân số các đô thị vệ tinh: Minh Đức, Núi Đèo, An Lão, Núi Đối, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Bà và các thị trấn khác là 300.000 người.

Tổng diện tích đất công nghiệp, kho tàng đến năm 2025 sẽ đạt 16.329 ha được phân thành các khu và cụm công nghiệp:

+ Các khu công nghiệp: gồm 16 khu công nghiệp được Thủ tướng  Chính Phủ phê duyệt trong Quy hoạch hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam có tổng diện tích 9.504 ha.

+ Các cụm công nghiệp địa phương: có quy mô khoảng 6.825 ha tập trung tại các khu vực sau: dọc theo quốc lộ 5, quốc lộ 10, huyện Thủy Nguyên, huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo, quận Hải An, quận Đồ Sơn và ven sông Văn Úc, sông Bạch Đằng, sông Cấm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

3. Thái Bình

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIV nhiệm kỳ 2016-2020 đề ra các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt được 5 năm tới:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,6% trở lên/năm.

- Giá trị sản xuất tăng bình quân trên 10%/năm, trong đó: sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trên 2,5%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 13,8% trở lên/năm (công nghiệp tăng 13,5%/năm; xây dựng tăng 14,9%/năm); dịch vụ tăng 8,9% trở lên/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2016 - 2020) đạt 166.500 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần giai đoạn 2011 - 2015.

- Dân số trung bình năm 1.796.000 người; mức giảm tỷ lệ sinh bình quân khoảng 0,1‰/năm; giải quyết việc làm cho khoảng 33 nghìn lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020) giảm 1% trở lên/năm.

Đến năm 2020:

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 25%, công nghiệp, xây dựng 40%, dịch vụ 35%; Cơ cấu lao động tương ứng đạt: 29%-45%-26%; GRDP bình quân đầu người khoảng 2.300 - 2.500 USD; Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2.000 triệu USD.

-Tiếp tục xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp tập trung và thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước để lấp đầy các khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Khánh, Tiền Hải, Cầu Nghìn, Gia Lễ, KCN Ngã ba Đọ  và các khu công nghiệp khác

4. Nam Định

Quyết định số 2341/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã xác định các chỉ tiêu  phát triển kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2011-2020 khoảng 13,3%/năm, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 13%/năm và 13,5%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2021-2030 khoảng 12,7% /năm.

- Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế. Đến năm 2015 tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp giảm xuống còn khoảng 26,0%; công nghiệp, xây dựng đạt khoảng 39,5% và dịch vụ ở mức khoảng 34,5%; đến năm 2020, các tỷ lệ tương ứng là: 13,0%; 45,7% và 41,3%. Đến năm 2030 tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp tiếp tục giảm xuống dưới 10%; tỷ trọng phi nông nghiệp tăng lên đạt trên 90% trong tổng GDP.

- Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 tăng 11%/năm, giai đoạn 2016-2020 tăng  khoảng 15%/năm.

- Tăng thu ngân sách trên địa bàn trên 17%/năm giai đoạn 2011-2015 và trên 15%/năm giai đoạn 2016-2020.

- GDP bình quân đầu người đạt khoảng 39-40 triệu đồng năm 2015 và khoảng 86 triệu đồng năm 2020 (giá thực tế).

Trong quy hoạch đến năm 2015, tầm nhìn 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định có 12 khu công nghiệp, với tổng diện tích trên 1.500 ha, đã và đang đầu tư hạ tầng, kêu gọi đầu tư vào 3 khu công nghiệp (Hoà Xá, Mỹ Trung, Thịnh Long); hoàn thành quy hoạch chi tiết 3 khu công nghiệp (Thành An, Bảo Minh, Hồng Tiến).

Tiếp tục đầu tươ các cụm công nghiệp nông thôn: Xuân Tiến-Xuân Trường; Vân Tràng-Nam Trực; Yên Xá- Ý Yên; Thịnh Long-Hải Hậu. Đồng thời sẽ hình thành một số cụm công nghiệp nông thôn dọc theo các tuyến giao thông tại các huyện nhơư: Lạc Quần, Quất Lâm, Đồng Côi, Gôi... Tỉnh đang xúc tiến xây dựng Khu kinh tế tại cửa sông Ninh Cơ.

5. Ninh Bình

Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 xác định:

-Giai đoạn 2016-2020: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng trên 12,0%/năm, giá trị tăng thêm đạt 12%/năm; đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp trong GDP trên địa bàn chiếm 27% (tính cả CN-XD chiếm khoảng 45%). Phần lớn các dự án công nghiệp ở giai đoạn trước tiếp tục sản xuất ổn định, phát huy hiệu quả và mở rộng sản xuất (sản phẩm xi măng, thép, phân đạm, ôtô…).

-Giai đoạn 2021-2030: Dự báo giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng 9,1%/năm, giá trị tăng thêm đạt 10,0%/năm. Các doanh nghiệp sản xuất sản xuất ổn định và từng bước đổi mới công nghệ và thiết bị nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.

6.Thanh Hoá

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP bình quân 5 năm đạt 12%/năm trở lên;

- GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.600 USD trở lên;

- Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP năm 2020: nông, lâm, thủy sản chiếm 12%; công nghiệp - xây dựng chiếm 53,7%; dịch vụ chiếm 34,3%;

- Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm giữ ổn định 1,5 triệu tấn;

- Tổng giá trị xuất khẩu năm 2020 đạt 2 tỷ USD trở lên;

- Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 610.000 tỷ đồng;

- Tỷ lệ đô thị hóa  năm 2020 đạt 35% trở lên;

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đạt 50% trở lên;

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân hàng năm 11%;

III. Những dự án lớn có ảnh hưởng đến giao thông và tiêu thụ xăng dầu dọc quốc lộ 10

1. Tuyến đường bộ ven biển:

Theo quy hoạch đã được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt, tuyến đường bộ ven biển  xuất phát từ Móng Cái -Quảng Ninh đến Hà Tiên –Kiên Giang là tuyến giao thông quan trọng nối liền các thị trấn, các khu công nghiệp ven biển. Tuyến đường bao gồm các đoạn đường hiện có (Quốc lộ và đường tỉnh) được nâng cấp và các đoạn xây dựng mới. Tại Quảng Ninh, từ Móng Cái đến Biểu Nghi tuyến đi trùng với QL18, từ Biểu Nghi đến Quảng Yên tuyến đi trùng với QL10 cũ. Từ Quảng Yên, tuyến đi về Đình Vũ Hải Phòng và nối vê thị xã Đồ Sơn. Sau đó tuyến đi ven biển vượt sông Văn Úc sang Thuỵ Tân -Thái Bình, nối về cảng Diêm Điền, di ven biển sang Doãn Đông. Trên địa bàn Nam Định, tuyến đi qua xã Giao Lâm huyện Giao Thuỷ, xã Hải Phúc, xã Hải Triều, xã Hải Hoà huyện Hải Hậu, xã Nghĩa Phong, Cồn Thoi huyện Nghĩa Hưng.Tuyến vượt sông Đáy sang Ninh Bình. Từ Cồn Thoi- huyện Kim Sơn- Ninh Bình, tuyến đi qua An Hải, sang Tiến Giáp xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn Thanh Hoá. Từ Tiến Giáp đi đến Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc – Thanh Hoá gặp lại Quốc lộ 10, đi trùng QL10 đến Hoa Phú xã Hoa Lộc tách theo hướng mới đi qua các địa danh: Hoằng Ngọc , huyện Hoằng Hoá,  Ngã Ba Môi huyện Quảng Xương và đi song song QL1A, đến thị trấn Ghép nối vào QL 1A. Trong dự án giao thông của tỉnh Thanh Hoá, đoạn từ Hoa Lộc đến thị trấn Ghép có tên là Tuyến giao thông ven biển – QL10 kéo dài.

Sự hình thành tuyến ven đường biển sẽ giảm bớt mật độ giao thông một số đoạn của QL10 ở khu vực Thái Bình, Nam Định. Tuy nhiên ảnh hưởng này là không lớn do các đoạn tuyến ở cách xa nhau và có vai trò về giao thông khác nhau.

2.Quy hoạch “Xây dựng Vùng Duyên hải Bắc Bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”

Theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Vùng Duyên hải Bắc Bộ bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính 5 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình, với tổng diện tích tự nhiên hơn 12.000 km2; dự kiến dân số đến năm 2015 vào khoảng 8,3- 8,6 triệu người và đến năm 2025 vào khoảng 8,7- 9 triệu người.

Vùng duyên hải Bắc Bộ sẽ phát triển theo hướng vùng đô thị đa cực, phát triển kinh tế, công nghiệp, dịch vụ tập trung trên trục kinh tế Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái. Trong đó, Hải Phòng - Hạ Long là đô thị trung tâm

Hệ thống giao thông cũng được chú trọng đầu tư, xây dựng nhằm kết nối một cách đồng bộ, thuận lợi giữa các địa phương và các tỉnh phía Nam Trung Quốc, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh trong vùng.

Tại vùng duyên hải Bắc Bộ, sẽ xây dựng mới các tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Nội Bài - Hạ Long - Móng Cái và đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh

3. Dự án khai thác bể than Đồng Bằng Bắc Bộ (Dự án tiềm năng)

Khi dự án được Chính phủ duyệt và đưa vào thực hiện sẽ có những ảnh hưởng đến toàn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, chủ yếu là khu vực tỉnh Thái Bình, có QL10 đi qua.

Quy hoạch khai thác bể than Sông Hồng ở khu vực tỉnh Thái Bình có 08 dự án, trong đó triển khai trước dự án số 7 ở huyện Tiền Hải. Ngoài ra có dự án ở Đông Hưng, Vũ Thư.

Khai thác bể than theo phương án hầm lò sâu dưới đất trên 600m, có các giải pháp bảo vệ công trình trên mặt đất do đó không ảnh hưởng đến tuyến  giao thông đường bộ như QL 10.

Dự án hình thành sẽ tăng mật độ xe tại khu vực phục vụ cho dự án. Tiêu thụ xăng dầu dọc QL10 sẽ tăng nhiều hơn.

- Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn:

Đây là dự án trọng điểm quốc gia và sẽ thúc đẩy phát triển khu vực lên tầm cao mới. Dự án đã triển khai giai đoạn 1 và sẽ chính thức hoạt động từ năm 2018 với quy mô 2,35 triệu tấn sản phẩm. Theo quy hoạch phát triển ngành Dầu khí, trong giai đoạn 2026-2035 sẽ tiếp tục nâng cấp mở rộng giai đoạn 2 thêm 2 triệu tấn sản phẩm

## Chương IV. TÁC ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ

I.Tổng quan tình hình thế giới

Trong thập niên tới, hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh giành tài nguyên, lãnh thổ, nạn khủng bố có thể gia tăng cùng với những vấn đề toàn cầu khác như đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, các thảm họa thiên nhiên,... buộc các quốc gia phải có chính sách đối phó và phối hợp hành động.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động và đang hình thành nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng hơn; đặc biệt là Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) dự kiến sẽ được ký kết trong thời gian tới. Tuy vậy, vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, nhất là tranh giành ảnh hưởng, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, tài nguyên.

Toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện với nhữmg tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. Quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng.

Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế. Sự tùy thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh và hợp tác giữa các nước càng trở thành phổ biến. Kinh tế tri thức phát triển mạnh và do đó, con người và tri thức trở thành nhân tố quyết định sự phát triển cửa mỗi quốc gia.

Sau khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu, thế giới sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tương quan sức mạnh của các nền kinh tế và cục diện phát triển toàn cầu thay đổi với sự xuất hiện những liên kết mới. Vị thế của Châu Á, nhất là Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới đang tăng lên, ảnh hưởng của các chính sách kinh tế, chính trị của Trung Quốc đối với kinh tế khu vực và thế giới đang mạnh dần lên.

An ninh năng lượng ngày càng trở thành một thách thức toàn cầu lớn. Đối với lĩnh vực dầu khí, bối cảnh chung là cạnh tranh ngày càng khốc liệt do dầu khí là tài nguyên không tái tạo, trong khi nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao, nguồn cung cấp ngày một hạn chế, các khu vực có tiềm năng dầu khí lớn ngày càng khó tiếp cận. Bên cạnh đó là vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo gắn với tài nguyên dầu khí diễn ra phức tạp, đặc biệt là khu vực trên Biển Đông sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp và khó lường, nhất là tại các khu vực nước sâu, xa bờ, nhạy cảm về mặt chính trị.

2.Những cam kết của Việt Nam trong hội nhập kinh tế

Kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Tính đến cuối năm 2015, Việt Nam đã đàm phán, ký kết tới 12 FTA, trong đó có 6 FTA ký kết với tư cách là thành viên ASEAN (gồm AFTA và 5 FTA giữa ASEAN với các đối tác: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và New Zealand); 4 FTA đàm phán với tư cách là một bên độc lập (gồm FTA với các đối tác: Chi lê, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh Kinh tế Á Âu).

Việt Nam cũng vừa hoàn tất đàm phán 2 FTA lớn, đó là FTA với Liên minh Châu Âu và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP.

Ngoài ra, Việt Nam hiện đang tiếp tục đàm phán một số FTA khác nữa như FTA với Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Trong khuôn khổ các FTA đang đàm phán, các đối tác gia tăng sức ép buộc Việt Nam phải mở cửa thị trường đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trong năm năm tới thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Nước ta sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Thời cơ, vận hội phát triển mở ra rộng lớn.

Trong Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam có hai cam kết quan trọng trong lĩnh vực mở cửa thị trường xăng dầu là:

- Quyền kinh doanh nhập khẩu: Theo Quy định tại Phụ lục D1, Việt Nam nhất trí cho phép các công ty liên doanh của Hoa Kỳ:

+ Sau 5 năm kể từ khi các công ty này được cho phép tham gia liên doanh với các đối tác Việt Nam, được quyền kinh doanh nhập khẩu các loại dầu thô (mã HS.2709).

+ Sau 6 năm kể từ khi các công ty này được cho phép tham gia liên doanh với các đối tác Việt Nam, được quyền kinh doanh nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu (mã HS.2710).

+ Sau 7 năm kể từ khi các công ty này được cho phép tham gia liên doanh với các đối tác Việt Nam, được quyền kinh doanh nhập khẩu các loại khí đốt từ dầu mỏ và các loại khí hydrocacbon khác (mã HS.2711).

- Hạn chế số lượng nhập khẩu: Theo Quy định tại Phụ lục B1, Việt Nam cam kết rằng mình sẽ có quyền đưa ra những biện pháp hạn chế về khối lượng nhập khẩu đối với các loại xăng dầu (có mã HS.2710) trong vòng 7 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Nghĩa là Việt Nam được quy định các biện pháp hạn chế này đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2008.

Trong khuôn khổ đàm phán gia nhập WTO, theo các cam kết đa phương, xăng dầu là mặt hàng thuộc danh mục loại trừ mà các công ty có vốn đầu tư nước ngoài không được phép phân phối. Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu cũng được bảo lưu chỉ dành cho các doanh nghiệp thương mại nhà nước.

Trong khuôn khổ hợp tác kinh tế ASEAN, mặt hàng xăng dầu được Việt Nam đưa vào Danh mục loại trừ hoàn toàn (GE), là danh mục bao gồm những mặt hàng không phải xoá bỏ thuế quan và các hàng rào phi thuế.

Tuy nhiên, mặc dù là mặt hàng nhạy cảm, các nước thành viên ASEAN khác (trừ Việt Nam và Campuchia) đều đã đưa mặt hàng này vào diện giảm thuế theo lộ trình thực hiện CEPT/AFTA và đang yêu cầu Việt Nam cũng phải thực hiện việc loại bỏ mặt hàng này ra khỏi Danh mục loại trừ hoàn toàn với lý do đây là mặt hàng có trao đổi thương mại lớn, để mặt hàng này trong Danh mục loại trừ hoàn toàn là không phù hợp với quy định của ASEAN và trái với quyết định của Bộ trưởng ASEAN là không được duy trì trong Danh mục loại trừ hoàn toàn vì mục đích kiểm soát, điều tiết giá và thu ngân sách.

Việt Nam đã mở cửa thị trường dịch vụ phân phối theo đúng lộ trình cam kết (từ ngày 1 tháng 1 năm 2009), trừ các mặt hàng có tác động quan trọng đến kinh tế - xã hội như: xăng dầu, dược phẩm, sách, báo, tạp chí, băng hình, thuốc lá, gạo, đường, kim loại quý, phân bón, xi măng.

Quyết định số 160/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất công nghiệp trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế, quy định của WTO giai đoạn đến năm 2020, trong đó nêu rõ nhà nước sẽ từng bước giảm dần, tiến đến xoá bỏ sự can thiệp vào giá cả hàng hoá, ngoại trừ một số mặt hàng chiến lược, thiết yếu trong đó có sản phẩm xăng dầu. Hiện nay mặt hàng xăng dầu chuyển sang giá thị trường có sự điều tiết của nhà nước.

Ngoài việc hoàn thiện chính sách về giá, về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, Chính phủ cũng mở cửa khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng nhà máy lọc hoá dầu, xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm xăng dầu, nhằm tạo môi trường cạnh tranh về giá.

3.Tác động của thị trường dầu mỏ thế giới đối với thị trường xăng dầu Việt Nam

Cạnh tranh trên thị trường dầu mỏ ngày càng khốc liệt, do dầu khí là tài nguyên không tái tạo, trong khi nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao, nguồn cung cấp ngày một hạn chế, các khu vực có tiềm năng dầu khí lớn ngày càng khó tiếp cận. Diễn biến của thị trường dầu mỏ thế giới phản ánh cục diện thế giới cả về kinh tế, địa chính trị, về an ninh, an toàn ở nhiều khu vực khác nhau.

Thị trường xăng dầu Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới. Việt Nam khai thác và xuất khẩu dầu thô trong khi vẫn phải nhập một phần dầu thô cho NMLD Dung Quất và từ năm 2017 phải nhập 100% dầu thô cho NMLD Nghi Sơn.

Hiện nay sản xuất sản phẩm xăng dầu trong nước mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, phải nhập khẩu 70%.Khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn vận hành, sản xuất trong nước sẽ đáp ứng trên 65% lượng tiêu thụ.

Biến động về giá dầu mỏ (và sản phẩm xăng dầu) diễn biến mấy năm gần đây rất phức tạp, phụ thuộc nhiều vào tình hình chính trị trên thế giới cũng như đối sách của các nước cung cấp dầu mỏ (OPEC, Nga, Mỹ…). Giá dầu thay đổi ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Biến động của giá dầu cũng ảnh hưởng nhiều đến quyết định đầu tư các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam.

- I.4.Ảnh hưởng của xu hướng sử dụng nhiên liệu thay thế

- Xu thế chung trên thế giới ngày càng có nhiều nghiên cứu sử dụng nhiên liệu khác thay cho xăng dầu ngày cang khan hiếm và đắt. Đối với tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam, đặc biệt tiêu thụ cho các phương tiện giao thông vận tải có những điểm chính cần quan tâm khi lập các quy hoạch ngành xăng dầu:

- 1.Đưa nhiên liệu sinh học, trước hết là xăng pha 5%, 10% cồn sinh học (xăng E5, E10) vào sử dụng theo lộ trình đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày  22  tháng  11  năm 2012.

- 2.Đã  bước đầu sử dụng các loại khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên CNG..cho phương tiện giao thông vận tải

- 3.Các loại xe động cơ điện phát triển nhanh, đặc biệt là xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện làm giảm tiêu thụ xăng dầu.

- Chương IV. DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QL.10

- I.Tổng quan về tiêu thụ sản phẩm xăng dầu tại Việt Nam và dọc quốc lộ 10

- 1.Tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm lọc dầu trong nước được dự báo tăng khoảng 4,5%/năm trong giai đoạn 2015-2025 và 4,8%/năm trong giai đoạn 2026-2035. Như vậy, dự báo cả nước sẽ tiêu thụ khoảng 15 triệu tấn sản phẩm lọc dầu các loại vào năm 2015, tăng lên gần 23 triệu tấn và gần 37 triệu tấn lần lượt vào năm 2025 và 2035.

Nguồn: Wood Mackenzie, PVPro (VPI), 2015

Hình 4.1. Dự báo nhu cầu các sản phẩm lọc dầu đến 2035

Nguồn cung cấp:

- Nguồn nhập ngoại vẫn được đảm bảo tốt, đa dạng hơn, ít phụ thuộc hơn vào thị trường Singapore. Nguồn nhập ngoại chiếm trên 65%, chủ yếu từ khu vực Singapore, Đông Bắc Á, Viễn Đông.

- Sản xuất trong nước: Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động khá ổn định, gần ở mức 100% công suất, với sản lượng trong năm 2011-2015 đảm bảo khoảng trên 30 % nhu cầu tiêu thụ của cả nước. Ngoài nguồn của NMLD Dung Quất, có sản phẩm xăng pha chế từ Condensate của PVOIL ở Thị Vải (Bà Rịa- Vũng Tàu, của SaigonPetro ở Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh), của Công ty CP Nam Việt ở Cái Cui ( Cần Thơ). Tổng sản lượng các nhà máy này nhỏ, chỉ dưới 300.000 Tấn/năm.

Từ năm 2018, NMLD Nghi Sơn sẽ cung cấp cho thị trường 6,57 triệu tấn xăng dầu. Khi đó sản xuất trong nước đáp ứng được 70% nhu cầu tiêu thụ.

Công tác quản lý về nguồn, chất lượng, đo lường, … của các doanh nghiệp cũng được tăng cường so với trước năm 2011. Mạng lưới xăng dầu hoạt động ổn định, không bị đứt nguồn. Các vụ việc như gian lận về đo lường, cháy nổ phương tiện vận tải do xăng dầu kém phẩm chất giảm đi đáng kể. Chính phủ đã quyết định dừng sản xuất, lưu thông xăng A83 đồng thời có các chính sách khuyến khích pha chế và đưa vào sử dụng các loại nhiên liệu sạch, trước mắt là xăng E5 (pha chế 5% cồn sinh học với 95% xăng Ron 92)

Trong giai đoạn 2011-2015 diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp. Một số biểu hiện của sự cạnh tranh này là:

-  Số lượng các đầu mối kinh doanh xăng dầu tăng gấp đôi, từ 13 lên đến 29 doanh nghiệp; Nhiều Doanh nghiệp tư nhân đã được cấp phép nhập khẩu xăng dầu, trong số đó có những doanh nghiệp có thực lực lớn về cơ sở vật chất kỹ thuật như Công ty TNHH Hải Linh, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu…

-  Các doanh nghiệp lớn, lâu đời như Petrolimex bị cạnh tranh quyết liệt dẫn đến phải thu hẹp thị phần (đặc biệt là tại miền Nam).

-  Nhiều doanh nghiệp mở rộng địa bàn và phạm vi kinh doanh.

-   Sự cạnh tranh này thể hiện rõ nhất là mức chênh lệch giữa giá bán buôn với giá bán lẻ, mức chi hoa hồng giữa các đầu mối với Tổng đại lý, đại lý bán lẻ.

- Năm 2016 báo hiệu sự có mặt của doanh nghiệp nước ngoài vào việc phân phối xăng dầu tại Việt Nam. Tập đoàn Idemitsu Kosan (DN xăng dầu Nhật Bản), tham gia đầu tư Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa cùng đối tác Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), dự kiến sẽ có quyền tham gia phân phối xăng dầu khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động vào cuối năm 2017. Sự vào cuộc của những doanh nghiệp, nhà phân phối nước ngoài sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh trong thị trường xăng dầu, gia tăng áp lực cho các doanh nghiệp nội địa. Sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài là cơ hội để hình thành một thị trường xăng dầu cạnh tranh hơn, chất lượng cao hơn, theo hướng có lợi cho người tiêu dùng Việt.

- Thống kê tiêu thụ xăng dầu năm 2015-2016 như sau:

- Bảng II.1. Tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam năm 2015-2016

| TT | Loại nhiên liệu | Nhu cầu (Tấn) |  | Tăng trưởng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Năm 2015 | Năm 2016 |  |
| 1 | Bắc Bộ | 4.688.100 | 5.123.500 |  |
| 2 | Bắc Trung Bộ | 1.103.200 | 1.331.100 |  |
| 3 | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.149.800 | 1.270.600 |  |
| 4 | Tây Nguyên | 788.700 | 849.600 |  |
| 5 | Đông Nam Bộ | 4.133.200 | 4.346.600 |  |
| 6 | Đồng bằng sông Cửu Long | 3.491.800 | 3.746.500 |  |
|  | Tổng cộng | 15.354.800 | 16.667.900 |  |

- Nguồn: PEC (Đề án Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đén năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035)

- 2.Tiêu thụ xăng dầu dọc QL10 qua hệ thống CHXD

- Đối tượng sử dụng là các phương tiện giao thông lưu hành trên QL.10 và các nhu cầu của nhân dân dọc QL.10.

- Số liệu thống kê tiêu thụ xăng dầu dọc QL.10. thông qua hệ thống CHXD tại thời điểm hiện tại được tổng hợp từ các số liệu khảo sát sản lượng bàn từng cửa hàng xăng dầu, được trình bày trong bảng sau:

- Bảng II.2. Tiêu thụ xăng dầu dọc QL.10 năm 2016-2017

- Đơn vị tính: m3/năm

| Tiêu chí | Quảng Ninh | Hải Phòng | Thái Bình | Nam Định | Ninh Bình | Thanh Hóa | Tổng số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng sản lượng | 4.560 | 42.924 | 29.040 | 23.016 | 13.452 | 11.880 | 4.560 |

- Nguồn: các Sở Công Thương

- II. Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu dọc quốc lộ 10

- 1. Các phương pháp dự báo

Phương pháp phân tích định tính và định lượng là hai nhóm phương pháp phân tích dự báo chính được sử dụng rất thường xuyên trong công tác dự báo. Các phương pháp phân tích định tính (phương pháp Delphi, phương pháp kịch bản, phương pháp suy luận tương tự) dựa vào phán đoán chủ quan và trực giác để đưa ra dự báo thay vì dựa vào các số liệu quá khứ. Vì vậy, các phương pháp dự báo định tính hữu ích cho việc dự báo toàn cục và một số trường hợp mà số liệu quá khứ không hữu ích cho dự báo.

Trong khi đó, các phương pháp phân tích dự báo định lượng (mô hình chuỗi thời gian đơn biến, mô hình kinh tế lượng đa biến) dựa vào phân tích số liệu quá khứ để đưa ra dự báo cho tương lai với giả định các nhân tố từng tác động lên biến được dự báo trong quá khứ vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến biến này trong tương lai. Ngoài ra, các phương pháp phân tích định lượng lại được chia ra làm hai nhóm chính: dự báo định lượng mang tính thống kê sử dụng các mô hình chuỗi thời gian và dự báo định lượng mang tính nhân quả sử dụng các mô hình kinh tế lượng. Nếu như dự báo chuỗi thời gian kết nối biến phụ thuộc với các giá trị của nó trong quá khứ và cố gắng sử dụng mối quan hệ này để dự báo biên phụ thuộc, thì dự báo kinh tế lượng đặt cơ sở trên mô hình hồi quy để kết nối một hay nhiều biến phụ thuộc với một số biến độc lập.

Một số phương pháp dự báo đã được áp dụng nhiều trong những năm gần đây để dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu gồm:

a. Phương pháp tương quan đa hồi quy

Đây là phương pháp đã được sử dụng từ lâu, cho kết quả chấp nhận được, sau đó kết hợp với phương pháp chuyên gia để chọn phương án tốt nhất. Tuy nhiên các hệ số tính toán cho đến nay độ chính xác chưa cao, kết quả có hạn chế.

Phương pháp dự báo theo mô hình tương quan đa hồi quy đã được sử dụng cho dự án "Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tại Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" và một số dự án  năng lượng khác

b. Mô hình ETB

Đây là mô hình có thể coi là ưu việt so với hệ thống mô hình năng lượng khác. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) thì mô hình ETB thuộc vào nhóm mô hình linh hoạt nhất. Qua thực tế đã chứng tỏ rằng, có thể sử dụng những mô hình kiểu ETB cho việc dự báo nhu cầu cũng như quy hoạch ngành năng lượng nói chung và  xăng dầu nói riêng.

Hai phương pháp tương quan hồi quy và mô hình ETB đã nêu trên có độ chính xác cao và đòi hỏi nhiều số liệu đầu vào với quy mô nghiên cứu rộng, thời gian đầu tư nghiên cứu nhiều và chi phí lớn. Hai phương pháp trên phù hợp với các đề án quy hoạch lớn của Nhà nước như quy hoạch hệ thống cung ứng năng lượng hoặc cung ứng xăng dầu trên phạm vi cả nước hoặc trên vùng lãnh thổ. Với nhiều hạn chế về kinh phí và thời gian và quy mô của đề án, việc dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu dọc quốc lộ 10 phục vụ cho dự án quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu không sử dụng các phương pháp trên.

c. Phương pháp thống kê

Phương pháp thống kê được sử dụng nhiều trong các dự án quy hoạch, đầu tư kho xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Trong quá trình dự báo của các dự án "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", “Quy hoạch hệ thống cửa hàng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ” và các quy hoạch hệ thống CHXD dọc các tuyến quốc lộ QL.1 (năm 2011), QL.10, QL.6, QL.2…cũng sử dụng phương pháp thống kê.

d. Các phương pháp khác

Tính định mức tiêu thụ theo đầu người:

Trong quy hoạch hệ thống cung ứng hàng hoá nhiều dự án áp dụng phương pháp tính theo suất tiêu thụ của người dân. Đối với xăng dầu có thể tính theo mức tiêu thụ lít/người.năm. Trong phương pháp này dự báo mức tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên đầu người căn cứ vào số liệu hiện trạng và so sánh với các nước phát triển hơn trong khu vực để dự tính mức tiêu thụ trong tương lai.

Tính theo số lượng phương tiện giao thông:

Xăng dầu trên thị trường bán lẻ chủ yếu là cung cấp cho các loại ô tô, xe máy, tàu thuyền phục vụ giao thông vận tải, ngư nghiệp và xây dựng. Một lượng không nhiều phục vụ cho máy nông nghiệp. Do vậy có thể tính toán dự báo lượng xăng dầu bán lẻ theo số liệu dự báo về phương tiện giao thông vận tải, phương tiện đánh bắt cá và các loại máy xây dựng, máy nông nghiệp. Phương pháp này có thể mắc phải sai số vì phụ thuộc hoàn toàn vào số liệu dự báo của ngành giao thông vận tải. Phương pháp này đã được sử dụng khi quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội.

- 2. Các kết quả dự báo tiêu thụ xăng dầu hiện có (có liên quan đến Quy hoạch)

Số liệu mới nhất về dự báo tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam là dự báo của dự án: "Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" của Bộ Công Thương (do Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex thực hiện tháng 4-2017). Kết quả dự báo như sau:

Bảng II.3. Dự báo tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam

- Phương án cơ sở

| TT | Loại nhiên liệu | Nhu cầu (triệu tấn) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| 1 | Xăng | 5,89 | 7,51 | 9,47 | 11,76 | 14,38 |
| 2 | Diesel | 7,24 | 9,17 | 11,42 | 14,00 | 16,90 |
| 3 | Mazuts | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 4 | Dầu hỏa | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Nhiên liệu bay | 1,23 | 1,77 | 2,52 | 3,48 | 4,66 |
|  | Tổng cộng | 15,35 | 19,47 | 24,44 | 30,27 | 36,96 |

- Phương án cao

| TT | Loại nhiên liệu | Nhu cầu (triệu tấn) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| 1 | Xăng | 5,89 | 7,55 | 9,59 | 12,06 | 14,91 |
| 2 | Diesel | 7,24 | 9,20 | 11,57 | 14,42 | 17,55 |
| 3 | Mazuts | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 4 | Dầu hỏa | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Nhiên liệu bay | 1,23 | 1,80 | 2,59 | 3,62 | 4,94 |
|  | Tổng cộng | 15,35 | 19,58 | 24,81 | 31,17 | 38,46 |

- Năm 2011, trong đề án “Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến quốc lộ 10 đến năm 2020, có xét đến năm 2025” đã dự báo tiêu thụ xăng dầu dọc QL.10 đến năm 2025.Kết quả dự báo như sau:

Bảng II.4. Dự báo tiêu thụ xăng dầu dọc QL.10 của đề án Quy hoạch hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến quốc lộ 10 đến năm 2020, có xét đến năm 2025 hoàn thành năm 2011

| TT | Địa phương | Số CH hiện có | Chiều dài (km) | Dự báo tiêu thụ xăng dầu, m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 2010 | Năm 2015 | Năm 2020 | Năm 2025 |
| 1 | Quảng Ninh |  |  |  |  |  |  |
| a | Tuyến cũ ( Biểu Nghi-Phà Rừng) | 4 | 14 | 6.300 | 10.100 | 15.000 | 23.000 |
| b | Tuyến mới (Uông Bí -Đá Bạc | 3 | 4 | 4.800 | 7.700 | 12.000 | 18.000 |
| 2 | Hải Phòng |  |  |  |  |  |  |
| a | Tuyến cũ (Phà Rừng -Cầu Bính- Tiên Lãng | 18 | 33 | 11.000 | 17.000 | 26.000 | 38.000 |
| b | Tuyến mới ( Đá Bạc- Quán Toan -Tiên Lãng- Thái Bình) | 26 | 50 | 17.200 | 29.000 | 45.000 | 66.000 |
| 3 | Thái Bình | 24 | 42 | 15.300 | 26.000 | 40.000 | 59.000 |
| 4 | Nam Định | 21 | 32 | 12.900 | 22.000 | 34.000 | 50.000 |
| 5 | Ninh Bình | 22 | 34 | 6.300 | 11.000 | 17.000 | 25.000 |
| 6 | Thanh Hoá |  |  |  |  |  |  |
| a | Tuyến cũ ( Nga Sơn -Bút Sơn- Cầu Tào Xuyên) | 15 | 44 | 5.800 | 10.000 | 15.000 | 22.000 |
| b | Tuyến kéo dài (Hậu Lộc- Ghép) | 4 | 45 | 1.700 | 4.000 | 8.000 | 13.000 |
|  | Tổng cộng | 136 | 298 | 81.300 | 136.800 | 212.000 | 314.000 |

- 3. Dự báo tiêu thụ xăng dầu dọc Quốc lộ 10

a. Chọn phương pháp dự báo

Lựa chọn phương pháp dự báo: Dự báo lượng xăng dầu tiêu thụ dọc tuyến QL.10 được tính toán theo phương pháp thông kê: Dựa vào thống kê tiêu thụ xăng dầu (số liệu khảo sát chi tiết hệ thống bán lẻ xăng dầu trên địa bàn các tỉnh có QL.10 đi qua) hiện tại và hệ số tăng trưởng thời kỳ 2016 - 2025 định hướng đến 2035.Tuy nhiên việc sử dụng giải pháp kể trên để dự báo lượng xăng dầu tiêu thụ dọc tuyến QL.10 đi qua sẽ có một số điểm bất cập sau:

- Mức độ tăng trưởng lưu thông các phương tiện vận tải trên các cung đường khác nhau không đồng nhất nên không dự báo chính xác mật độ xe cho các cung đường khác nhau. Theo nguyên lý chung, đại lượng này sẽ tương ứng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội của khu vực và cả nước;

- Tiêu thụ xăng dầu dọc tuyến đường ngoài việc phục vụ cho nhu cầu vận tải liên tỉnh và xuyên Việt còn phục vụ trực tiếp nhu cầu tiêu thụ tại chỗ của địa phương. Theo đó tăng trưởng nhu cầu sẽ phụ thuộc vào tốc độ phát triển kinh tế xã hội từng địa phương (tỉnh, huyện, thành phố).

Kết hợp hai yếu tố trên Đơn vị tư vấn sẽ sử dụng hệ số tăng trưởng là tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu cả nước được điều chỉnh theo sai lệch giữa tăng trưởng GDP cả nước và GDP các địa phương dọc tuyến quốc lộ.

- Các số liệu dự báo:

Bảng 0-1. Các kịch bản tăng trưởng GDP (%/năm)

| Giai đoạn | 2016-2020 | 2021-2025 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA Thấp | 6,5 | 6,5 | 6,0 |
| PA Cơ sở | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| PA Cao | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

(Nguồn: Viện Chiến lược phát triển-Bộ KHĐT )

Đơn vị tư vấn sẽ sử dụng phương án cơ sở.

Tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm lọc dầu trong nước được dự báo tăng khoảng 4,5%/năm trong giai đoạn 2015-2025 và 4,8%/năm trong giai đoạn 2026-2035

Kết quả tính toán giả định hệ số tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu các địa phương sẽ được tính theo công thức:

Ki= Kx GDPi/GDP

Trong đó:

- Ki: hệ số tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu các địa phương;

- K: Tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm lọc dầu trong nước;

- GDPi: tăng trưởng GDP các địa phương

- GPD: tăng trưởng GDP cả nước.

Kết quả tính toán:

Bảng: hệ số tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu các địa phương dọc QL 10

| Giai đoạn | 2016-2020 | 2021-2025 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 4.5 | 4.5 | 4.8 |
| GDP | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| GDPi |  |  |  |
| Quảng Ninh | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Hải Phòng | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Thái Bình | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Nam Đinh | 13.3 | 12.7 | 12.5 |
| Ninh Bình | 12.0 | 10.0 | 10.0 |
| Thanh Hóa | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Ki |  |  |  |
| Quảng Ninh | 7.1 | 7.1 | 7.5 |
| Hải Phòng | 6.8 | 6.8 | 7.2 |
| Thái Bình | 5.5 | 5.5 | 5.9 |
| Nam Đinh | 8.6 | 8.2 | 8.6 |
| Ninh Bình | 7.7 | 6.4 | 6.9 |
| Thanh Hóa | 7.7 | 7.7 | 8.2 |

b. Tính toán và kết quả dự báo

Từ thống kê sản lượng bán thực tế của các cửa hàng hiện có dọc tuyến Quốc lộ 1, có thể xác định tương đối lượng xăng dầu tiêu thụ trên tuyến đường với các giả định sau:

1.- Năm gốc là năm 2016-2017 với số liệu được khảo sát thực tế tại các cửa hàng, đây cũng là thực tế tiêu thụ xăng dầu của thị trường trong từng địa phương.

2- Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu tạm tính như trên.

Kết quả tính toán dự báo như sau:

Bảng II.5. Dự báo tiêu thụ xăng dầu tại QL.10

| Thứ tự | Địa phương | Lượng xăng dầu tiêu thụ, m3/năm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Năm cơ sở | 2016-2020 | 2021-2025 | 2025-2030 |
| 1 | Quảng Ninh | 4,560 | 4,882 | 5,228 | 5,622 |
| 2 | Hải Phòng | 42,924 | 45,821 | 48,914 | 52,436 |
| 3 | Thái Bình | 29,040 | 30,645 | 32,340 | 34,247 |
| 4 | Nam Định | 23,016 | 24,984 | 27,024 | 29,340 |
| 5 | Ninh Bình | 13,452 | 14,490 | 15,421 | 16,479 |
| 6 | Thanh Hóa | 11,880 | 12,796 | 13,784 | 14,918 |
|  | Tổng số | 124,872 | 133,619 | 142,710 | 153,041 |

Nếu năng suất bán hàng của một cửa hàng ở mức trung bình từ 200 đến 250m3/tháng, tương ứng từ 2.400 đến 3.000m3/năm. Trên toàn tuyến Quốc lộ 1 hiện có 128 cửa hàng thì khả năng cung ứng xăng dầu từ 300 đến 400 ngàn m3. Số liệu này cho thấy hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện có đủ đáp ứng xăng dầu cho giai đoạn đến 2035. Việc xây dựng thêm CHXD chỉ thực sự cần thiết tại các cung đường còn thiếu CHXD.

- CHƯƠNG VI.

- ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

- I. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ và an toàn xăng dầu, LPG cho các phương tiện giao thông trên tuyến quốc lộ 10, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương dọc tuyến đường, kết hợp mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng

- Gắn quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến với hệ thống kho dự trữ lưu thông, bến cảng và điểm cung cấp thuận lợi nhất.

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ thương mại, lợi ích người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kết hợp kinh doanh xăng dầu, LPG với các dịch vụ thương mại khác, hình thành các điểm giao thông tĩnh là một kết cấu hạ tầng đồng bộ của các đường quốc lộ.

- Huy động mọi nguồn lực tài chính của xã hội nhưng có xét ưu tiên cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn có tiềm lực và hệ thống phân phối theo mô hình kinh doanh hiện đại để bảo đảm nguồn và chất lượng cung cấp xăng dầu trong mọi tình huống.

- Đổi mới thiết bị, công nghệ và nâng cao mỹ quan kiến trúc của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Bảo đảm an toàn về cháy nổ, vệ sinh môi trường

- Kế thừa, tích hợp nội dung các quyết định quy hoạch của các Bộ, Ngành và địa phương để đảm bảo tính thống nhất giữa các quy hoạch.

- II. MỤC TIÊU QUY HOẠCH

1. Mục tiêu chung

Xây dựng một mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc tuyến QL.10 đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng sản phẩm dầu mỏ (xăng dầu, LPG, dầu mỡ bôi trơn,..) cho các phương tiện giao thông lưu hành trên tuyến và nhu cầu tiêu thụ của các địa phương dọc tuyến đường. Hiện đại hoá và tăng cao tính tiện ích của dịch vụ tổng hợp trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu ngang tầm với các nước trong khu vực.

2. Mục tiêu cụ thể

- Điều chỉnh và bổ sung đủ số lượng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường,  kết hợp với phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, các điểm giao thông tĩnh (trạm nghỉ) dọc tuyến đường.

- Phân bố cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc tuyến đường Quốc lộ 10 hợp lý về khoảng cách và số lượng cửa hàng đảm bảo hiệu quả đầu tư phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên tuyến trong từng giai đoạn.

- Khắc phục các tồn tại về:

+ Sự mất cân đối về số lượng và phân bố cửa hàng,

+ Quy mô cửa hàng chưa đạt chuẩn và phù hợp với thực tế trên tuyến đường,

+ Mất an toàn về: giao thông, PCCC và vệ sinh môi trường.

- Chuẩn hoá tiêu chí về quy mô cửa hàng phù hợp với đặc điểm địa hình giao thông từng tuyến cụ thể ;

- Tạo điều kiện để các địa phương và doanh nghiệp chủ động về kế hoạch đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các cửa hàng hiện có không đạt chuẩn;

- Lập được bản đồ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch dọc tuyến đường

- III. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH

1. Quy hoạch hệ thống CHXD phải phù hợp với các quy hoạch có liên quan: quy hoạch kho dự trữ xăng dầu, quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH các địa phương có tuyến đường đi qua

2. Xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy mô thống nhất, công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn về PCCC và vệ sinh môi trường

3. Kế thừa có chọn lọc hệ thống CHXD hiện có trên tuyến đường và quy hoạch phát triển của Bộ Công Thương và các địa phương để xây dựng hệ thống mới phù hợp với các tiêu chí quy hoạch

4. Quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu có tính khoa học, đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu, LPG cho các phương tiện vận tải, cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân dọc tuyến đường một cách tốt nhât, hiệu quả nhất

5. Trong mọi phương án phải quan tâm hàng đầu vấn đề an toàn PCCC và vệ sinh môi trường, an toàn  GTVT, tuân thủ nghiêm túc các quy định của các văn bản pháp quy hiện hành

6. Quy hoạch có khả năng điều chỉnh: địa điểm xây dựng và số lượng có thể điều chỉnh trong quá trình thực hiện quy hoạch

- IV. Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL 10

- 1. Điều chỉnh bộ tiêu chí

1. Tiêu chí về quy mô và diện tích

Hiện nay các dự án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, dọc các tuyến Quốc lộ: Ql.1, QL.2, QL.6, QL.10…và một số dự án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố khác có sự thống nhất về phân loại cửa hàng theo 03 loại, căn cứ vào các dịch vụ bán hàng:

- Loại I: Tương đương trạm dừng nghỉ trong quy hoạch giao thông tĩnh, có các dịch vụ thương mài, các dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe, ăn uống, bách hóa, bãi đỗ xe và nhà nghỉ qua đêm, ;

- Loại II: Có các dịch vụ bán xăng dầu, dầu mỡ nhờn kèm theo dịch vụ sửa chữa xe, ăn uống, bách hóa;

- Loại III: Chỉ có dịch vụ bán xăng dầu, dầu mỡ nhờn.

Theo cách phân loại này cả 3 loại đều có phần chung là khu vực bán xăng dầu, là phần chính của cửa hàng xăng dầu.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01-2013/BCT và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN-4530-2011: Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế đã phân cấp cửa hàng xăng dầu theo 03 cấp phụ thuộc vào dung tích khu bể chứa:

| Cấp cửa hàng xăng dầu | Tổng dung tích (m3) |
| --- | --- |
| 1 | Từ 151 đến 210 |
| 2 | Từ 101 đến 150 |
| 3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 100 |

Tuân thủ tiêu chuẩn trên, các loại cửa hàng đều được phân cấp, phụ thuộc vào sức chứa ở khu bể. Hiện nay, qua khảo sát thực tế hàng nghìn cửa hàng cho thấy hầu hết cửa hàng xăng dầu tại Việt Nam chỉ có sức chứa khu bể đến 100 m3 (thường chỉ có từ 2 - 4 bể chứa với sức chứa mỗi bể 15 - 25 m3). Cá biệt một số cửa hàng lớn ở các khu vực sản lượng bán hàng cao hoặc một số nơi cần dự trữ hàng do khó khăn về vận tải phải có dự trữ thêm xăng dầu thì lắp đặt thêm bể chứa. Có thể xác định trên 95 % cửa hàng xăng dầu ở Việt Nam hiện nay chỉ là cấp 3, còn lại dưới 5 % là cấp 1 và 2; trong đó cấp 1 là rất ít.

Về quy mô xây dựng cửa hàng hiện nay không có quy định theo tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn. Căn cứ vào kinh nghiệm xây dựng cửa hàng, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có quy định quy mô cửa hàng trong nội bộ tập đoàn. Các dự án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu của Bộ Công Thương, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác đã đưa ra quy mô xây dựng 03 loại cửa hàng xăng dầu loại I, II, III tương đối thống nhất. Về diện tích xây dựng cửa hàng xăng dầu, hiện nay không có quy định của văn bản pháp quy (quy chuẩn,tiêu chuẩn)

Theo kiến nghị của các địa phương có tuyến QL.1 đi qua, đặc biệt là các khu vực đô thị, đất xây dựng cửa hàng xăng dầu rất hạn hẹp. Việc quy định diện tích cửa hàng xăng dầu như các quy hoạch đã được duyệt, trong đó cửa hàng loại III có diện tích đất tối thiểu 500 m2 còn có nhiều bất cập.

Trong dự án điều chỉnh quy hoạch này quy mô cửa hàng được tham khảo theo dự án Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến Quốc lộ 2 của Bộ Công Thương đã được phê duyệt năm 2017.

Điều chỉnh quy mô và diện tích đất xây dựng CHXD dọc tuyến QL.10 như sau:

Bảng III-1. Quy mô cửa hàng xăng dầu

| TT | Hạng mục công trình | Quy mô cửa hàng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III |
| 1 | Khu bể chứa, m3 | - - 200 | 100 - 125 | 75 - 100 |
| 2 | Khu vực bán xăng dầu |  |  |  |
| 2a | Cột bơm 1 - 2 vòi | ≥ 6 | 4 - 6 | 2 - 4 |
| 2b | Mái che cột bơm | ≥ 200 m2 | ≥ 120 m2 | ≥ 80 m2 |
| 2c | Văn phòng cửa hàng (giao dịch, giới thiệu sản phẩm, bảo vệ, WC) | ≥ 60m2 | ≥ 60m2 | ≥50 m2 |
| 2d | Hệ thống đường ống công nghệ |  |  |  |
| 3 | Khu dịch vụ khác |  |  |  |
| 3a | Cầu rửa xe | 1 - 2 | 1 | 0 - 1 |
| 3b | Xưởng sửa chữa | ≥160 m2 | ≥ 160 m2 | 0 |
| 3c | Cửa hàng tự chọn | ≥130 m2 | ≥ 130 m2 | 0 |
| 3d | Nhà nghỉ + Nhà hàng ăn uống -Diện tích chiếm đất -Diện tích sàn xây dựng | ≥ 500 m2 ≥ 1.000 m2 | 0 | 0 |
| 4 | Khu phụ trợ |  |  |  |
| 4a | Trạm biến thế và máy phát điện (nếu cần) | 01 | 01 | 01 |
| 4b | Hệ thống cấp nước sinh hoạt : giếng, bể, trạm bơm | 01 | 01 | 01 |
| 4c | Hệ thống xử lý nước thải | 01 | 01 | 01 |
| 4d | Đường bãi bê tông | ≥ 4.500 m2 | ≥ 950 m2 | ≥ 300 m2 |
| 4đ | Nhà vệ sinh công cộng | ≥ 50 m2 | ≥ 40 m2 | ≥ 15 m2 |
| 4e | Tường rào | ≥ 210 m | ≥ 0160 m | ≥ 90 m |
| 5 | Biểu trưng, biển báo | Có | Có | Có |
| 6 | Nhà ở tập thể cho nhân viên | Tuỳ điều kiện | Tuỳ điều kiện | Tuỳ điều kiện |
| 7 | Nhu cầu về đất xây dựng |  |  |  |
| 7a | Chiều rộng mặt tiền | ≥ 70 m (60m)* | ≥ 60 m (40m)* | ≥ 30 m (20m)* |
| 7b | Chiều sâu (tính từ chỉ giới xây dựng) | ≥ 80 m (60m)* | ≥ 50 m | ≥ 30m (20m)* |
| 7c | Tổng diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) | ≥ 5.600 m2 (3.600 m2)* | ≥ 3.000 m2 (2.000 m2)* | ≥ 900 m2 (400m2)* |

Ghi chú: (*) Giá trị về đất xây dựng trong ngoặc là quy định đối với tuyến đường đi qua khu vực miền núi hoặc nội đô có khó khăn về đất xây dựng.

2. Tiêu chí về khoảng cách

Hiện nay ở Việt Nam có 02 quan điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu:

- Xây dựng phân tán theo chiều dài các trục đường để thuận lợi cho người tiêu dùng không phải đi quá xa mua xăng dầu

- Xây dựng tập trung thành cụm cửa hàng để thuận tiện cho quản lý và dựa theo truyền thống “Buôn có bạn, bán có phường”. Quan điểm này được thể hiện rõ tại Quốc lộ 1 đi qua khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Đối với các nước trong khu vực, ví dụ như: Trung Quốc, Thái Lan cũng hình thành các cụm cửa hàng xăng dầu dọc theo các Quốc lộ

Mỗi cách phân bố cửa hàng xăng dầu đều có những ưu, nhược điểm, tuy nhiên qua hội thảo về quy hoạch hệ thống CHXD dọc Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, đa số các ý kiến của các Bộ, Ngành, địa phương tán thành phương án phân bố cửa hàng trên tuyến với khoảng cách phù hợp

Để bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã có Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 và 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017  về việc "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ". Theo điều 21 của Thông tư này quy định khoảng cách giữa các CHXD dọc tuyến quốc lộ như sau:

- Khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề (tính từ điểm giữa của cửa hàng) đấu nối đường dẫn ra, vào quốc lộ phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, đồng thời phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng xăng dầu, như sau:

- Trong khu vực nội thành, nội thị: đối với tuyến đường có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía dọc theo mỗi bên tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 1.000 mét; đối với tuyến đường không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề dọc theo mỗi bên của đoạn tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 2.000 mét;

- Ngoài khu vực nội thành, nôi thị: đối với đường có dải phân cách giữa, có đủ quỹ đất để xây dựng làn chuyển tốc (phương tiện qua nút giao chỉ rẽ phải), khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía dọc theo mỗi bên của đoạn quốc lộ không nhỏ hơn 6.000 mét; đối với tuyến đường không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề dọc theo mỗi bên của đoạn tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 12.000 mét. Trường hợp các cửa hàng nằm giáp ranh với khu vực nội thành, nội thị khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng xăng dầu được áp dụng như trong khu vực ngoài đô thị và được tính từ cửa hàng gần nhất trong khu vực nội thành, nội thị

- Đối với cửa hàng xăng dầu được quy hoạch ở lân cận hoặc trùng với điểm đấu nối của đường nhánh khác, phải điều chỉnh để tại vị trí đó chỉ tồn tại một điểm đấu nối theo hướng ưu tiên điểm đấu nối của công trình có trước hoặc sử dụng chung.

Quy định của Bộ Giao thông Vận tải các địa phương phải lập quy hoạch đấu nối CHXD với Quốc lộ và được Bộ Giao thông Vận tải thỏa thuận. Trong thực tế đang tồn tại hàng loạt cửa hàng xăng dầu đã xây dựng hợp pháp, được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng không thể thỏa thuận đấu nối với các Quốc lộ do không đáp ứng đủ yêu cầu về khoảng cách đến cửa hàng lân cận. Trên tuyến QL.10 cũng tồn tại tình trạng trên

Để xử lý tồn tại trên, quan điểm của đơn vị tư vấn lập dự án này là:

- Các cửa hàng đã tồn tại trước khi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 vẫn được tồn tại trong quy hoạch nếu đảm bảo đầy đủ các yêu cầu khác về pháp lý (giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu) và an toàn, mỹ quan. Sau khi quy hoạch này được phê duyệt, các địa phương sẽ xử lý tiếp việc quy hoạch đấu nối CHXD với QL.10

- Các cửa hàng quy hoạch xây mới phải đáp ứng yêu cầu của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT và 35/2017/TT-BGTVT.

Như vậy tiêu chí về khoảng cách đối với địa điểm xây mới CHXD đến cửa hàng hiện hữu là:

- Trong khu vực nội thành, nội thị: đối với tuyến đường có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía dọc theo mỗi bên tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 1.000 mét; đối với tuyến đường không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề dọc theo mỗi bên của đoạn tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 2.000 mét;

- Ngoài khu vực nội thành, nôi thị: đối với đường có dải phân cách giữa, có đủ quỹ đất để xây dựng làn chuyển tốc (phương tiện qua nút giao chỉ rẽ phải), khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía dọc theo mỗi bên của đoạn quốc lộ không nhỏ hơn 6.000 mét; đối với tuyến đường không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề dọc theo mỗi bên của đoạn tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 12.000 mét.

3. Tiêu chí về địa điểm xây dựng

a. Yêu cầu chung về địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu

Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu cần đáp ứng một số yêu cầu quan trọng sau:

- Tuân thủ những quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2013/BCT:

Bảng III.2 Khoảng cách an toàn (trích QCVN 01:2013/BCT)

| Hạng mục xây dựng |  |  | Khoảng cách an toàn {không nhỏ hơn (2), (3)} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cửa hàng cấp 1 | Cửa hàng cấp 2 | Cửa hàng cấp 3 |
| Nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa |  |  | 18 | 18 | 18 |
| Công trình công cộng (4) |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng (5) | Bậc chịu lửa (1) | I, II | 5 | 5 | 5 |
|  |  | III | 15 | 12 | 10 |
|  |  | IV; V | 20 | 14 | 14 |
| Đường cáp điện Đường cáp viễn thông |  |  | - Theo quy định hiện hành về hành lang an toàn lưới điện. - Theo quy định hiện hành của ngành viễn thông. |  |  |
| Chú thích: 1) Bậc chịu lửa của công trình theo QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình 2) Khoảng cách đối với bể tính từ mép bể 3) Khoảng cách đối với cột bơm tính từ tâm cột bơm 4) Khoảng cách đối với công trình công cộng tính đến ranh giới công trình Công trình công cộng bao gồm: trường học, bệnh viện, triển lãm quốc gia và trung tâm thương mại 5) Khoảng cách đối với công trình dân dụng tính đến chân công trình |  |  |  |  |  |

Ghi chú:- Khoảng cách an toàn trong bảng trên được phép giảm 30% khi cửa hàng có lắp hệ thống thu hồi hơi xăng dầu

- Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình công cộng được giảm xuống còn 25 mét (17 mét nếu có hệ thống thu hồi hơi xăng dầu) nếu cửa hàng xăng dầu được trang bị hệ thống chữa cháy cố định hoặc bán cố định

- Thuận lợi cho việc mua hàng của các đối tượng khách hàng và có khả năng đạt sản lượng bán hàng cao để bảo đảm hiệu quả kinh doanh. Phù hợp với yêu cầu này phải lựa chọn địa điểm xây dựng cửa hàng dọc tuyến QL.10 tại:

+Các khu vực cửa ngõ của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ là nơi có mật độ xe, dân cư cao hơn.

+Gần các ngã ba, ngã tư giao lộ của QL.10 với các quốc lộ, tỉnh lộ khác.

+ Trên các đoạn đường đi qua các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, nông lâm trường.

- Phải phù hợp với quy hoạch xây dựng của các bộ, ngành, địa phương.

- Phải thuận lợi về mặt nối kết với các công trình hạ tầng: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc để giảm thiểu chi phí đầu tư.

- Khoảng cách giữa các cửa hàng phải hợp lý và phù hợp với các quy định pháp quy hiện hành

- Hoà hợp về cảnh quan kiến trúc đô thị xung quanh.

b. Những tiêu chí để chọn địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu

Để lựa chọn địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.10 chúng tôi xác định một số tiêu chí sau:

- Các địa điểm được khảo sát kỹ trên thực địa, địa điểm nào phù hợp với các yêu cầu xây dựng cửa hàng xăng dầu được đưa vào danh mục để xem xét, lựa chọn

- Các địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu loại I được lựa chọn tại các cung đường xa các điểm dân cư tập trung; loại II và III được lựa chọn tại cửa ngõ hoặc trên cung đường đi qua các thành phố, thị xã, khu công nghiệp tập trung.

- Khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế có thể chọn như sau: (Rút kinh nghiệm về khoảng cách các CHXD các địa phương đều có yêu cầu tăng số lượng (giảm khoảng cách giữa các cửa hàng) để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân dọc tuyến đường)

√ Cửa hàng loại 1 ≥ 40km

√ Cửa hàng loại 2 ≥ 20km

√ Cửa hàng xăng dầu loại III với nhau và với cửa hàng loại I và II: theo đúng yêu cầu của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT, trong đó:

+ Trong khu vực đô thị: theo tiêu chí quy hoạch của địa phương và đảm bảo tuân thủ các quy định theo đúng yêu cầu của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT và 35/2017/TT-BGTVT

+ Ngoài khu vực đô thị: theo đúng yêu cầu của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT và 35/2017/TT-BGTVT:  không có dải phân cách giữa ≥ 12 km; có dải phân cách giữa ≥ 6 km

- Những tiêu chí để quy hoạch cải tạo nâng cấp hoặc xoa bỏ cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện tồn tại;

- Các cửa hàng nằm trong quy hoạch giải tỏa, di dời theo quy hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương;

- Các cửa hàng không đủ tiêu chuẩn loại III về diện tích (mức độ thiếu hụt trên 50 %); không đáp ứng các yêu cầu cảnh quan kiến trúc, an toàn giao thông, PCCC và vệ sinh môi trường;

- Các cửa hàng thuộc diện phải cải tạo nâng cấp trước 2015 theo quyết định 0218/QĐ-BCT nhưng đến nay chưa khắc phục

- IV.2. LUẬN CHỨNG SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CẦN CÓ DỌC THEO TUYẾN QL.10

1. Các phương pháp tính toán.

Hiện nay có một số quan điểm tính toán khác nhau về số lượng cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch:

- Phương pháp 1: Tính số lượng cửa hàng tăng tỉ lệ với mức tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu. Phương pháp này mắc một sai số lớn là số lượng cửa hàng xăng dầu hiện có nhiều khi đã dư thừa so với nhu cầu thực tế. Ở Việt Nam, trong điều kiện quy hoạch hệ thống bán lẻ xăng dầu còn những bất cấp, giai đoạn 2001 - 2015 đã phát triển ồ ạt cửa hàng, đa số là nhỏ và kết cấu, kiến trúc đơn giản của các doanh nghiệp tư nhân. Số lượng cửa hàng trên các tuyến quốc lộ đã dư thừa ở các thị trấn, thị tứ. Nếu tính số cửa hàng xăng dầu cần có cho các năm sau 2015 theo phương pháp tỉ lệ thuận với tăng trưởng là không hợp lý.

- Phương pháp 2: Tính bán kính hoạt động hợp lý của một cửa hàng xăng dầu. Phương pháp này thường áp dụng để quy hoạch hệ thống bán lẻ xăng dầu cho các tỉnh, thành phố với lựa chọn phạm vi cung ứng dịch vụ của mỗi cửa hàng tuỳ thuộc đó là khu đô thị hay vùng nông thôn. Tại các đô thị có thể chọn bán kính phục vụ của một cửa hàng từ 1 - 2 km, trong khi ở các vùng đang phát triển có thể chọn từ 2 - 3 km, vùng nông thôn chọn trên 3,0 - 5 km. Phương pháp này đã đực sử dụng tại các dự án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.

- Phương pháp 3: Tính theo phân bố hợp lý cửa hàng trên các tuyến đường giao thông chính.

Xét thuần túy cửa hàng phục vụ cho xe lưu thông trên tuyến đường thì khoảng cácchs có thể rất lớn (như các cao tốc, khoảng cách các trạm dừng nghỉ (có bán xăng dầu) trên các đường cao tốc thường trên 40 km. Tuy nhiên CHXD dọc các quốc lộ thường phải đáp ứng nhu cầu của nhân dân hai bên đường nên khoảng cách cần xác định cho hợp lý để thuận lợi cho người tiêu dùng không phải đi quá xa mua xăng dầu cho phương tiện cá nhân.

Theo phương án này có thể chọn khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu tối thiểu (và bắt buộc) phải tuân thủ theo các thông tư 35 và 50/TT-BGTVT đã đề cập ở trên.

Khoảng cách giữa các loại cửa hàng cũng khác nhau: đối với cửa hàng loại I (tương tự trạm nghỉ trong quy hoạch giao thông tĩnh), khoảng cách có thể ≥ 40 km, cửa hàng loại II có thể ≥ 20 km, cửa hàng loại III với nhau và với các cửa hàng loại I, II theo Thông tư 50. Phương pháp này có ưu điểm là phục vụ được cả 2 mục tiêu:

- Cung cấp nhiên liệu và các dịch vụ thương mại khác cho các phương tiện giao thông trên các trục đường chính (quốc lộ);

- Cung cấp nhiên liệu và các dịch vụ thương mại khác cho nhu cầu của các khu dân cư có tuyến đường đi qua.

2. Lựa chọn phương pháp tính.

Để tính toán số lượng cửa hàng xăng dầu cần có dọc tuyến QL10 khi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đơn vị tư vấn kiến nghị sử dụng phương pháp 3 như đã sử dụng trong đề án quy hoạch trước đây.

Tuy nhiên do hệ thống cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường hiện hữu đã quá dầy đặc, dư thừa theo như các tính toán lý thuyết nên việc tính toán này chỉ sử dụng cho các đoạn đường quy hoạch mới theo đúng các tiêu chí đã nêu trên. Các trường hợp đặc biệt do nhu cầu địa phương cần được xem xét và xử lý cụ thể theo từng trường hợp.

- IV.3. LUẬN CHỨNG CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN

IV.3.1. GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025

1.Xử lý hiện trạng các cửa hàng hiện có

Qua kết quả khảo sát hiện trường, trên tuyến Quốc lộ 10 hiện đã có 128 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động. Các cửa hàng này đều được cấp phép hoạt động bởi các cơ quan quản lý. Đa phần trong số đó được xây dựng từ trước quy hoạch của các địa phương và trước Quy hoạch hệ thống CHXD dọc QL.10  (năm 2011) , nhiều cửa hàng không phù hợp với các tiêu chí về quy mô, về địa điểm xây dựng đã nêu ở trên.

Trong Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến QL.10 đến năm 2020, đính hướng đến đến năm 2025 ( số 0218/QĐ-BCT ngày 14 tháng 1 năm 2011 ) đã xác định danh mục các CHXD phải xóa bỏ và danh mục các CHXD phải cải tạo nâng cấp để được tồn tại trong quy hoạch. Do nhiều yếu tố, các địa phương hiện chưa thực hiện đầy đủ Quyết định này.

Hướng giải quyết các cửa hàng hiện có là:

- Kiên quyết loại bỏ các cửa hàng quá nhỏ bé, kém mỹ quan kiến trúc và vi phạm các yêu cầu về địa điểm xây dựng như đã nêu trên, đặc biệt là tiêu chí về an toàn PCCC và môi trường. Nếu cửa hàng còn đủ diện tích đất thì bắt buộc phải cải tạo để được tồn tại

- Các cửa hàng vi phạm lộ giới sẽ phải dịch chuyển hoặc không còn đất thì phải dỡ bỏ.

- Một vấn đề tồn tại là khoảng cách giữa các cửa hàng hiện có. Khoảng cách này ở  trên toàn tuyến đường đều nhỏ hơn quy định về tiêu chí địa điểm theo các thông tư của Bộ GTVT và tiêu chí quy hoạch. Đặc biệt tại các đô thị các cửa hàng hiện có quá gần nhau (có rất nhiều cửa hàng chỉ cách nhau dưới 300 m). Đây là vấn đề phức tạp do lịch sử để lại, không thể sớm giải quyết trong thời gian ngắn mà cần thời gian và nhiều giải pháp đồng bộ từ trung ương đến địa phương và sự phối hợp của các donh nghiệp theo hướng: Tôn trọng quyền tự do kinh doanh đúng pháp luật của mọi thành phần kinh tế; tôn trọng nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng theo đúng cơ chế thị trường; xiết chặt quản lý kinh doanh đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật; có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu ngành có tính chuyên nghiệp cao, tiềm lực mạnh và hệ thống phân phối hoàn chỉnh.

Phương án quy hoạch hệ thống CHXD đang hiện hữu dọc tuyến QL.10 đến năm 2025, định hướng đến đến năm 2035 như sau:

- Danh mục các CHXD đủ điều kiện để tồn tại trong quy hoạch trong Phụ lục số 2

- Danh mục  CHXD phải cải tạo để giữ lại trong quy hoạch trong Phụ lục số 4

- Danh mục  CHXD phải xóa bỏ, di dời trong Phụ lục số 5

- 2. Xây dựng mới hệ thống cửa hàng theo quy mô chuẩn

Như đã nêu trên, việc quy hoạch xây mới CHXD trên QL 10 chỉ thực hiện cho các đoạn đường quy hoạch. Các trường hợp khác sẽ căn cứ trên đề xuất của địa phương và phù hợp với quan điểm, mục tiêu quy hoạch. Việc tính toán số lượng, lựa chọn địa điểm hoàn toàn theo các tiêu chí đã xác định ở trên. Định hướng là hạn chế tối đã việc xây mới mà tập trung xóa bỏ các cửa hàng thấp dưới chuẩn và cải tạo nâng cấp các cửa hàng hiện hữu để đạt chuẩn loại II về trang bị và dịch vụ trong khi bị hạn chế về diện tích đất.

Để phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa và phát triển bền vững, không quy hoạch xây mới các cửa hàng loại III.

Khi bố trí thêm CHXD cần tham chiếu các trạm dừng nghỉ theo Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến 2030 của Bộ GTVT (Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013). Tuy nhiên hiện chưa quy hoạch trạm dừng nghỉ trên QL 10.

Bảng III-4.Tổng hợp kết quả quy hoạch địa điểm xây dựng mới cửa hàng dọc tuyến QL.10 đến năm  2025

| Thứ tự | Tỉnh, thành phố | Số địa điểm quy hoạch xây mới CHXD |  |  |  | Tổng diện tích đất, m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Loại I | Loại II | Loại III |  |
| 1 | Quảng Ninh |  |  |  |  |  |
| 2 | Hải Phòng |  |  |  |  |  |
| 3 | Thái Bình |  |  |  |  |  |
| 4 | Nam Định |  |  |  |  |  |
| 7 | Ninh Bình |  |  |  |  |  |
| 8 | Thanh Hóa | 1 |  | 1 |  | 2.000 |
|  | Tổng số | 1 |  | 1 |  | 2.000 |

Như vậy trong giai đoạn quy hoạch từ năm 2018 đến năm 2025 chi quy hoạch xây mới 01 cửa hàng loại II.

Tổng diện tích đất để xây mới CHXD là 2.000 m2

Danh mục chi tiết địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu trong Phụ lục số 3

IV.3.2. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

## Theo Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh “Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; QL 10 sẽ được hoàn thiện nâng cấp tối thiểu đạt cấp III, 2 làn xe. Riêng đoạn trong vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc đạt cấp II, 4 làn xe.

Tại QL.10, đang tiếp tục cải tạo, nâng cấp một số đoạn, cầu, đồng thời triển khai xây dựng hoặc quy hoạch nhiều đoạn đường tránh các thị xã, thị trấn dọc tuyến đường.

Tại địa bàn Thanh Hóa, theo quy hoạch đến 2030 sẽ kéo dài từ cầu Thắm đến cầu Ghép: Dài 40 km quy mô tối thiểu đạt cấp III, 2 làn xe. Quy hoạch chi tiết sẽ tôn trọng quy hoạch của địa phương và đảm bảo các tiêu chí quy hoạch.

Diễn biến về phát triển KT-XH cũng như phương hướng sử dụng nhiên liệu trong tương lai sẽ có tác động nhiều đến tiêu thụ xăng dầu ở Việt Nam nói chung và dọc tuyến QL.10 nói riêng.

Trong giai đoạn 2026 - 2035 cần tiếp tục xử lý những vấn đề sau:

- Tập trung thực hiện giải toả, cải tạo nâng cấp các cửa hàng trong giai đoạn 2018 - 2025 như đã đề xuất của dự án quy hoạch này. Kiên quyết thực hiện đủ và đúng tiến độ.

- Xây dựng thêm cửa hàng theo số lượng trong quy hoạch đã được duyệt.

- Do tuyến đường xây mới tránh các thành phố, thị xã sẽ không có dân cư bám sát đường nên việc cung cấp xăng dầu chủ yếu là cung cấp cho các phương tiện giao thông. Do vậy nên khuyến khích, hỗ trợ đầu tư cải tạo nâng cấp các cửa hàng xăng lên loại I hoặc II.

- Việc sử dụng xe máy sẽ dần giảm ở các đô thị, tiến tới hạn chế hoặc cấm lưu thông như các nước trong khu vực đã thực hiện (các thành phố của Trung Quốc, Thái Lan…), khi đó các cửa hàng nhỏ không còn đắc dụng vì khó bán cho ô tô (không có chỗ đỗ cho ô tô vào mua xăng dầu). Do vậy sau năm 2025 các địa phương nên tính toán giảm dần số cửa hàng xăng dầu loại nhỏ hiện có quá dày ở các đô thị và nâng cấp hoặc xây mới một số lượng cần thiết các cửa hàng quy mô lớn thay thế để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn về cháy nổ và vệ sinh môi trường cũng như tăng mỹ quan đô thị.

- Việc sử dụng nhiên liệu sinh học, LPG, CNG làm nhiên liệu cho ô tô đang trở thành hiện thực ở Việt Nam. Các cửa hàng bán xăng dầu dọc tuyến QL.1 phải lắp đặt thêm hệ thống cung cấp xăng sinh học (E5, E10), LPG, CNG cho ô tô.

- Khuyến khích và tiến tới tiêu chuẩn hoá việc quản lý xăng dầu trong bể chứa tại các cửa hàng bằng hệ thống đo bồn tự động nhằm phát hiện kịp thời các sự cố do rò rỉ thủng bể cũng như quản lý hàng hoá tốt hơn.

- Ứng dụng công nghệ chữa cháy tự động cho các cửa hàng xăng dầu

- Phát triển dịch vụ thương mại tại các điểm bán hàng xăng dầu, tăng thêm tiện ích cho người tiêu dung và gia tăng hiệu quả kinh doanh cho chủ đầu tư.

- V.NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ

- V.1. SUẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU

V.1.1. SUẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU

Vốn đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu phụ thuộc vào quy mô đầu tư, điều kiện xây dựng (địa chất công trình, nguồn vật liệu xây dựng, chi phí về đất, đền bù giải phóng mặt bằng...)

Căn cứ vào kinh nghiệm lập dự án, thiết kế và lập tổng dự toán xây dựng  cửa hàng xăng dầu trên phạm vi cả nước, chúng tôi xây dựng bảng khái toán vốn đầu tư xây dựng cho 03 loại cửa hàng mẫu theo mặt bằng giá Quý III năm 2017, trong đó không bao gồm các khoản chi phí về đất như:

- Chuyển đổi quyền sử dụng đất, thuê đất...

- Đền bù, giải phóng mặt bằng.

Tổng hợp khái toán vốn đầu tư xây dựng cho một cửa hàng dự kiến xây dựng mới cụ thể như sau:

Bảng IV-1. Tổng hợp khái toán xây dựng 01 cửa hàng (suất đầu tư)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Loại cửa hàng | Khái toán vốn đầu tư xây dựng |  |  |  | Tổng khái toán vốn 01 CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vốn xây dựng | Vốn thiết bị | Kiến thiết CB khác | CP dự phòng 10% |  |
| 1 | I | 11.300 | 2.500 | 1.200 | 1.500 | 16.500 |
| 2 | II | 4.000 | 1.500 | 500 | 600 | 6.600 |
| 5 | III | 2.100 | 500 | 400 | 300 | 3.300 |

VI.1.2. SUẤT ĐẦU TƯ CẢI TẠO NÂNG CẤP CHXD HIỆN CÓ

Các cửa hàng hiện có hầu hết là cửa hàng nhỏ hơn loại III, có kết cấu đơn giản, kiến trúc thiếu mỹ quan do các chủ tư nhân bỏ vốn hạn chế để xây dựng không theo thiết kế chuẩn. Mái che cột bơm và nhà bán hàng chắp vá, có khi tận dụng nhà hiện có, bao che đơn giản. Các cột bơm điện tử thường sử dụng là cột bơm cũ. Đường bãi ra vào chật hẹp.

Việc cải tạo các cửa hàng cũ có thể phải thực hiện một số công việc chính sau:

- Nâng cấp mái che cột bơm và nhà bán hàng (nên xây dựng mới cho khang trang, bảo đảm mỹ quan) tương đương hoặc nhỏ hơn kích thước của cửa hàng loại III (do điều kiện đất có sẵn không đủ quy mô chuẩn loại III);

- Mở rộng đường bãi thuận lợi cho ô tô ra vào mua hàng;

- Thay mới cột bơm;

- Cải tạo một phần công nghệ, điện, cấp thoát nước đảm bảo an toàn về cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Khi cải tạo xong, cửa hàng cũng cần đạt chuẩn loại III.

Ước tính khối lượng công việc khi cải tạo và tính theo mặt bằng giá quí IV năm 2016 có thể tính được suất đầu tư cải tạo, nâng cấp (trung bình) 01 cửa hàng hiện có thành cửa hàng loại III như sau:

Bảng IV-2. Tổng hợp khái toán cải tạo 01 cửa hàng (suất đầu tư)

| TT | Chi phí | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (triệu đồng) | Thành tiến (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vốn xây dựng |  |  |  | 700 |
| 1 | Cải tạo nhà bán hàng | m2 | 60 | 4,0 | 240 |
| 2 | Cải tạo mái che cột bơm | m2 | 120 | 2,5 | 300 |
| 3 | Cải tạo đường bãi BT | m2 | 300 | 0,3 | 90 |
| 4 | Cải tạo công nghệ, điện, nước, thoát nước | Toàn bộ | 1 | 70 | 70 |
| II | Vốn thiết bị |  |  |  | 300 |
| 1 | Thay mới cột bơm, sửa chữa cột bơm | Toàn bộ | 1 | 250 | 250 |
| 2 | Các trang thiết bị khác | Toàn bộ | 1 | 50 | 50 |
| III | Kiến thiết CB khác |  |  |  | 50 |
| IV | CP dự phòng khoảng 5% |  |  |  | 50 |
|  | Tổng khái toán |  |  |  | 1.100 |

- VI.2. TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ

Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.10 trong kỳ quy hoạch đến năm 2025 (chưa tính phát triển sau năm 2025) như sau:

Bảng IV-3. Bảng tổng hợp vốn đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên tuyến QL.10 (chưa tính các chi phí về đất)

| Công việc | Đơn giá (triệu đồng) | Số lượng CH | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Xây dựng mới |  |  |  |
| Cửa hàng loại II | 6.600 | 5 | 33.000 |
| Cửa hàng loại III | 3.300 | 3 | 9.900 |
| Cộng |  | 154 | 42.900 |
| 2. Cải tạo CH hiện có |  |  |  |
| Cải tạo toàn bộ | 1.100 | 5 | 5.500 |
| Cải tạo khoảng 50 - 55 % | 600 | 2 | 1.200 |
| Cộng |  | 65 | 6.700 |
| Tổng cộng (1)+(2) |  | 219 | 49.600 |

Tổng vốn đầu tư: 49,6 tỷ đồng

- VI.3. NGUỒN VỐN

Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu theo quy hoạch này, bao gồm các nguồn vốn:

- Nguồn vốn của các doanh nghiệp nhà nước;

- Nguồn vốn của các công ty TNHH;

- Nguồn vốn của các hợp tác xã và hộ cá thể góp vốn vào công ty cổ phần;

Các thành phần kinh tế sử dụng nguồn vốn của mình hoặc vốn vay tín dụng vào việc xây mới, cải tạo nâng cấp và đổi mới công nghệ đối với các loại cửa hàng.

CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC KHI THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHXD DỌC QL.10

- 1. Cơ sở dữ liệu, tài liệu

1.Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014

2.Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước .

3.Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 về việc Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường.

5. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

6. Thông tư số: 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

7. Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương ban hành Quy định về bảo vệ môi trường ngành công thương.

8. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam:

- TCVN 5942-1995: Chất lượng nước - Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt.

- TCVN 6772-2000: Chất lượng nước- Nước thải sinh hoạt. Giới hạn ô nhiễm cho phép.

- TCVN 6774-2000: Chất lượng nước – Chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh.

- TCVN 7209-2002: Chất lượng đất. Giới hạn cho phép đối với kim loại.

- 2. Các tác nhân ảnh hưởng đến môi trường của hệ thống của hàng xăng dầu

- a.Nguồn gây tác động đến môi trường

- *Khí thải

- Khí thải của các phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hoá các hoạt động này đang diễn ra ngày một tăng do lưu lượng vận tải của nước ta đang tăng nhanh.

- Khí thải do bốc hơi tự nhiên tại các cửa hàng xăng dầu:

+ Bay hơi xăng dầu qua van thở khi nhập hàng vào bể

+ Bay hơi xăng dầu qua van thở  khi tồn chứa trong bể do thay đổi nhiệt độ

+ Bay hơi khi bơm rót xăng dầu (bán hàng)

*Nước thải

- Nước thải trên mặt liên quan đến việc vương vãi xăng dầu khi bơm rót.

- Nước thải xúc rửa bồn bể

*Chất thải rắn

- Chất thải rắn liên quan đến hoạt động xây dựng cửa hàng khi dự án đi vào triển khai.

- b.Đánh giá tác động của dự án quy hoạch đến môi trường

*Tác động của dự án đến môi trường không khí

Khi triển khai xây dựng mới các cửa hàng xăng dầu và đưa vào hoạt động các yếu tố sau sẽ gây ô nhiễm môi trường:

- Tăng mật độ phương tiện giao thông tại khu vực đồng thời tăng nồng độ khí thải, bụi và tiếng ồn của các phương tiện này.

- Các hợp chất hoá học Hydrocacbua (xăng dầu) bay hơi ra từ các bể chứa, vòi bơm và khuyếch tán vào không khí.

- Khả năng gây cháy nổ tại khu vực tích tụ hơi xăng dầu.

- Nước thải vệ sinh sản xuất khi thau rửa các bể xăng dầu

Lưu lượng xe hoạt động trong ngày tại các cửa hàng xăng dầu là đáng kể, chủ yếu là các ô tô, xe máy vào mua xăng dầu. Lưu lượng này là tương đối lớn, sẽ gây tác hại đến môi trường không khí đặc biệt là nồng độ bụi và khí thải ô tô. Hoạt động của gió mùa, hướng gió, cấp gió sẽ lan truyền ô nhiễm ra môi trường xung quanh.

Hàng tồn chứa, bơm rót của các cửa hàng xăng dầu là các chất dễ bay hơi, khuếch tán vào không khí. Các chất này dù ở trạng thái khí cũng nặng hơn không khí 5,5 lần nên thường ở thấp gần mặt đất, tích tụ tại chỗ trũng, hẻm. Khi hòa với không khí đến giới hạn nhất định về tỉ lệ có thể sẽ nổ nếu có tia lửa. Do vậy yêu cầu về phòng cháy trong khu vực cửa hàng xăng dầu là rất cao, đặc biệt là các hành vi, sự việc phát sinh tia lửa trần.

Hơi xăng dầu phát sinh do vương vãi khi bơm rót, do bay hơi từ các bể chứa. Các bể chứa thường xuyên bay hơi xăng dầu thoát ra môi trường qua van thở do dao động nhiệt độ và khi nhập xăng dầu vào bể.Tuy nhiên do khuyếch tán vào không gian rộng và chỉ tập trung nhiều khi nhập hàng nên nồng độ hơi xăng tại khu vực cửa hàng trong thực tế vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

*Tác động của dự án đến môi trường nước

Nước thải liên quan đến các kho xăng dầu có thể gây ô nhiễm môi trường bao gồm :

- Nước rửa nền nhà, bãi khu vực bán xăng.

- Nước xúc rửa bể.

- Nước mưa thải ra từ các khu vực bán hàng.

Các loại nước thải này có lẫn các tạp chất cơ học và hàm lượng dầu. Lượng nước thải này nếu thải trực tiếp vào môi trường bên ngoài sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến sự sống của động thực vật

*Tác động của dự án đến môi trường đất

Theo dự án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu cho đến năm 2025 sẽ xây dựng thêm một số cửa hàng cách xa nhau. Ảnh hưởng của dự án đến sử dụng đất là  không đáng kể.  Điều đáng quan tâm nhất đến môi trường đất là khả năng rò rỉ xăng dầu từ bể chứa ngầm dưới đất vào trong đất do bể bị gỉ thủng.

*Tác động của dự án đến xã hội

Dự án quy hoạch cửa hàng  xăng dầu dọc Quốc lộ 10 một dự án về dịch vụ thương mại, cung cấp  một  loại hàng thiết yếu cho xã hội. Vì vậy, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, cần có đánh giá tác động môi trường xã hội để có được những quyết định của dự án có tính tối ưu với nền kinh tế xã hội.

- 3. Đánh giá các yếu tố tự nhiên tác động đến dự án

a. Nền địa chất công trình

Việc xây dựng cửa hàng xăng dầu có phụ thuộc nhiều vào đặc điểm nền địa chất khu vực lựa chọn. Tuy nhiên khu vực bán xăng dầu chỉ là kết cấu xây dựng một tầng nên việc xử lý nền móng là đơn giản. Nếu nền địa chất có độ chống lún và chống cắt tốt sẽ đảm bào cho sự an toàn của cửa hàng xăng dầu. Một trong những đặc điểm quan trọng của nền địa chất là hoạt động "Tai biến xụt lún nền đất". Nước ta, khu vực miền Bắc có hoạt động xụt lún là khá phổ biến, xẩy ra cả đối với miền đồng bằng và miền núi, trong đó ở miền đồng bằng phải kể đến hoạt động khai thác nước ngầm đặc biệt tại một số thành phố lớn. Việc xác định vị trí cửa hàng ở khu vực cần tính tới nguy cơ tai biến trượt lở, lũ quét khi mùa mưa về.

b.  Đới đứt gẫy hoạt động

Nền địa chất Việt Nam hiện nay bị tác động của nhiều đứt gẫy đang hoạt động. Sự hoạt động của các đới đứt gẫy này có nguy cơ gây tai biến tiềm ẩn rất cao. Tại các đới đứt gẫy đang hoạt động không chỉ có nguy cơ gây trượt lở, sụt lún mà cả động đất.

Theo kết quả nghiên cứu đã công bố từ trước đến nay, các đứt gẫy đang hoạt động phân bố cả miền đất liền đến miền biển. Phần lớn các đứt gẫy chính đều định hướng Bắc - Nam, tập trung chủ yếu vào phần ven biển.

c.  Địa chấn và động đất

Ở Việt Nam, theo các nghiên cứu của viện Vật lý địa cầu, khu vực miền Bắc là nơi có nguy cơ động đất cao nhất, các trận động đất có cường độ từ 6 độ Richter trở lên chủ yếu tập trung vào khu vực Tây Bắc, ngoài ra các khu vực miền Trung trở vào các trận động đất chỉ biến động trong khoảng từ 3-5 độ richter.  Tuy nhiên các cửa hàng xằng dầu chỉ là công trình  xây dựng rất nhỏ về quy mô nên không phải tính đến yếu tố động đất.

d. Điều kiện vi khi hậu

Điều kiện vi khí hậu là một nguyên nhân gây bay hơi xăng dầu làm hao tổn xăng dầu, đồng thời gây ô nhiễm môi trường không khí, cũng như làm giảm độ bền của hệ thống trang thiết bị và công nghệ lưu trữ xăng dầu.

Điều kiện khí hậu là nguyên nhân gia tăng các quá trình địa chất như quá trình phong hóa đất đá, từ đó làm gia tăng quá trình trượt đất và lún đất.

Do vậy chọn giải pháp kết cấu và chống ăn mòn cho công trình

- 4. Đối tượng và quy mô bị tác động bởi dự án

a. Tác động đến môi trường tự nhiên

Trong quá trình xây dựng cửa hàng xăng dầu ít nhiều ảnh hưởng đến cảnh quan sinh thái, kiến trúc khu vực, khu vực bảo tồn thiên nhiên.

b. Tác động đến môi trường xã hội

Tác động trực tiếp đến người lao động trong diện quy hoạch, người tham gia dự án và người dân sống lân cận các cửa hàng  liên quan đến các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, tiếng ồn, mất đất ở và canh tác.

- II. CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

  - Phương hướng chung

a) Phương hướng để gắn kết các vấn đề môi trường vào quá trình triển khai thực hiện dự án

Một là, việc thực hiện quy hoạch cần được tiến hành trên cơ sở phù hợp với quá trình thực hiện quy hoạch các hệ thống kết cấu hạ tầng chung, nhất là quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị và quy hoạch các khu, cụm dân cư…

Theo hướng này, tại các vùng, khu vực có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật kém phát triển cần hạn chế phát triển các công trình xăng dầu quy mô lớn, hoặc phải đẩy nhanh quá trình đầu tư kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ. Thực tế cho thấy, tốc độ đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ở nước ta hiện nay, đặc biệt là hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý chất thải chưa theo kịp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó, nhu cầu phát triển kinh doanh xăng dầu đang ngày càng gia tăng nhanh nhằm đáp ứng nhiên liệu cho các ngành sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của dân cư. Điều này đã dẫn đến nhiều bất cập trong việc giải quyết các vấn đề môi trường. Chẳng hạn, trong quy hoạch nhiều khu đô thị chưa chú trọng dành quỹ đất cho xây dựng các cửa hàng xăng dầu làm nảy sinh tình trạng các cửa hàng trong nội thị thường nhỏ bé, không đảm bảo khoảng cách an toàn và ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống liền kề, môi trường và cảnh quan đô thị.

Hai là, việc thực hiện Quy hoạch phải gắn với yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề môi trường của các cơ quan có thẩm quyền về quản lý quy hoạch, cấp phép đầu tư và quản lý môi trường.

Theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, các chủ dự án có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều chủ đầu tư đã không thực hiện đủ những quy định này.

Ba là, việc thực hiện quy hoạch phải gắn với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu.

Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh xăng dầu đóng vai trò quyết định trong việc thực hiện quy hoạch và giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến dự án đầu tư được cấp phép. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hiện nay chưa chú trọng đến việc giải quyết các vấn đề môi trường do phát sinh các khoản chi phí đầu tư ban đầu và chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đầu tư theo cam kết bảo vệ môi trường, gây tác động xấu đến các đối tượng nằm trong diện quy định cần được bảo vệ.

Việc nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh xăng dầu không chỉ đảm bảo phòng ngừa tác động xấu đến môi trường mà còn phát huy mặt tích cực trong việc cải thiện môi trường. Chẳng hạn, trong không gian đô thị, nếu doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội, môi trường, thì doanh nghiệp đó sẽ lựa chọn phương án đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu hài hoà với cảnh quan, kiến trúc đô thị và ngược lại.

b) Phương hướng để gắn kết các vấn đề môi trường vào quá trình triển khai thực hiện từng hợp phần của dự án

Các cửa hàng xăng dầu thường được xây dựng tại các khu vực tập trung dân cư. Phương hướng chung để giải quyết các vấn đề môi trường gắn với quá trình triển khai thực hiện quy hoạch các cửa hàng xăng dầu là:

+ Đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá các cửa hàng bản lẻ xăng dầu;

+ Quy hoạch các cửa hàng xăng dầu quy mô hiện đại loại I, II tại các khu vực ngoại vi đô thị để giảm thiểu lưu lượng người mua xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ trong trung tâm đô thị và nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề môi trường trên cơ sở an toàn và có khoảng cách với dân cư trong khu vực dự án;

+ Nâng cao ý thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trong và ngoài khu vực của các cửa hàng xăng dầu.

  - Các giải pháp giải quyết các vấn đề môi trường và phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện quy hoạch

- 2.1. Lựa chọn địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu

Với mục đích quy hoạch hệ thống CHXD dọc Quốc lộ 10 phát triển toàn diện và bền vững đáp ứng mục tiêu bảo đảm cung cấp nhiên liệu cho hoạt động của tuyến đường với sự đòi hỏi về môi trường,  chúng tôi đề xuất các tiêu chí lựa chọn địa điểm xây dựng  nhằm gắn kết các vấn đề đảm bảo môi trường vào quá trình triển khai dự án:

1. Thuận lợi cho việc mua hàng của các đối tượng khách hàng và có khả năng đạt sản lượng bán hàng cao để bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

2. Phải phù hợp với quy hoạch xây dựng của các bộ, ngành, địa phương.

3.  Phải thuận lợi về mặt nối kết với các công trình hạ tầng: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc để giảm thiểu chi phí đầu tư.

4- Khoảng cách giữa các cửa hàng phải hợp lý và tuân thủ quy định của các văn bản pháp quy hiện hành.

5. Phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh môi trường

6. Cửa hàng xăng dầu không được xây dựng ở vị trí có  nguy cơ ngập lụt, có  nguy cơ xói lở, sụt lở và trượt lở.

7. Do tính chất bốc hơi của xăng dầu, cần lựa chọn những vị trí có những yếu tố làm cho sự phân tán chất khí tốt hơn sẽ được đánh giá cao.

8. Những vị trí thuận lợi về thoát nước sẽ được đánh giá cao.

9. Địa điểm xây dựng nên cách xa khu dân cư, đưa ra ngoại vi các khu đô thị

- 2.2. Các giải pháp kỹ thuật để hạn chế ô nhiễm môi trường

a. Đối với môi trường nước

Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đối với nguồn tài nguyên nước:

- Giảm thiểu tối đa mọi sự rò rỉ nước nhiều bẩn từ các khu vực có xăng dầu của dự án vào các nguồn nước.

- Xử lý nước thải nhiễm dầu

- Quan tâm giám sát chất lượng nước tại các điểm thải

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ XỬ LÝ NƯỚC THẢI:

NƯỚC THẢI

NƯỚC KHÔNG NHIẾM BẨN DẦU

NƯỚC NHIỄM BẨN XĂNG DẦU

NƯỚC MƯA

NƯỚC SINH HOẠT

RỬA

XE

CHỮA CHÁY

ĐỔ MUI XE

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

HỐ LẮNG GẠN

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHUNG

b. Đối với môi trường không khí

Để giảm lượng hao hụt bay hơi, trước hết là tiết kiệm một lượng hàng rất lớn không bị thất thoát và hơn nữa là khống chế được ô nhiễm môi trường, có các biện pháp:

- Áp dụng công nghệ tiên tiến nhất cũng như thiết bị hiện đại để xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu.

+ Bể chứa đặt ngầm trong đất hoặc trong hầm để tránh bị làm nóng do bức xạ mặt trời, giảm đáng kể hao hụt bay hơi

+ Sử dụng họng nhập kín, lắp van thở cho bể. Các tạp chất hữu cơ khác có thể khuyếch tán vào không khí với hàm lượng rất nhỏ, ít nguy hiểm về độc hại và cháy nổ vì theo  tiêu chuẩn Việt Nam đã quy định khoảng cách an toàn từ cửa hàng xăng dầu  đến các công trình khác ngoài hàng rào

+Lắp đặt hệ thống hồi hơi để thu hồi hơi xăng dầu khi nhập hàng

- Tiến hành giám sát định kỳ chất lượng không khí xung quanh khu vực cửa hàng xăng dầu theo quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam.

c. Đối với môi trường đất

Các biện pháp giảm thiểu đến môi trường đất bao gồm:

- Giảm đến mức có thể diện tích sử dụng cho từng dự án.

- Hạn chế tối đa diện tích phát quang cây cối trong khu vực có các công trình của dự án. Tận dụng tối đa địa hình, địa mạo hiện có ở khu vực để xây dựng các công trình phù hợp của dự án.

- Giảm thiểu tác động của chất thải (nước, chất thải rắn) đến môi trường đất còn lại của dự án và xung quanh của dự án.

- Khu vực bể chứa xăng dầu chôn ngầm cần thường xuyên kiểm soát việc rò rì hoặc tràn nhiên liệu ra ngoài làm ô nhiễm đất và nước. Có phương án ứng cứu khi có sự cố dò rỉ xăng dầu.

d. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đối với kinh tế, xã hội.

- Ở những nơi xây dựng mới của dự án cần ưu tiên tuyển chọn người dân sống trong vùng tham gia vào công trình của dự án.

- Phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng tốt kế hoạch và ngân sách đền bù và địa điểm tái định cư cho các đối tượng bị ảnh hưởng từ các hoạt động của dự án.

- Thông báo công khai, minh bạch cho chính quyền và nhân dân địa phương biết rõ kế hoạch phát triển của dự án.

- Lấy ý kiến của cộng đồng về kế hoạch thực thi của dự án.

e. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đối với sức khoẻ

- Thực hiện tốt tất cả các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước, tiếng ồn và đất theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Ở những nơi làm việc đều được trang bị đầy đủ các dụng cụ y tế cần thiết và hộp đựng thuốc cấp cứu.

- Sắp xếp thời gian làm việc thích hợp và khoa học cho những người làm chế độ ca kíp, nơi có tiềm năng ô nhiễm môi trường cao.

- Thường xuyên kiểm tra sức khoẻ nhằm phát hiện kịp thời những bệnh nghề nghiệp nhằm phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

- Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra bảo trì thiết bị công trình của dự án nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố bất thường, đảm bảo an toàn cho công nhân cũng như dân cư trong vùng.

- 2.3. Các giải pháp về quản lý

a. Giải pháp chung

- Xây dựng quy chế quản lý và vận hành sản xuất trong lĩnh vực xăng dầu theo các chuẩn mực quốc gia và khu vực

- Truyền thông giáo dục, tập huấn, hội thảo về quản lý, giám sát môi trường phát triển bền vững.

- Yêu cầu cán bộ công nhân viên thực hiện đúng quy định về phòng cháy chữa cháy.

- Nghiêm túc chấp hành đúng quy trình công nghệ sẽ làm cho lượng chất thải giảm xuống và có điều kiện quản lý chặt chẽ nguồn thải và lượng chất thải.

b. Các giải pháp giám sát tổng thể

- Các cửa hàng xăng dầu cần hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn có chức năng về quản lý môi trường địa phương như Sở khoa học, Công nghệ và Môi trường để thường xuyên kiểm soát ô nhiễm tại cửa hàng xăng dầu.

- Kế hoạch giám sát môi trường nhằm khống chế các tác động tiêu cực của cửa hàng xăng dầu tới môi trường xung quanh, bao gồm các yếu tố môi trường sau:

+ Giám sát chất lượng nước xung quanh.

+ Giám sát chất lượng không khí.

+ Kiểm tra chất lượng môi trường tại nơi làm việc.

+ Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

-Thực hiện tốt chức năng giáo dục môi trường, giáo dục cho các cán bộ nhân viên cửa hàng xăng dầu ý thức bảo vệ môi trường thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các lớp hội thảo tập huấn cơ sở để mọi người từ lãnh đạo đến công nhân nắm được nội dung cơ bản của luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

- CHƯƠNG IX

- CÁC GIẢI PHÁP, CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH

- I. CÁC GIẢI PHÁP

- 1. Giải pháp về vốn đầu tư

- Xây dựng cửa hàng xăng dầu có vốn đầu tư không lớn, do vậy các doanh nghiệp sử dụng 100% vốn tự cân đối hoặc vay tín dụng.

- 2. Giải pháp về tổ chức, quản lý

a. Tổ chức thực hiện quy hoạch

Để triển khai xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch có thể tiến hành theo các bước sau:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đường QL.10 đi qua cần thông báo rộng rãi quyết định phê duyệt quy hoạch của Bộ Công Thương để các doanh nghiệp và nhân dân tham khảo trước khi lập dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- Khi chủ đầu tư đã xác định được địa điểm xây dựng cụ thể (liên quan đến vấn đề thuê đất, quyền sử dụng đất...) cần lập dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) trình các cấp quản lý thẩm định và xem xét phê duyệt. Trước khi phê duyệt chính thức chủ đầu tư cần có các văn bản thoả thuận sau:

+ Thoả thuận về quy hoạch và xây dựng (cửa hàng dự kiến xây dựng theo đúng quy hoạch đã được duyệt, vị trí cửa hàng phải đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định và khoảng cách theo quy chuẩn xây dựng);

+ Thoả thuận về PCCC;

+ Thoả thuận của Sở Tài nguyên - Môi trường;

+ Thoả thuận của Bộ Giao thông vận tải về điểm đấu nối với QL.10.

b. Quản lý nhà nước về xây dựng

Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành các nghị định, thông tư về quản lý đầu tư và xây dựng nhằm cụ thể hoá bộ Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13

Các cơ quan quản lý Nhà nước ở trung ương và địa phương và các chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp lý về quản lý đầu tư và xây dựng. Theo đó khi lập các thủ tục xin đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, khi cấp phép xây dựng cần tuân thủ đúng các yêu cầu của các văn bản sau:

- Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 22/6/2015  của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- TCVN 4530:2011: Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế;

- QCVN 01:2013/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

c. Quản lý nhà nước về  PCCC

Một trong những đặc thù của cửa hàng xăng dầu là rất nguy hiểm về cháy, nổ. Yêu cầu an toàn PCCC đối với các cửa hàng xăng dầu là rất cao vì hầu hết các cửa hàng ở liền kề khu dân cư.

Cửa hàng xăng dầu thuộc danh mục, dự án công trình do sở hoặc phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định Phụ lục 3 - Nghị định sô 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ.Để đảm bảo an toàn PCCC công trình, sở, phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy công an các tỉnh, thành phố thực hiện việc quản lý nhà nước về PCCC như sau:

- Cửa hàng xăng dầu khi tiến hành xây dựng mới, cải tạo phải thiết kế đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định của Quy chuẩn Quốc gia QCVN 01:2013/BCTcủa Bộ Công Thương, Quy chuẩn Quốc gia QCVN 01:2008/BXD; QCVN 07:2010/BXD của Bộ Xây dựng; Tiêu chuẩn Quốc gia 4530:2011 của Bộ Khoa học và công nghệ; các quy chuẩn, tiêu chuẩn bổ sung có liên quan và phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định tại khoản 6 của Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ.

- Công trình cửa hàng xăng dầu phải được tổ chức kiểm tra cấp Văn bản nghiệm thu về PCCC và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC trước khi đưa công trình vào hoạt động

- Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về PCCC đối với lực lượng chữa cháy tại chỗ.

- Thường xuyên kiểm tra cửa hàng để chấn chỉnh những sai phạm về an toàn PCCC. Kiên quyết xử lý mọi vi phạm về an toàn PCCC, kể cả ngừng kinh doanh đối với các cửa hàng có vi phạm.

d. Quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường

Công tác quản lý nhà nước về môi trường được thực hiện theo hướng dẫn của các văn bản:

- Luật Bảo sệ Môi trường số 55/2014/QH13;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- TCVN 5295:1995: Chất lượng nước. Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm dầu;

- QCVN 06:2009: Chất độc hại trong không khí xung quanh.

Đối với công tác quản lý về môi trường, trước hết chủ cửa hàng phải lập báo cáo đạt chất lượng môi trường trình cơ quan chức năng để thoả thuận.

Cơ quan chức năng về môi trường phải định kỳ kiểm tra xử lý mọi vi phạm tại các cửa hàng xăng dầu.

- 3. Giải pháp về tài chính

Các doanh nghiệp sử dụng vốn tự cân đối của doanh nghiệp hoặc vay tín dụng để xây dựng cửa hàng xăng dầu.

Cần có chế tài mạnh để xử lý các cửa hàng xăng dầu có gian lận thương mại như không bán đúng chất lượng và đủ số lượng hàng cho khách, găm hàng để đầu tư trục lợi.

- 4. Giải pháp về đất đai

Lợi nhuận kinh doanh bán lẻ xăng dầu không lớn (nếu tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng sản phẩm và cân đong đủ số lượng cho khách hàng) nhưng chi phí mặt bằng kinh doanh lại chiếm tỉ lệ chi phí rất lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy cần tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp.

Tại các địa bàn trọng yếu nên ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu loại I, II nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

- 5. Giải pháp về quản lý hệ thống CHXD

Cải tạo, nâng cấp và xây mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố có QL.10 đi qua là một khối lượng công việc có liên quan nhiều đến các cơ quan chức năng của các địa phương. Do hệ thống công trình cung cấp nhiên liệu là một hệ thống hạ tầng quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội nên cần tạo lập những cơ chế chính sách đầu tư, hành lang pháp lý, v.v... phù hợp thì mới tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng theo định hướng của quy hoạch.

Để hệ thống cửa hàng xăng dầu phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương cần tập trung các biện pháp chủ yếu như sau:

- Sự phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.10 cần tuân thủ theo quy hoạch. Các tỉnh, thành phố phải điều chỉnh bổ sung nội dung của quy hoạch này vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu của mỗi địa phương.

- Đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng mới: cần phải thực hiện đúng quy định của các văn bản nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhất là Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh xăng dầu như chủ thể kinh doanh, cơ sở vật chất và trang thiết bị, địa điểm kinh doanh, chất lượng và dụng cụ đo lường, trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý và nhân sự cửa hàng, môi trường, phòng chống cháy nổ.

- Từ nay đến năm 2017, kiên quyết ngừng kinh doanh các cửa hàng thuộc diện phải giải tỏa do không phù hợp với quy hoạch (không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, không bảo đảm các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, không bảo đảm an toàn PCCC và môi trường, ảnh hưởng đến trật tự xã hội).

- Các cửa hàng thuộc diện phải cải tạo nâng cấp để đạt chuẩn (đổi mới thiết bị, công nghệ; di dời mái che, trụ bơm, để đảm bảo được văn minh - tiện ích và đảm bảo các quy định của Nhà nước). Thời gian thực hiện trong đoạn 2016 - 2017. Nếu Chủ sở hữu không thực hiện sẽ ngừng kinh doanh và cho phép doanh nghiệp khác đầu tư mới cửa hàng để thay thế.

- Phải thường xuyên kiểm tra chất lượng xăng dầu, chất lượng thiết bị cột bơm phù hợp với các quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý Nhà nước như trên, hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.10 sẽ phát triển theo hướng tích cực, phù hợp với quy định pháp luật của Nhà nước và với quy hoạch phát triển chung kinh tế - xã hội của các địa phương. Qua đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu ở các địa phương sẽ được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu cung ứng nhiên liệu của các địa phương có tuyến đường đi qua.

- II. CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

- 1. Chính sách phát triển thị trường

Lượng tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng dần theo sự phát triển kinh tế xã hội dọc tuyến đường. Mật độ xe lưu thông trên đường cũng tăng lên. Theo các quy hoạch của các bộ, ngành và các địa phương, trên trục QL.10 sẽ hình thành thêm các đô thị mới, các khu kinh tế mới và các khu khu công nghiệp mới.

Dọc tuyến QL.10 có quy hoạch một số cửa hàng xăng dầu loại I trùng với quy hoạch các trạm dừng, nghỉ để để đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ (nơi gửi xe, rửa xe, sửa chữa xe ôtô, nhà hàng ăn, nghỉ và các dịch vụ khác...).

Các yếu tố trên là căn cứ  phát triển thị trường tiêu thụ xăng dầu.

- 2. Chính sách hỗ trợ các cửa hàng phải giải toả

Các địa phương có các quy định về hỗ trợ cho các đối tượng khi có nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất để thực hiện các dự án mang tính chiến lược của địa phương. Có thể vận dụng Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính Phủ.

Do đó để thuận lợi cho công tác di dời, giải toả cửa hàng xăng dầu, các địa phương cần nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể trên cơ sở vận dụng các chính sách hiện hành nêu trên, đồng thời đưa ra các biện pháp chế tài để xử lý.

Một số đề xuất của dự án:

- Trong số các cửa hàng thuộc diện di dời giải toả, trước hết cần xác định đối tượng di dời bắt buộc không được hỗ trợ và đối tượng di dời được hỗ trợ (xác định các điều kiện cụ thể, quy định rõ việc phân biệt giữa 2 đối tượng di dời trên).

- Trường hợp cửa hàng xăng dầu được hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị đã đầu tư hoặc thiệt hại kinh tế do không được tiếp tục kinh doanh, địa phương cần có phương án hỗ trợ cụ thể trên cơ sở có thể vận dụng Nghị định 197/2004/NĐ-CP.

- Có thể vận dụng một số chính sách hỗ trợ tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đối với đối tượng cửa hàng xăng dầu.

- Các cửa hàng phải di dời giải toả phục vụ mục tiêu thu hồi đất để thực hiện dự án chiến lược cần được ưu tiên bố trí địa điểm mới có vị trí tương xứng về lợi ích kinh doanh.

- Đối với các cửa hàng phải di dời giải toả không phải do thu hồi, có thể vận dụng loại di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, để  hỗ trợ về việc giao đất, cho thuê đất.

## III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Bộ Công Thương: Công bố quy hoạch sau khi phê duyệt; chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch.

2. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, triển khai cụ thể hoá các giải pháp, chính sách nêu trên và đưa vào kế hoạch thực hiện.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố có tuyến QL.10 đi qua:

- Thông báo rộng rãi quyết định phê duyệt quy hoạch để các doanh nghiệp và nhân dân tham khảo khi lập dự án đầu tư xây dựng cửa hàng.

- Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu của địa phương phù hợp với quy hoạch này.

- Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện quản lý hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.10  thuộc địa bàn của tỉnh.

4. Trên cơ sở Quyết định phê duyệt quy hoạch này, chủ đầu tư kinh doanh xăng dầu dọc tuyến QL.10 thực hiện đầu tư cơ sở vật chất để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới cửa hàng.

- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## I. KẾT LUẬN

- 1. Kết luận về sự cần thiết phải quy hoạch

QL.10 là đường giao thông chiến lược kết nối 6 tỉnh thành kinh tế trọng điểm của miền Bắc, có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố có tuyến đường đi qua. Thời gian qua, quốc lộ 10 đã được cải tạo nâng cấp và điều chỉnh hướng tuyến. Hệ thống cung cấp xăng dầu dọc QL.10 cần phải được quy hoạch để đáp ứng nhu cầu thực tế phát sinh do sự phát triển mạnh về kinh tế xã hội và hạ tầng trong khu vực.

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 được phê duyệt tại quyết định số 0218/QĐ-BCT ngày 14/01/2011 đã tạo lập khung pháp lý và kế hoạch chi tiết cho công tác phát triển và quản lý hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 10. Tích hợp với quy hoạch phát triển hệ thống CHXD tại các địa phương, quyết định số 0218/QĐ-BCT đã góp phần quan trọng trong việc quản lý, bình ổn thị trường xăng dầu tại các tỉnh thành phố có tuyến quốc lộ đi qua.

Trong giai đoạn từ 2011 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và xuất phát từ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng và thương mại, các tỉnh thành phố dọc theo tuyến đã đã tích cực triển khai thực hiện quy hoạch đồng thời kiến nghị lập bổ sung điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với thực tế phát triển. Qua thực tế triển khai, mặc dù quyết định số 0218/QĐ-BCT đã chứng tỏ tác động tích cực của công tác lập quy hoạch, tuy nhiên do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, cũng bộc lộ những điểm bất cập cần tiếp tục hoàn thiện. Bên cạnh đó, xu thế phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đến 2035 theo hướng phát triển hội nhập cũng dự báo những thay đổi lớn về quy hoạch giao thông và hạ tầng, về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu và dịch vụ. khung pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu nói riêng, các hoạt động kinh tế xã hội nói chung cũng có nhiều thay đổi so với thời điểm ban hành quyết định số 0218/QĐ-BCT.

Tình hình kể trên đã đặt ra những yêu cầu mới và cần thiết phải điều chỉnh lại Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 10.

Xây dựng dọc tuyến QL.10 một mạng lưới cửa hàng xăng dầu khang trang hiện đại, nâng cao mỹ quan kiến trúc, không những phục vụ tốt cho giao thông trên tuyến đường mà còn đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu tiêu dùng kinh tế, xã hội của nhân dân hai bên đường. Phát triển kinh doanh xăng dầu, hiện đại hoá và tăng cao tính tiện ích, kết hợp kinh doanh xăng dầu với các dịch vụ thương mại khác để tăng hiệu quả đầu tư, khai thác tốt hơn cơ sở vật chất hiện có của các doanh nghiệp. Phát huy nội lực, huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế.

Các cửa hàng hiện có và xây mới theo quy hoạch sẽ tạo ra mạng dịch vụ có chất lượng cao, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng, đảm bảo an toàn PCCC, vệ sinh môi trường.

Quy hoạch sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động về kế hoạch đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp các cửa hàng xăng dầu để nâng cao hiệu quả kinh doanh và phù hợp với sự phát triển của các địa phương có QL.10 đi qua.

- 2. Kết luận về hiện trạng hệ thống cửa hàng xăng dầu

- Trên toàn tuyến đường hiện có 128 CHXD.

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện có trên các đoạn tuyến đường về cơ bản đã và đang đáp ứng được nhu cầu của các phương tiện giao thông trên đường và mọi nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng dọc tuyến đường.

- Mật độ phân bố CHXD dọc QL 10 quá dày dẫn đến năng suất bán hàng rất thấp.

- Hiện còn tồn tại khá nhiều cửa hàng là nhỏ cả về diện tích đất, cả về quy mô xây dựng,không đảm bảo các tiêu chuẩn về mỹ quan, an toàn giao thông, PCCC và môi trường.

- Có 109 CHXD đủ điều kiện được tồn tại trong quy hoạch, chủ doanh nghiệp cần đầu tư tu sửa th ường xuyên để bảo đảm an toàn cháy nổ và mỹ quan kiến trúc (Danh mục trong phụ lục 2).

- Có 7 cửa hàng xăng dầu cần có kế hoạch cải tạo nâng cấp vì quá chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về cháy nổ và vệ sinh môi trường hoặc xây dựng. Lộ trình thực hiện trong năm 2017 - 2018. Nếu không thực hiện phải cưỡng chế xóa bỏ, không cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (Danh mục trong phụ lục 3).

- Có 12 cửa hàng xăng dầu có thể phải di dời hoặc giải tỏa do thực hiện các dự án công cộng khác hoặc không đủ điều kiện tồn tại (Danh mục trong phụ lục 4).

### 3. Kết luận về quy hoạch xây dựng mới CHXD

a. Xác định số lượng và địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu:

Số lượng CHXD cần xây mới trên mỗi đoạn tuyến được xác định theo thực trạng kinh doanh xăng dầu tại đoạn tuyến đó, chủ yếu là sự phân bố cửa hàng hiện có, khả năng phát triển kinh tế xã hội trên doạn tuyến đến năm 2025 nhằm bảo đảm cung ứng xăng dầu cho các phương tiện giao thông trên tuyến đường đồng thời phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân hai bên đường.

Số lượng CHXD cần xây mới trên toàn tuyến là 06 CH.

Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu cần phải thoả mãn các yêu cầu: Địa điểm xây dựng không vi phạm vào các quy hoạch khác của Nhà nước và thành phố, tuân thủ những quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia.

Địa điểm quy hoạch không xác định cứng theo lý trình vì nhiều đoạn tuyến đường chưa có chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn cùng các sở công thương tại các địa phương đã thống nhất chấm định hướng trên bản đồ theo thôn, ấp, xã.

b. Về quy mô cửa hàng xăng dầu

Để phù hợp với các điều kiện thực tế và tiếp cận dần với xu thế hiện đại, trong Dự án lựa chọn phân loại và thiết kế mẫu cửa hàng theo chức năng: Chức năng chính và chức năng phụ, và được phân thành 3 loại cửa hàng xăng dầu như sau:

- Loại I. Khu bán xăng dầu có quy mô từ 6 cột bơm trở lên. Ngoài bán các sản phẩm dầu mỏ có thêm dịch vụ rửa xe, sửa chữa nhỏ, minishop, dịch vụ ăn uống và nhà nghỉ qua đêm, bãi đỗ xe, công trình vệ sinh công cộng. Diện tích chiếm đất ≥ 5.600 m2. Trong trường hợp đặc biệt khó khăn về quỹ đất, cho phép giảm diện tích ≥ 3.600 m2.

- Loại II. Khu bán xăng dầu có quy mô 4 - 6 cột bơm. Ngoài bán các sản phẩm dầu mỏ có dịch vụ rửa xe, sửa chữa nhỏ, minishop. Diện tích chiếm đất ≥ 3.000 m2. Trong trường hợp đặc biệt khó khăn về quỹ đất, cho phép giảm diện tích ≥ 2.000 m2

- Loại III. Cửa hàng chỉ bán các sản phẩm dầu mỏ (xăng dầu nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, LPG). Quy mô nhỏ hơn cửa hàng loại II theo cách phân loại trên. Diện tích chiếm đất ≥ 900 m2. Trong trường hợp đặc biệt khó khăn về quỹ đất, cho phép giảm diện tích ≥ 400 m2.

Trong giai đoạn 2016 - 2025 đã xác định được 2 địa điểm xây dựng CHXDtại tỉnh Thanh Hóa. Còn lại 06 CH chưa xác định địa điểm (tỉnh Ninh Bình 01 , tỉnh Thanh Hóa 04) sẽ được các địa phương xem xét đề xuất cụ thể căn cứ theo thực tế triển khai quy hoạch giao thông.

Các CHXD cần bố trí bể và cột bơm bán nhiên liệu sinh học xăng E5, E10.

c. Về tầm nhìn 2035

- Hoàn chỉnh việc xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến theo quy hoạch.

- Tiếp tục cải tạo, nâng cấp các cửa hàng xăng dầu đã có đến năm 2025 theo hướng mở rộng dịch vụ, hiện đại hoá công nghệ và nâng cao thẩm mỹ kiến trúc, văn minh thương nghiệp. Các cửa hàng có quỹ đất cần nâng cấp lên loại II, I.

- Cần khảo sát thực tế để bổ sung quy hoạch cửa hàng xăng dầu, phù hợp với thực tế của từng khu vực. Ưu tiên phát triển các cửa hàng xăng dầu loại I, II để tạo thành các tổ hợp dịch vụ thương mại cho mỗi khu vực dân cư.

## II. KIẾN NGHỊ

- Cần phải xác định xây dựng cửa hàng xăng dầu là một trong những nội dung quan trọng trong hệ thống hạ tầng và dịch vụ thương mại của tuyến QL.10.

- Ưu tiên trong đầu tư và quỹ đất xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu phục vụ nhu cầu trước mắt và lâu dài. Phải gắn kết cửa hàng xăng dầu trong nội dung quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, các điểm giao thông tĩnh (trạm dừng, nghỉ).

- Khi giao đất cho các dự án khu đô thị mới, khu công nghiệp, trạm nghỉ dọc tuyến QL.10... có thể tách riêng quỹ đất xây dựng cửa hàng xăng dầu giao trực tiếp cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sau khi đã thực hiện xong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

- Để các thành phần kinh tế có thể tham gia thị trường bán lẻ xăng dầu, có thể tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất dành cho xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- Do đặc thù là mặt hàng dễ gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường nên yêu cầu các doanh nghiệp tự giác và nghiêm túc thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn PCCC và vệ sinh môi trường. Mặt khác cần thường xuyên có sự tổ chức kiểm tra đôn đốc của các Sở Ngành hữu quan của các địa phương.

- Cần khuyến khích sử dụng đại trà nhiên liệu sinh học (xăng pha cồn E5, E10) theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ Tướng Chính phủ. Các cửa hàng phải đầu tư bể chứa, cột bơm bán xăng sinh học. Mặt khác cần quan tâm đến dịch vụ cung cấp LPG tại các cửa hàng xăng dầu để phục vụ cho các phương tiện giao thông sử dụng LPG làm nhiên liệu.

- Về vấn đề đấu nối cửa hàng xăng dầu với QL.10. Đây là một thực trạng tồn đọng ở hầu hết các tỉnh và với nhiều QL khác, số lượng cửa hàng đã được đấu nối rất ít. Đơn vị tư vấn cũng thống nhất với kiến nghị của các Sở Công thương, kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, làm việc với Bộ GTVT đề giải quyết tồn đọng này.

- Vấn đề thống nhất các văn bản pháp quy hiện hành liên quan đến cửa hàng xăng dầu. Để có căn cứ pháp lý thống nhất trong việc xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.10 nói riêng theo quy hoạch này và nói chung trên phạm vi cả nước đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, làm việc với các Bộ hữu quan (Xây Dựng, Khoa Học và Công Nghệ, Giao Thông Vận Tải…) điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí:

- Phân loại và cấp cửa hàng;

- Khoảng cách an toàn từ cửa hàng đến các công trình khác;

- Khoảng cách giữa các cửa hàng;

- Quy mô tối thiểu về thiết bị, diện tích xây dựng các hạng mục chính;

- Diện tích đất tối thiểu.

Để thay cho các quy định hiện hành trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và Thông tư của các Bộ còn chưa thống nhất.

# PHỤ LỤC

- Phụ lục 1: Thống kê hiện trạng CHXD dọc Quốc lộ 10 được tồn tại trong quy hoạch (tính đến 30/9/2015);

- Phụ lục 2: Danh mục CHXD hiện trạng phải xoá bỏ;

- Phụ lục 3: Danh mục CHXD hiện trạng có thể phải di dời theo dự án khác;

- Phụ lục 4: Danh mục CHXD hiện trạng phải cải tạo, nâng cấp;

- Phụ lục 5: Quy hoạch xây mới CHXD dọc Quốc lộ 10;

- Phụ lục 6: Bản đồ tuyến Quốc lộ 10 trên địa bàn các tỉnh;

- Phụ lục 7: Hình ảnh các CHXD dọc tuyến Quốc lộ 10.