| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _____________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ |
| --- | --- |
| Số: /2025/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 |

DỰ THẢO 2

02/10/25

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về lộ trình, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu ngành điện và các điều kiện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 2 năm 2025;

Căn cứ Luật điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về lộ trình, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu ngành điện và các điều kiện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam.

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về lộ trình, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu ngành điện và các điều kiện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các đối tượng tham gia thị trường điện cạnh tranh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hệ thống SCADA/EMS (viết tắt theo tiếng Anh: Supervisory Control And Data Acquisition/Energy Management System) là hệ thống thu thập số liệu, giám sát, điều khiển, quản lý năng lượng trong vận hành hệ thống điện quốc gia.

2. Hệ thống SCADA/DMS (viết tắt theo tiếng Anh: Supervisory Control And Data Acquisition/Distribution Management System) là hệ thống thu thập số liệu, giám sát, điều khiển, quản lý lưới điện trong vận hành hệ thống điện phân phối.

3. Hợp đồng tài chính song phương (sau đây viết tắt là Hợp đồng song phương) là thỏa thuận bằng văn bản có thời hạn giữa bên mua điện và bên bán điện trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh, bao gồm Hợp đồng kỳ hạn điện, Hợp đồng quyền chọn mua điện hoặc bán điện và Hợp đồng tương lai điện.

4. Thị trường điện giao ngay là thị trường mua, bán điện trong các chu kỳ giao dịch do đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện thực hiện theo quy định các cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

Điều 4. Lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam

Thị trường điện cạnh tranh được hình thành và phát triển qua 03 cấp độ sau:

1. Thị trường phát điện cạnh tranh (cấp độ 1): Đã vận hành chính thức từ năm 2012 và chuyển sang thị trường bán buôn điện cạnh tranh từ năm 2019.

2. Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (cấp độ 2): Đã vận hành chính thức từ năm 2019 và tiếp tục được hoàn thiện để thực hiện các giao dịch mua bán điện giữa đơn vị phát điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện lớn.

3. Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (cấp độ 3): Dự kiến vận hành từ năm 2027, song song với hoạt động cạnh tranh bán buôn điện, để thiết lập môi trường cạnh tranh trong các giao dịch bán lẻ điện giữa khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động chung của thị trường điện cạnh tranh

Thị trường điện cạnh tranh hoạt động theo các nguyên tắc chung sau:

- Tách bạch chức năng sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ với chức năng quản lý nhà nước; tách bạch các hoạt động có tính độc quyền tự nhiên, độc quyền nhà nước với các hoạt động có tính cạnh tranh trong dây chuyền sản xuất điện năng; đảm bảo hình thành nhiều đơn vị mua điện, đơn vị bán điện nhằm gia tăng đối tượng tham gia cạnh tranh trên thị trường điện, phù hợp với các cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

- Đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện cung cấp dịch vụ truyền tải điện, phân phối điện.

- Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện cung cấp dịch vụ điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện.

- Các đối tượng tham gia thị trường điện phải trả các khoản chi phí sử dụng các dịch vụ điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện, truyền tải điện, phân phối điện và các dịch vụ khác trong thị trường điện cạnh tranh.

- Bộ Công Thương thực hiện điều tiết hoạt động điện lực trong thị trường điện cạnh tranh.

Chương 2
THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Ngoài các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Quyết định này, thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoạt động theo các nguyên tắc sau:

1. Đơn vị phát điện sở hữu, quản lý vận hành các nhà máy điện đáp ứng đủ điều kiện theo quy định có nghĩa vụ tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh, tham gia chào giá cạnh tranh trên thị trường điện giao ngay để được huy động phát điện.

2. Tổng công ty điện lực, Công ty điện lực, một số đơn vị bán lẻ điện và các khách hàng sử dụng điện đáp ứng các điều kiện tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo quy định được mua điện từ các đơn vị phát điện, đơn vị bán buôn điện qua hợp đồng song phương và trên thị trường điện giao ngay.

Ngoài các quyền, nghĩa vụ của đơn vị phân phối và bán lẻ điện, các Tổng công ty điện lực, Công ty điện lực còn thực hiện quyền và nghĩa vụ của đơn vị bán buôn điện.

3. Đơn vị bán buôn điện được thành lập mới đáp ứng các điều kiện theo quy định được mua điện từ đơn vị phát điện, đơn vị bán buôn điện qua hợp đồng song phương và trên thị trường điện giao ngay để bán điện cho đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện.

4. Đơn vị phát điện bán điện cho đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện qua hợp đồng song phương và bán điện trên thị trường điện giao ngay.

5. Hợp đồng song phương giữa bên bán điện và bên mua điện trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh bao gồm các dạng sau:

a) Các hợp đồng chuyển tiếp từ hợp đồng mua bán điện hiện hữu giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký kết với các đơn vị phát điện sang các Tổng công ty Điện lực theo dạng hợp đồng kỳ hạn điện.

b) Các hợp đồng song phương khác được thỏa thuận và ký kết giữa bên bán điện và bên mua điện.

6. Thanh toán mua bán điện trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh bao gồm các hạng mục sau:

a) Thanh toán mua bán điện qua hợp đồng song phương do bên mua điện và bên bán điện thực hiện.

b) Thanh toán mua bán điện trên thị trường giao ngay do đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện thực hiện.

c) Các khoản thanh toán khác theo quy định (nếu có).

Điều 7. Cơ cấu ngành điện để hoàn thiện và phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Để hoàn thiện và phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh, cơ cấu ngành điện phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:

1. Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện và đơn vị truyển tải điện là đơn vị độc lập, không có chung lợi ích với các đơn vị tham gia thị trường điện.

2. Tổng công ty phát điện tách thành đơn vị phát điện độc lập, không có chung lợi ích với đơn vị bán buôn điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện; các nhà máy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tách thành đơn vị phát điện hạch toán độc lập để tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

3. Tổng công suất đặt các nguồn điện thuộc sở hữu, quản lý vận hành của một đơn vị phát điện không được vượt quá 25% tổng công suất đặt của các đơn vị phát điện tham gia thị trường điện.

4. Tổng công ty điện lực, Công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty điện lực thực hiện tách bạch về tổ chức bộ máy và hạch toán của các bộ phận phân phối điện và bán lẻ điện; đơn vị phân phối bán lẻ điện khác thực hiện tách bạch về chi phí của hoạt động phân phối điện và bán lẻ điện.

Điều 8. Các điều kiện để hoàn thiện và phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh

1. Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và Đề án

a) Đề án thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh được Bộ Công Thương phê duyệt;

b) Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh các cấp độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh.

c) Bộ Công Thương ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các Quy định sau đây:

- Quy định về điều kiện tham gia thị trường bán buôn điện đối với đơn vị tham gia thị trường điện; quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh;

- Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng; quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia; quy định về giá điện phù hợp với hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh;

- Quy định tính toán giá dịch vụ truyền tải điện, dịch vụ phân phối điện, dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và dịch vụ điều hành giao dịch thị trường điện phù hợp với hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh;

- Quy định chuyển tiếp hợp đồng mua bán điện hiện hữu giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký kết với các đơn vị phát điện sang các Tổng công ty Điện lực theo dạng hợp đồng kỳ hạn điện;

- Quy định về giá bán buôn điện của EVN cho các Tổng công ty điện lực để điều tiết chi phí phân phối, bán lẻ điện giữa các Tổng công ty điện lực.

- Quy định về thanh toán thị trường giao ngay thông qua đơn vị đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện;

- Các quy định cần thiết khác cho hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

2. Tái cơ cấu ngành điện

Tái cơ cấu ngành điện được thực hiện theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Về cơ sở hạ tầng hệ thống điện và thị trường điện

a) Thiết lập hoàn chỉnh hệ thống SCADA/EMS, SCADA/DMS, hệ thống đo đếm từ xa tới các đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện và các khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của thị trường bán buôn điện cạnh tranh;

b) Trang bị hệ thống hạ tầng, thông tin phục vụ quản lý, vận hành thị trường điện đáp ứng các yêu cầu của thị trường bán buôn điện cạnh tranh, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, bảo mật, tối ưu và hiệu quả.

4. Về năng lực hoạt động của đơn vị tham gia thị trường: Đơn vị tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh phải có đội ngũ cán bộ, công nhân viên được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết đáp ứng các yêu cầu của thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh.

Chương 3
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ ĐIỆN CẠNH TRANH

Điều 9. Nguyên tắc hoạt động của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Ngoài các nguyên tắc quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định này, thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoạt động theo các nguyên tắc sau:

1. Đơn vị bán lẻ điện bao gồm các đơn vị bán lẻ điện được thành lập dựa trên việc tổ chức lại bộ phận kinh doanh bán điện trong các Tổng công ty điện lực, Công ty điện lực hiện hữu trực thuộc EVN và đơn vị bán lẻ điện được thành lập mới đáp ứng các điều kiện theo quy định được mua điện từ đơn vị phát điện, đơn vị bán buôn điện qua hợp đồng song phương và từ thị trường điện giao ngay để bán điện cho khách hàng sử dụng điện.

2. Khách hàng sử dụng điện đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định được lựa chọn mua điện từ một trong các đơn vị bán lẻ điện; giá mua bán điện được xác định dựa trên thỏa thuận, thống nhất giữa khách hàng sử dụng điện và đơn vị bán lẻ điện phù hợp với hoạt động của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

3. Khách hàng sử dụng điện chưa đáp ứng đủ điều kiện hoặc không lựa chọn tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh tiếp tục mua điện từ đơn vị bán lẻ điện hiện hữu. Giá bán lẻ điện được xác định theo biểu giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

4. Điều kiện tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh của khách hàng sử dụng điện do Bộ Công Thương quy định phù hợp với các giai đoạn phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Điều 10. Cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Để hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, cơ cấu ngành điện phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Bộ phận bán lẻ điện thuộc các đơn vị phân phối bán lẻ hiện hữu phải được tổ chức thành đơn vị bán lẻ điện hạch toán độc lập và đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, tài chính, tổ chức theo quy định.

2. Đơn vị bán lẻ điện mới được thành lập có thể tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về pháp lý, hạ tầng kỹ thuật, nhân sự, tài chính và giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

3. Đơn vị phân phối điện phải được tổ chức độc lập về chức năng so với đơn vị bán lẻ điện và thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ phân phối điện cho đơn vị bán lẻ trong phạm vi lưới điện thuộc quyền quản lý.

Điều 11. Các điều kiện để hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Để triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, các điều kiện quy định tại Điều 8 Quyết định này và các điều kiện sau phải được đáp ứng đầy đủ:

1. Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách

a) Lộ trình được cơ quan có thẩm quyền ban hành về xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng không tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh khi chưa đủ điều kiện tham gia hoặc không lựa chọn tham gia mua bán điện trên thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; giữa các nhóm khách hàng, vùng, miền phù hợp với cấp độ thị trường điện cạnh tranh;

b) Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh các cấp độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh;

c) Đề án thiết kế thị trường điện bán lẻ điện cạnh tranh được Bộ Công Thương phê duyệt;

d) Bộ Công Thương ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định áp dụng trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh:

- Quy định về điều kiện tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh đối với đơn vị tham gia thị trường điện; quy định vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;

- Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng; quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia; quy định về giá điện phù hợp với hoạt động của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;

- Quy định tính toán giá dịch vụ truyền tải điện, dịch vụ phân phối điện, dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và dịch vụ điều hành giao dịch thị trường điện phù hợp với hoạt động của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;

- Các quy định cần thiết khác cho hoạt động của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

2. Tái cơ cấu ngành điện

Tái cơ cấu ngành điện được thực hiện theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Về giá điện

Đảm bảo thực hiện giá điện minh bạch, xác định theo nguyên tắc thị trường, không thực hiện bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng không tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh khi chưa đủ điều kiện tham gia hoặc không lựa chọn tham gia mua điện trên thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giữa các vùng, miền. Thực hiện điều tiết giá điện hợp lý thông qua các công cụ thị trường và chính sách an sinh xã hội phù hợp.

4. Về cơ sở hạ tầng hệ thống điện và thị trường điện

a) Hệ thống SCADA/DMS, hệ thống đo đếm từ xa cho lưới điện phân phối được đầu tư hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;

b) Trang bị hệ thống hạ tầng, thông tin phục vụ quản lý, vận hành thị trường điện đáp ứng các yêu cầu của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, bảo mật, tối ưu và hiệu quả.

5. Điều kiện về năng lực hoạt động của đơn vị tham gia thị trường: Đơn vị tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh phải có đội ngũ cán bộ, công nhân viên được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết đáp ứng các yêu cầu của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Chương 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh các cấp độ;

b) Tổ chức triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh các cấp độ;

c) Chỉ đạo thực hiện xây dựng và phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam theo lộ trình quy định tại Quyết định này; chỉ đạo các đơn vị thực hiện và đảm bảo các điều kiện để hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh các cấp độ quy định tại Quyết định này.

d) Phê duyệt Đề án thiết kế thị trường điện cạnh tranh các cấp độ;

đ) Ban hành các quy định vận hành thị trường điện cạnh tranh và các quy định có liên quan.

e) Tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng để ban hành hoặc hướng dẫn cơ chế thuế giá trị gia tăng cho các giao dịch qua hợp đồng kỳ hạn điện phù hợp với các cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

3. Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện có trách nhiệm:

a) Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện ký kết hợp đồng trên thị trường điện giao ngay với các đơn vị tham gia thị trường, đồng thời thực hiện chức năng thanh toán tập trung trên thị trường điện giao ngay theo thiết kế thị trường điện và các quy định liên quan.

b) Đầu tư hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở hạ tầng cần thiết đáp ứng yêu cầu phục vụ điều hành, giao dịch thị trường điện cạnh tranh các cấp độ;

c) Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên đáp ứng các yêu cầu hoạt động của thị trường điện cạnh tranh các cấp độ;

d) Trực tiếp tham gia xây dựng thiết kế và quy định vận hành thị trường điện cạnh tranh các cấp độ.

4. Đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện và các đơn vị khác tham gia thị trường điện có trách nhiệm:

a) Triển khai công tác tái cơ cấu và các điều kiện để hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh các cấp độ.

b) Đầu tư hệ thống trang thiết bị kỹ thuật cần thiết đáp ứng yêu cầu hoạt động của thị trường điện cạnh tranh các cấp độ;

c) Thành lập các đơn vị, bộ phân chuyên môn trực thuộc phù hợp với tổ chức của đơn vị và yêu cầu tham gia thị trường điện cạnh tranh các cấp độ; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên đáp ứng các yêu cầu hoạt động của thị trường điện cạnh tranh các cấp độ.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng       năm 2025. Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam hết hiệu lực từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai và kiểm tra thực hiện Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TBT Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (3b). | THỦ TƯỚNG Phạm Minh Chính |
| --- | --- |