(19.9.2025)

| BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ###### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2026/TT-BCT | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện.

Ký hiệu: QCVN XXX:2026/BCT.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2027.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với trụ sạc xe điện đã được sản xuất, nhập khẩu hoặc đưa ra lưu thông trên thị trường trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức, cá nhân có liên quan được tiếp tục lưu thông, lắp đặt trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Trụ sạc được lắp đặt hợp pháp trong thời hạn chuyển tiếp quy định tại khoản này được tiếp tục sử dụng đến hết vòng đời thiết bị.

2. Trạm sạc xe điện đã đưa vào vận hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc đơn vị vận hành phải hoàn thành rà soát mức độ đáp ứng Quy chuẩn trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; lập kế hoạch khắc phục các nội dung chưa phù hợp và hoàn thành trong thời hạn 24 tháng, trừ các nguy cơ mất an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, ngập nước, hư hỏng cáp/đầu nối, sai lệch đo lường hoặc lỗi điều khiển ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng phải được xử lý ngay theo quy định.

3. Đối với trạm sạc xe điện đang thi công nhưng chưa được nghiệm thu, đưa vào vận hành tại thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư phải rà soát, cập nhật các yêu cầu của Quy chuẩn trước khi đưa trạm vào vận hành.

4. Đối với hồ sơ thử nghiệm, chứng nhận, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng hoặc hồ sơ kỹ thuật đã được lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng, tổ chức, cá nhân được sử dụng hồ sơ để phục vụ đánh giá chuyển tiếp mà không phải thực hiện thủ tục chấp nhận riêng nếu hồ sơ còn hiệu lực, bảo đảm tính khách quan, có khả năng truy xuất và phù hợp với phạm vi sản phẩm, cấu hình kỹ thuật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; - Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp); - Công báo, cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Bộ Công Thương: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cổng thông tin điện tử của Bộ; - Lưu: VT, CN. | BỘ TRƯỞNG Lê Mạnh Hùng |
| --- | --- |